## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №263 | [18 empty] | Маршрут №263
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Більче-Волиця - Пукеничі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
2 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
3 | 97.5126 | 0.7854 | 0.3983 | 0.0895 | 0.1213 | 0.0022 | 0.0553 | 0.0425 | 0.0572 | 0.008 | 0.8234 | 0.1043 | 0.6906 | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778 | 16.4 | 0.1
4 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
5 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
6 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
7 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
8 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
9 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
10 | 97.7061 | 0.7128 | 0.3637 | 0.0831 | 0.1106 | 0.0021 | 0.0437 | 0.032 | 0.0363 | 0.0057 | 0.807 | 0.0969 | 0.6881 | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639 | 17.2 | 0.5 | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
11 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
12 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
13 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
14 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
15 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
16 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
17 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
18 | 97.9454 | 0.6034 | 0.3035 | 0.0725 | 0.0927 | 0.0005 | 0.0387 | 0.0291 | 0.0543 | 0.0082 | 0.765 | 0.0867 | 0.6863 | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639 | 26 | 7.6
19 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
20 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
21 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
22 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
23 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
24 | 97.8491 | 0.6306 | 0.3242 | 0.0774 | 0.1036 | 0.0008 | 0.047 | 0.0356 | 0.0382 | 0.0071 | 0.8124 | 0.074 | 0.6869 | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611 | 23.7 | 6
25 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
26 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
27 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
28 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
29 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
30 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8937.6136 | 37.42 | 10.3944 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8067.7368 | 33.778 | 9.3828 | 8946.6897 | 37.458 | 10.405
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №263
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №263 |  | 8946.6897 | 37.458 | 10.405
Львівська | Пукеничі (АГНКС Стрий) | 8946.6897 | 37.458 | 10.405
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата