## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №880 | [18 empty] | Маршрут №880
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз", Голтвянська Л.В. ПП, ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
2 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
3 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
4 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
5 | 90.5856 | 4.2962 | 1.349 | 0.1564 | 0.2964 | 0.0045 | 0.0697 | 0.0577 | 0.0654 | 0.0023 | 1.3655 | 1.7513 | 0.7495 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667 | -8.3 | -7
6 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
7 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
8 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
9 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
10 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
11 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
12 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
13 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
14 | 88.0553 | 6.1428 | 2.0704 | 0.2451 | 0.4416 | 0.004 | 0.1011 | 0.0821 | 0.0503 | 0.0021 | 0.6783 | 2.1269 | 0.7748 | 8591.287 | 35.97 | 9.9917 | 9506.0668 | 39.8 | 11.0556 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833 | -9.8 | -6.3 | <0,001 | <0,001 | відсутні
15 | [13 empty] | 8591.287 | 35.97 | 9.9917 | 9506.0668 | 39.8 | 11.0556 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
16 | [13 empty] | 8591.287 | 35.97 | 9.9917 | 9506.0668 | 39.8 | 11.0556 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
17 | [13 empty] | 8591.287 | 35.97 | 9.9917 | 9506.0668 | 39.8 | 11.0556 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
18 | [13 empty] | 8591.287 | 35.97 | 9.9917 | 9506.0668 | 39.8 | 11.0556 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
19 | [13 empty] | 8591.287 | 35.97 | 9.9917 | 9506.0668 | 39.8 | 11.0556 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
20 | 90.2879 | 4.3663 | 1.484 | 0.1621 | 0.3182 | 0.0042 | 0.0664 | 0.0555 | 0.0608 | 0.0017 | 0.6328 | 2.5601 | 0.7575 | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222 | -8.3 | -6.2
21 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
22 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
23 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
24 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
25 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
26 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
27 | 90.3418 | 4.3717 | 1.4729 | 0.1591 | 0.3113 | 0.0041 | 0.0628 | 0.0518 | 0.055 | 0.0014 | 0.6304 | 2.5377 | 0.7566 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222 | -8.3 | -6.4
28 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
29 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
30 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8372.3131 | 35.0532 | 9.737 | 9271.1141 | 38.8163 | 10.7823
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [13 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №880
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №880 |  | 9271.1141 | 38.8163 | 10.7823
Полтавська | АГНКС-2 Полтава ДККР | 9263.2561 | 38.7834 | 10.7732
Полтавська | Кобеляки ДКК, лінія на місто | 9263.7577 | 38.7855 | 10.7738
Полтавська | Ліщинівка ДКК | 9264.7847 | 38.7898 | 10.7749
Полтавська | Мачухи ДКК | 9263.28 | 38.7835 | 10.7732
Полтавська | Н.Санжари ДКК | 0 | 0 | 0
Полтавська | С.Маячка ДКК | 9298.1753 | 38.9296 | 10.8138
Полтавська | лінія на АГНКС ПП Голтвянська | 9265.5012 | 38.7928 | 10.7758
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Федорець В.І. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата