## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №218 | [18 empty] | Маршрут №218
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", ПрАТ "Тернопільгаз", ПП "ОККО-РІТЕЙЛ"
Рогатинський п/м Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № ІФ 168 чинне до 13.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8257.2849 | 34.5716 | 9.6032 | 9140.9192 | 38.2712 | 10.6309 | 11560.882 | 48.4031 | 13.4453
2 | [13 empty] | 8257.2849 | 34.5716 | 9.6032 | 9140.9192 | 38.2712 | 10.6309 | 11560.882 | 48.4031 | 13.4453
3 | [13 empty] | 8257.2849 | 34.5716 | 9.6032 | 9140.9192 | 38.2712 | 10.6309 | 11560.882 | 48.4031 | 13.4453
4 | 89.4538 | 4.9692 | 1.2749 | 0.1417 | 0.2247 | 0.0017 | 0.0686 | 0.0531 | 0.0831 | 0.0081 | 1.7668 | 1.9542 | 0.7558 | 8279.8559 | 34.6661 | 9.6295 | 9164.9949 | 38.372 | 10.6589 | 11569.8387 | 48.4406 | 13.4557 | -8.9 | -4.1
5 | [13 empty] | 8279.8559 | 34.6661 | 9.6295 | 9164.9949 | 38.372 | 10.6589 | 11569.8387 | 48.4406 | 13.4557
6 | [13 empty] | 8279.8559 | 34.6661 | 9.6295 | 9164.9949 | 38.372 | 10.6589 | 11569.8387 | 48.4406 | 13.4557
7 | [13 empty] | 8279.8559 | 34.6661 | 9.6295 | 9164.9949 | 38.372 | 10.6589 | 11569.8387 | 48.4406 | 13.4557
8 | [13 empty] | 8279.8559 | 34.6661 | 9.6295 | 9164.9949 | 38.372 | 10.6589 | 11569.8387 | 48.4406 | 13.4557
9 | [13 empty] | 8279.8559 | 34.6661 | 9.6295 | 9164.9949 | 38.372 | 10.6589 | 11569.8387 | 48.4406 | 13.4557
10 | [13 empty] | 8279.8559 | 34.6661 | 9.6295 | 9164.9949 | 38.372 | 10.6589 | 11569.8387 | 48.4406 | 13.4557
11 | 89.2744 | 5.1016 | 1.2765 | 0.1375 | 0.2112 | 0.0069 | 0.0563 | 0.057 | 0.0582 | 0.0074 | 1.8661 | 1.9469 | 0.7559 | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9158.0206 | 38.3428 | 10.6508 | 11560.4282 | 48.4012 | 13.4448
12 | [13 empty] | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9158.0206 | 38.3428 | 10.6508 | 11560.4282 | 48.4012 | 13.4448
13 | [13 empty] | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9158.0206 | 38.3428 | 10.6508 | 11560.4282 | 48.4012 | 13.4448
14 | [13 empty] | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9158.0206 | 38.3428 | 10.6508 | 11560.4282 | 48.4012 | 13.4448
15 | [13 empty] | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9158.0206 | 38.3428 | 10.6508 | 11560.4282 | 48.4012 | 13.4448
16 | [13 empty] | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9158.0206 | 38.3428 | 10.6508 | 11560.4282 | 48.4012 | 13.4448
17 | [13 empty] | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9158.0206 | 38.3428 | 10.6508 | 11560.4282 | 48.4012 | 13.4448
18 | 89.3003 | 5.0981 | 1.2753 | 0.1418 | 0.2237 | 0.0133 | 0.066 | 0.0518 | 0.0657 | 0.0087 | 1.8019 | 1.9534 | 0.7564 | 8281.5278 | 34.6731 | 9.6314 | 9166.6668 | 38.379 | 10.6608 | 11567.498 | 48.4308 | 13.453
19 | [13 empty] | 8281.5278 | 34.6731 | 9.6314 | 9166.6668 | 38.379 | 10.6608 | 11567.498 | 48.4308 | 13.453 |  |  | <0,0002 | <0,0003 | не виявл
20 | [13 empty] | 8281.5278 | 34.6731 | 9.6314 | 9166.6668 | 38.379 | 10.6608 | 11567.498 | 48.4308 | 13.453
21 | [13 empty] | 8281.5278 | 34.6731 | 9.6314 | 9166.6668 | 38.379 | 10.6608 | 11567.498 | 48.4308 | 13.453
22 | [13 empty] | 8281.5278 | 34.6731 | 9.6314 | 9166.6668 | 38.379 | 10.6608 | 11567.498 | 48.4308 | 13.453
23 | [13 empty] | 8281.5278 | 34.6731 | 9.6314 | 9166.6668 | 38.379 | 10.6608 | 11567.498 | 48.4308 | 13.453
24 | [13 empty] | 8281.5278 | 34.6731 | 9.6314 | 9166.6668 | 38.379 | 10.6608 | 11567.498 | 48.4308 | 13.453
25 | 89.1439 | 5.1324 | 1.2983 | 0.1416 | 0.2256 | 0.0211 | 0.0634 | 0.0513 | 0.0501 | 0.0104 | 1.7711 | 2.0909 | 0.758 | 8274.5296 | 34.6438 | 9.6233 | 9158.8565 | 38.3463 | 10.6518 | 11545.3092 | 48.3379 | 13.4272 | -5 | -1.8
26 | [13 empty] | 8274.5296 | 34.6438 | 9.6233 | 9158.8565 | 38.3463 | 10.6518 | 11545.3092 | 48.3379 | 13.4272
27 | [13 empty] | 8274.5296 | 34.6438 | 9.6233 | 9158.8565 | 38.3463 | 10.6518 | 11545.3092 | 48.3379 | 13.4272
28 | [13 empty] | 8274.5296 | 34.6438 | 9.6233 | 9158.8565 | 38.3463 | 10.6518 | 11545.3092 | 48.3379 | 13.4272
29 | [13 empty] | 8274.5296 | 34.6438 | 9.6233 | 9158.8565 | 38.3463 | 10.6518 | 11545.3092 | 48.3379 | 13.4272
30 | [13 empty] | 8274.5296 | 34.6438 | 9.6233 | 9158.8565 | 38.3463 | 10.6518 | 11545.3092 | 48.3379 | 13.4272
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8274.3863 | 34.6432 | 9.6231 | 9160.4807 | 38.3531 | 10.6536
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник д-ці служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №218
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №218 |  | 9160.4807 | 38.3531 | 10.6536
Івано-Франківська | АГНКС "ОККО" ПАТ "Концерн Галнафтогаз" | 9161.03 | 38.3554 | 10.6543
Івано-Франківська | Беньківці | 9159.9075 | 38.3507 | 10.653
Івано-Франківська | Бурштин (Більшівці) | 9159.9313 | 38.3508 | 10.653
Івано-Франківська | Бурштин (Бурштин ДРЕС) | 9160.6001 | 38.3536 | 10.6538
Івано-Франківська | ГРП Княгиничі | 9159.8358 | 38.3504 | 10.6529
Івано-Франківська | ГРП Пуків | 9159.8836 | 38.3506 | 10.6529
Івано-Франківська | Лопушня (лінія 1) | 9159.9552 | 38.3509 | 10.653
Івано-Франківська | Рогатин (м.Рогатин) | 9160.0269 | 38.3512 | 10.6531
Тернопільська | Лопушня (лінія 2) | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528
Головний інженер Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник д-ці служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата