## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №131 | [18 empty] | Маршрут №131
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Диканька-Київ" (ШДК)
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
2 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
3 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
4 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 | 37.6 | 16.7 |  |  | відсутні
5 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
6 | 89.2219 | 4.3923 | 1.751 | 0.2469 | 0.4117 | 0.0084 | 0.127 | 0.1098 | 0.2493 | 0.0036 | 2.2727 | 1.2054 | 0.7646 | 8457.5333 | 35.41 | 9.8361 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
7 | [13 empty] | 8457.5333 | 35.41 | 9.8361 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
8 | [13 empty] | 8457.5333 | 35.41 | 9.8361 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
9 | [13 empty] | 8457.5333 | 35.41 | 9.8361 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
10 | [13 empty] | 8457.5333 | 35.41 | 9.8361 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
11 | [13 empty] | 8457.5333 | 35.41 | 9.8361 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583 | 37.9 | 16.1
12 | [13 empty] | 8457.5333 | 35.41 | 9.8361 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
13 | 89.0728 | 4.3294 | 1.761 | 0.2615 | 0.4378 | 0.0084 | 0.1289 | 0.1104 | 0.2529 | 0.0044 | 2.3132 | 1.3193 | 0.7668 | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9350.817 | 39.15 | 10.875 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
14 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9350.817 | 39.15 | 10.875 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
15 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9350.817 | 39.15 | 10.875 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
16 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9350.817 | 39.15 | 10.875 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
17 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9350.817 | 39.15 | 10.875 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
18 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9350.817 | 39.15 | 10.875 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278 | 38.3 | 17.2
19 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9350.817 | 39.15 | 10.875 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
20 | 89.6287 | 4.2926 | 1.6705 | 0.2413 | 0.4052 | 0.0089 | 0.124 | 0.1073 | 0.2587 | 0.0038 | 2.0966 | 1.1624 | 0.7617 | 8457.5333 | 35.41 | 9.8361 | 9357.9824 | 39.18 | 10.8833 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
21 | [13 empty] | 8457.5333 | 35.41 | 9.8361 | 9357.9824 | 39.18 | 10.8833 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
22 | [13 empty] | 8457.5333 | 35.41 | 9.8361 | 9357.9824 | 39.18 | 10.8833 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
23 | [13 empty] | 8457.5333 | 35.41 | 9.8361 | 9357.9824 | 39.18 | 10.8833 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
24 | [13 empty] | 8457.5333 | 35.41 | 9.8361 | 9357.9824 | 39.18 | 10.8833 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861 | 38.6 | 17.8
25 | [13 empty] | 8457.5333 | 35.41 | 9.8361 | 9357.9824 | 39.18 | 10.8833 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
26 | 89.1702 | 4.4113 | 1.7525 | 0.2505 | 0.4175 | 0.0084 | 0.1277 | 0.1099 | 0.2598 | 0.0041 | 2.2913 | 1.1968 | 0.7652 | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
27 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
28 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
29 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
30 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9362.7593 | 39.2 | 10.8889 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
31
[14 empty] | 8460.2562 | 35.4214 | 9.8393 | 9358.7706 | 39.1833 | 10.8843
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | .07.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №131
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №131 |  | 9358.7706 | 39.1833 | 10.8843
Харківська | ГРС Киселі | 9358.7706 | 39.1833 | 10.8843
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | .07.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | .07.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | .07.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата