## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №134 | [18 empty] | Маршрут №134
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Кегичівка по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
2 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
3 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
4 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | 35.9 | 13
5 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
6 | 92.6497 | 3.9969 | 0.9438 | 0.1368 | 0.1934 | 0.0058 | 0.0646 | 0.0531 | 0.2392 | 0.0013 | 1.4125 | 0.3029 | 0.7291 | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
7 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
8 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
9 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
10 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
11 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | 36.6 | 14.7 |  |  | відсутні
12 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
13 | 92.6046 | 4.0263 | 0.9515 | 0.138 | 0.1943 | 0.0059 | 0.0641 | 0.0525 | 0.2299 | 0.0014 | 1.4262 | 0.3053 | 0.7291 | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
14 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
15 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
16 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
17 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
18 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | 37.3 | 15
19 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
20 | 92.5736 | 4.0346 | 0.9531 | 0.1393 | 0.196 | 0.0059 | 0.0653 | 0.0539 | 0.2436 | 0.0015 | 1.4142 | 0.319 | 0.7298 | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
21 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
22 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
23 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
24 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | 37.3 | 15.6
25 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
26 | 92.463 | 4.0727 | 0.9628 | 0.1405 | 0.1985 | 0.006 | 0.0659 | 0.0541 | 0.2475 | 0.0015 | 1.4771 | 0.3104 | 0.7306 | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
27 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
28 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
29 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
30 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9283.9401 | 38.87 | 10.7972 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
31
[14 empty] | 8381.4609 | 35.0915 | 9.7476 | 9280.5246 | 38.8557 | 10.7933
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | .07.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №134
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №134 |  | 9280.5246 | 38.8557 | 10.7933
Харківська | ГРС Старовірівка | 9280.5246 | 38.8557 | 10.7933
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | .07.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | .07.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | .07.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата