## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №140 | [18 empty] | Маршрут №140
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС Серпневе
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8426.5789 | 35.2804 | 9.8001 | 9327.004 | 39.0503 | 10.8473 | 11629.9562 | 48.6923 | 13.5256
2 | [13 empty] | 8426.5789 | 35.2804 | 9.8001 | 9327.004 | 39.0503 | 10.8473 | 11629.9562 | 48.6923 | 13.5256
3 | [13 empty] | 8426.5789 | 35.2804 | 9.8001 | 9327.004 | 39.0503 | 10.8473 | 11629.9562 | 48.6923 | 13.5256
4 | 88.9501 | 5.0892 | 1.5112 | 0.1948 | 0.3339 | 0.0044 | 0.1033 | 0.0965 | 0.2108 | 0.0029 | 0.4164 | 3.0867 | 0.7743 | 8425.0742 | 35.2741 | 9.7984 | 9325.4277 | 39.0437 | 10.8455 | 11631.0788 | 48.697 | 13.5269 | 14 | 10.8
5 | [13 empty] | 8425.0742 | 35.2741 | 9.7984 | 9325.4277 | 39.0437 | 10.8455 | 11631.0788 | 48.697 | 13.5269
6 | [13 empty] | 8425.0742 | 35.2741 | 9.7984 | 9325.4277 | 39.0437 | 10.8455 | 11631.0788 | 48.697 | 13.5269
7 | [13 empty] | 8425.0742 | 35.2741 | 9.7984 | 9325.4277 | 39.0437 | 10.8455 | 11631.0788 | 48.697 | 13.5269 |  |  |  |  | відсутні
8 | [13 empty] | 8425.0742 | 35.2741 | 9.7984 | 9325.4277 | 39.0437 | 10.8455 | 11631.0788 | 48.697 | 13.5269
9 | [13 empty] | 8425.0742 | 35.2741 | 9.7984 | 9325.4277 | 39.0437 | 10.8455 | 11631.0788 | 48.697 | 13.5269
10 | [13 empty] | 8425.0742 | 35.2741 | 9.7984 | 9325.4277 | 39.0437 | 10.8455 | 11631.0788 | 48.697 | 13.5269
11 | 88.9642 | 5.0241 | 1.475 | 0.1933 | 0.3346 | 0.0038 | 0.107 | 0.0984 | 0.2438 | 0.0019 | 0.4192 | 3.1347 | 0.7751 | 8423.8083 | 35.2688 | 9.7969 | 9323.9229 | 39.0374 | 10.8437 | 11622.958 | 48.663 | 13.5175 | 19 | 14
12 | [13 empty] | 8423.8083 | 35.2688 | 9.7969 | 9323.9229 | 39.0374 | 10.8437 | 11622.958 | 48.663 | 13.5175
13 | [13 empty] | 8423.8083 | 35.2688 | 9.7969 | 9323.9229 | 39.0374 | 10.8437 | 11622.958 | 48.663 | 13.5175
14 | [13 empty] | 8423.8083 | 35.2688 | 9.7969 | 9323.9229 | 39.0374 | 10.8437 | 11622.958 | 48.663 | 13.5175
15 | [13 empty] | 8423.8083 | 35.2688 | 9.7969 | 9323.9229 | 39.0374 | 10.8437 | 11622.958 | 48.663 | 13.5175
16 | [13 empty] | 8423.8083 | 35.2688 | 9.7969 | 9323.9229 | 39.0374 | 10.8437 | 11622.958 | 48.663 | 13.5175
17 | [13 empty] | 8423.8083 | 35.2688 | 9.7969 | 9323.9229 | 39.0374 | 10.8437 | 11622.958 | 48.663 | 13.5175
18 | [13 empty] | 8423.8083 | 35.2688 | 9.7969 | 9323.9229 | 39.0374 | 10.8437 | 11622.958 | 48.663 | 13.5175
19 | 88.8497 | 5.1342 | 1.544 | 0.1985 | 0.3427 | 0.0043 | 0.1048 | 0.0955 | 0.2447 | 0.0011 | 0.3945 | 3.0858 | 0.776 | 8446.9047 | 35.3655 | 9.8238 | 9348.9062 | 39.142 | 10.8728 | 11647.177 | 48.7644 | 13.5457 | 21 | 16.7
20 | [13 empty] | 8446.9047 | 35.3655 | 9.8238 | 9348.9062 | 39.142 | 10.8728 | 11647.177 | 48.7644 | 13.5457
21 | [13 empty] | 8446.9047 | 35.3655 | 9.8238 | 9348.9062 | 39.142 | 10.8728 | 11647.177 | 48.7644 | 13.5457
22 | [13 empty] | 8446.9047 | 35.3655 | 9.8238 | 9348.9062 | 39.142 | 10.8728 | 11647.177 | 48.7644 | 13.5457
23 | [13 empty] | 8446.9047 | 35.3655 | 9.8238 | 9348.9062 | 39.142 | 10.8728 | 11647.177 | 48.7644 | 13.5457
24 | [13 empty] | 8446.9047 | 35.3655 | 9.8238 | 9348.9062 | 39.142 | 10.8728 | 11647.177 | 48.7644 | 13.5457
25 | 89.5505 | 4.598 | 1.3206 | 0.1803 | 0.3059 | 0.0038 | 0.0998 | 0.0916 | 0.2145 | 0.001 | 0.3825 | 3.2517 | 0.77 | 8351.3902 | 34.9656 | 9.7127 | 9246.0831 | 38.7115 | 10.7532 | 11563.7959 | 48.4153 | 13.4487 | 22.3 | 19.3
26 | [13 empty] | 8351.3902 | 34.9656 | 9.7127 | 9246.0831 | 38.7115 | 10.7532 | 11563.7959 | 48.4153 | 13.4487
27 | [13 empty] | 8351.3902 | 34.9656 | 9.7127 | 9246.0831 | 38.7115 | 10.7532 | 11563.7959 | 48.4153 | 13.4487 |  |  | 0,00013 | 0,0001
28 | [13 empty] | 8351.3902 | 34.9656 | 9.7127 | 9246.0831 | 38.7115 | 10.7532 | 11563.7959 | 48.4153 | 13.4487
29 | [13 empty] | 8351.3902 | 34.9656 | 9.7127 | 9246.0831 | 38.7115 | 10.7532 | 11563.7959 | 48.4153 | 13.4487
30 | [13 empty] | 8351.3902 | 34.9656 | 9.7127 | 9246.0831 | 38.7115 | 10.7532 | 11563.7959 | 48.4153 | 13.4487
31
[14 empty] | 8410.0508 | 35.2112 | 9.7809 | 9309.21 | 38.9758 | 10.8266
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | .07.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №140
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №140 |  | 9309.21 | 38.9758 | 10.8266
Харківська | ГРС Серпневе (Благодатне) | 9309.21 | 38.9758 | 10.8266
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | .07.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | .07.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | .07.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата