## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №661 | [18 empty] | Маршрут №661
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз", ДП "Укравтогаз"
Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Свідоцтво № 01-0140/2018 чинне до 04.12.2021 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
2 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
3 | 93.0818 | 4.004 | 0.8638 | 0.109 | 0.1795 | 0.0092 | 0.0536 | 0.0452 | 0.1546 | 0.0033 | 1.2312 | 0.2648 | 0.7232 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
4 | 93.0754 | 3.9953 | 0.8633 | 0.1089 | 0.1797 | 0.0092 | 0.0538 | 0.0455 | 0.1633 | 0.0034 | 1.2348 | 0.2677 | 0.7235 | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
5 | 93.0622 | 4.0093 | 0.8651 | 0.1091 | 0.18 | 0.0092 | 0.054 | 0.0456 | 0.167 | 0.003 | 1.2305 | 0.2649 | 0.7237 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11942.295 | 50 | 13.8889
6 | 93.071 | 3.997 | 0.8628 | 0.1088 | 0.1795 | 0.0092 | 0.0536 | 0.0454 | 0.1607 | 0.0038 | 1.238 | 0.2703 | 0.7235 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 |  |  |  |  | відсутні
7 | 93.0951 | 3.9787 | 0.8594 | 0.1085 | 0.1789 | 0.0092 | 0.0537 | 0.0453 | 0.1679 | 0.0033 | 1.2382 | 0.2618 | 0.7234 | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
8 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
9 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
10 | 93.1254 | 3.961 | 0.8568 | 0.1082 | 0.1784 | 0.0091 | 0.0534 | 0.0451 | 0.1623 | 0.0033 | 1.2262 | 0.2708 | 0.7231 | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
11 | 93.0908 | 3.9891 | 0.8619 | 0.1087 | 0.1793 | 0.0092 | 0.0536 | 0.0454 | 0.1588 | 0.0034 | 1.2379 | 0.2619 | 0.7232 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 |  |  | 0,0001 | 0,0003
12 | 93.0298 | 4.0037 | 0.864 | 0.1089 | 0.1795 | 0.0092 | 0.0536 | 0.0452 | 0.1655 | 0.0033 | 1.2691 | 0.2683 | 0.7238 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
13 | 93.0396 | 4.0159 | 0.8655 | 0.109 | 0.1799 | 0.0092 | 0.0539 | 0.0456 | 0.1656 | 0.0031 | 1.2512 | 0.2614 | 0.7237 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
14 | 93.0693 | 3.991 | 0.8623 | 0.1087 | 0.1794 | 0.0092 | 0.0536 | 0.0453 | 0.1649 | 0.0033 | 1.2469 | 0.266 | 0.7235 | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
15 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
16 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
17 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
18 | 93.0709 | 4.0012 | 0.8667 | 0.1091 | 0.1801 | 0.0093 | 0.0539 | 0.0457 | 0.1675 | 0.0026 | 1.2257 | 0.2674 | 0.7237 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11942.295 | 50 | 13.8889
19 | 93.0616 | 4.0071 | 0.8651 | 0.109 | 0.1797 | 0.0092 | 0.0537 | 0.0454 | 0.1648 | 0.0032 | 1.2338 | 0.2674 | 0.7236 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
20 | 93.0665 | 4.0073 | 0.8658 | 0.1093 | 0.1802 | 0.0092 | 0.0539 | 0.0454 | 0.1608 | 0.0029 | 1.2307 | 0.2681 | 0.7235 | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 |  |  |  |  | відсутні
21 | 93.0619 | 4.0078 | 0.8632 | 0.1088 | 0.1796 | 0.0092 | 0.0538 | 0.0455 | 0.1662 | 0.003 | 1.2371 | 0.264 | 0.7236 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
22 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
23 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
24 | 93.0413 | 4.0103 | 0.8663 | 0.1093 | 0.1803 | 0.0092 | 0.0541 | 0.0458 | 0.169 | 0.0032 | 1.2461 | 0.2651 | 0.7238 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
25 | 93.0753 | 3.9924 | 0.8628 | 0.1088 | 0.1793 | 0.0092 | 0.0535 | 0.0453 | 0.1728 | 0.0029 | 1.2332 | 0.2646 | 0.7237 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11942.295 | 50 | 13.8889
26 | 95.0202 | 2.7326 | 0.8802 | 0.1331 | 0.1407 | 0.002 | 0.0278 | 0.0217 | 0.0972 | 0.004 | 0.6779 | 0.2628 | 0.7099 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083 |  |  | 0,0001 | 0,0002
27 | 95.0566 | 2.7148 | 0.8712 | 0.1312 | 0.1414 | 0.0021 | 0.0286 | 0.0226 | 0.073 | 0.0039 | 0.6902 | 0.2642 | 0.7091 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
28 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
29 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
30 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8339.1852 | 34.9145 | 9.6985 | 9239.8253 | 38.6853 | 10.7459
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник ВТС Панютинського пм Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Хмелевський Ю.В. | [10 empty] | 2019-06-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач лабораторйї | [8 empty] | Касьянова С.В. | [10 empty] | 2019-06-30
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер КСОГ II кат. дільниці служби ГВ та М | [8 empty] | Хмелевська І.А. | [10 empty] | 2019-06-30
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №661
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №661 |  | 9239.8253 | 38.6853 | 10.7459
Харківська | АГНКС №1 Лозова | 9239.2521 | 38.6829 | 10.7453
Харківська | ГРС Близнюки | 9238.5355 | 38.6799 | 10.7444
Харківська | ГРС Браїлiвка | 9238.6072 | 38.6802 | 10.7445
Харківська | ГРС Лозова | 9245.677 | 38.7098 | 10.7527
Харківська | ГРС Миколаївка | 9238.8221 | 38.6811 | 10.7448
Харківська | ГРС Панютiне | 9238.8938 | 38.6814 | 10.7448
Харківська | ГРС Смирнiвка | 9238.1534 | 38.6783 | 10.744
Начальник ВТС Панютинського пм Харківського ЛВУМГ |  | Хмелевський Ю.В. |  |  | 2019-06-30
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач лабораторії |  | Касьянова С.В. |  |  | 2019-06-30
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер КСОГ II кат. дільниці служби ГВ та М |  | Хмелевська І.А. |  |  | 2019-06-30
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата