## паспорт
АТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №674 | [18 empty] | Маршрут №674
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
2 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
3 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
4 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
5 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
6 | 87.2024 | 3.6993 | 1.1755 | 0.1608 | 0.2738 | 0.0033 | 0.0859 | 0.0773 | 0.1266 | 0.0345 | 4.6394 | 2.5212 | 0.7717 | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8799.083 | 36.84 | 10.2333 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833 | -8.5 | -2 | 0,0007 | <0,0002 | відсутні
7 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8799.083 | 36.84 | 10.2333 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
8 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8799.083 | 36.84 | 10.2333 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
9 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8799.083 | 36.84 | 10.2333 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
10 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8799.083 | 36.84 | 10.2333 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
11 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8799.083 | 36.84 | 10.2333 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
12 | 91.6067 | 3.5623 | 1.0319 | 0.0962 | 0.2146 | 0.0026 | 0.0549 | 0.0571 | 0.1778 | 0.0027 | 0.5978 | 2.5954 | 0.7479 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | -8.9 | -1.9
13 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
14 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
15 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
16 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
17 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
18 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
19 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
20 | 87.2945 | 3.7011 | 1.1786 | 0.1609 | 0.2747 | 0.0033 | 0.0852 | 0.0765 | 0.1158 | 0.0251 | 4.563 | 2.5213 | 0.771 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944 | -8.3 | -1.5
21 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
22 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
23 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11001.2422 | 46.06 | 12.7944
24 | 91.592 | 3.5079 | 1.0544 | 0.0976 | 0.2217 | 0.0026 | 0.0554 | 0.0585 | 0.2043 | 0.0022 | 0.6242 | 2.5792 | 0.7488 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417 | -8.6 | -1.6
25 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
26 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
27 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
28 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
29 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
30 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8121.7399 | 34.0041 | 9.4456 | 8993.0975 | 37.6523 | 10.459
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сипко Е.П.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №674
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №674 |  | 8993.0975 | 37.6523 | 10.459
Харківська | ГРС Мерефа, місто | 9014.5458 | 37.7421 | 10.4839
Харківська | ГРС Мерефа, смт. Буди | 8987.6279 | 37.6294 | 10.4526
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сипко Е.П.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис