## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №11 | [18 empty] | Маршрут №11
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Хмельницькгаз" та прямими споживачами: АГНКС ПП АвтоГаз Красилів, АГНКС-1 Хмельницький, АГНКС ТОВ ТД "Сан Ойл", АТ "Мотор Січ" м. Волочиськ
Красилівський п/м Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу КЗУ-1, ДК, ДКр
Свідоцтво № 27"Ч"-17 чинно до 10.02.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8262.3962 | 34.593 | 9.6092 | 9150.4253 | 38.311 | 10.6419 | 11568.0951 | 48.4333 | 13.4537
2 | [13 empty] | 8262.3962 | 34.593 | 9.6092 | 9150.4253 | 38.311 | 10.6419 | 11568.0951 | 48.4333 | 13.4537
3 | 89.445 | 5.0386 | 1.2381 | 0.1337 | 0.2124 | 0.0042 | 0.0552 | 0.0454 | 0.0702 | 0.0073 | 1.8094 | 1.9407 | 0.7546 | 8265.5251 | 34.6061 | 9.6128 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11564.3452 | 48.4176 | 13.4493 | -10.3 | -9.6 |  |  | 0.0008
4 | [13 empty] | 8265.5251 | 34.6061 | 9.6128 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11564.3452 | 48.4176 | 13.4493
5 | [13 empty] | 8265.5251 | 34.6061 | 9.6128 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11564.3452 | 48.4176 | 13.4493
6 | [13 empty] | 8265.5251 | 34.6061 | 9.6128 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11564.3452 | 48.4176 | 13.4493
7 | [13 empty] | 8265.5251 | 34.6061 | 9.6128 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11564.3452 | 48.4176 | 13.4493
8 | [13 empty] | 8265.5251 | 34.6061 | 9.6128 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11564.3452 | 48.4176 | 13.4493
9 | [13 empty] | 8265.5251 | 34.6061 | 9.6128 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11564.3452 | 48.4176 | 13.4493
10 | 89.3227 | 5.0903 | 1.2834 | 0.1378 | 0.2195 | 0.0042 | 0.056 | 0.0449 | 0.0689 | 0.0096 | 1.8236 | 1.9391 | 0.7557 | 8274.9595 | 34.6456 | 9.6238 | 9163.6812 | 38.3665 | 10.6574 | 11568.8117 | 48.4363 | 13.4545 | -8.6 | -7.6 | 0.0002 | 0.0006
11 | [13 empty] | 8274.9595 | 34.6456 | 9.6238 | 9163.6812 | 38.3665 | 10.6574 | 11568.8117 | 48.4363 | 13.4545
12 | [13 empty] | 8274.9595 | 34.6456 | 9.6238 | 9163.6812 | 38.3665 | 10.6574 | 11568.8117 | 48.4363 | 13.4545
13 | [13 empty] | 8274.9595 | 34.6456 | 9.6238 | 9163.6812 | 38.3665 | 10.6574 | 11568.8117 | 48.4363 | 13.4545
14 | [13 empty] | 8274.9595 | 34.6456 | 9.6238 | 9163.6812 | 38.3665 | 10.6574 | 11568.8117 | 48.4363 | 13.4545
15 | [13 empty] | 8274.9595 | 34.6456 | 9.6238 | 9163.6812 | 38.3665 | 10.6574 | 11568.8117 | 48.4363 | 13.4545
16 | [13 empty] | 8274.9595 | 34.6456 | 9.6238 | 9163.6812 | 38.3665 | 10.6574 | 11568.8117 | 48.4363 | 13.4545
17 | [13 empty] | 8274.9595 | 34.6456 | 9.6238 | 9163.6812 | 38.3665 | 10.6574 | 11568.8117 | 48.4363 | 13.4545
18 | 89.3846 | 5.0533 | 1.292 | 0.1407 | 0.2273 | 0.0042 | 0.0586 | 0.0466 | 0.0717 | 0.0043 | 1.8014 | 1.9152 | 0.7555 | 8281.7427 | 34.674 | 9.6317 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11579.4881 | 48.481 | 13.4669 | -8 | -6.5
19 | [13 empty] | 8281.7427 | 34.674 | 9.6317 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11579.4881 | 48.481 | 13.4669
20 | [13 empty] | 8281.7427 | 34.674 | 9.6317 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11579.4881 | 48.481 | 13.4669
21 | [13 empty] | 8281.7427 | 34.674 | 9.6317 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11579.4881 | 48.481 | 13.4669
22 | [13 empty] | 8281.7427 | 34.674 | 9.6317 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11579.4881 | 48.481 | 13.4669
23 | [13 empty] | 8281.7427 | 34.674 | 9.6317 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11579.4881 | 48.481 | 13.4669
24 | 89.0383 | 5.1557 | 1.325 | 0.1423 | 0.2309 | 0.0042 | 0.0597 | 0.0492 | 0.0738 | 0.0097 | 1.8247 | 2.0865 | 0.7589 | 8278.8288 | 34.6618 | 9.6283 | 9167.3833 | 38.382 | 10.6617 | 11548.9397 | 48.3531 | 13.4314 | -7 | -6.2
25 | [13 empty] | 8278.8288 | 34.6618 | 9.6283 | 9167.3833 | 38.382 | 10.6617 | 11548.9397 | 48.3531 | 13.4314
26 | [13 empty] | 8278.8288 | 34.6618 | 9.6283 | 9167.3833 | 38.382 | 10.6617 | 11548.9397 | 48.3531 | 13.4314
27 | [13 empty] | 8278.8288 | 34.6618 | 9.6283 | 9167.3833 | 38.382 | 10.6617 | 11548.9397 | 48.3531 | 13.4314
28 | [13 empty] | 8278.8288 | 34.6618 | 9.6283 | 9167.3833 | 38.382 | 10.6617 | 11548.9397 | 48.3531 | 13.4314
29 | [13 empty] | 8278.8288 | 34.6618 | 9.6283 | 9167.3833 | 38.382 | 10.6617 | 11548.9397 | 48.3531 | 13.4314
30 | [13 empty] | 8278.8288 | 34.6618 | 9.6283 | 9167.3833 | 38.382 | 10.6617 | 11548.9397 | 48.3531 | 13.4314
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8274.0758 | 34.6419 | 9.6228 | 9162.6781 | 38.3623 | 10.6562
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Пілецька С.А. | [10 empty] | .07.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Мягкий С.В. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №11
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №11 |  | 9162.6781 | 38.3623 | 10.6562
Хмельницька | АГНКС Автогаз Красилів | 9163.5618 | 38.366 | 10.6572
Хмельницька | АГНКС ТОВ "Нафта України" | 9163.6573 | 38.3664 | 10.6573
Хмельницька | Везденьки-Ліч.-100 | 9162.7736 | 38.3627 | 10.6563
Хмельницька | Волочиський маш.завод (ПАТ "Мотор Січ") | 9162.8453 | 38.363 | 10.6564
Хмельницька | ГРС Білогір'я | 9162.8691 | 38.3631 | 10.6564
Хмельницька | ГРС Базалія | 9163.0602 | 38.3639 | 10.6566
Хмельницька | ГРС Волочиськ | 9162.5586 | 38.3618 | 10.6561
Хмельницька | ГРС Гарнишівка | 9163.6335 | 38.3663 | 10.6573
Хмельницька | ГРС Глушківці | 9162.6064 | 38.362 | 10.6561
Хмельницька | ГРС Грузевиця | 9162.0093 | 38.3595 | 10.6554
Хмельницька | ГРС Дунаївці | 9162.702 | 38.3624 | 10.6562
Хмельницька | ГРС Закриниччя | 9162.1048 | 38.3599 | 10.6555
Хмельницька | ГРС Заруддя | 9162.8691 | 38.3631 | 10.6564
Хмельницька | ГРС Заслучне | 9162.487 | 38.3615 | 10.656
Хмельницька | ГРС Кам.Подільська №1 (місто) | 9161.7705 | 38.3585 | 10.6551
Хмельницька | ГРС Кам.Подільська №1 (цем. з-д) | 9163.5857 | 38.3661 | 10.6573
Хмельницька | ГРС Кам.Подільська №2 | 0 | 0 | 0
Хмельницька | ГРС Красилів (пр. 100) | 9162.7975 | 38.3628 | 10.6563
Хмельницька | ГРС Красилів (цук. з-д) | 0 | 0 | 0
Хмельницька | ГРС Купіль | 9162.6064 | 38.362 | 10.6561
Хмельницька | ГРС Маків | 9161.8421 | 38.3588 | 10.6552
Хмельницька | ГРС Малиничі | 9162.487 | 38.3615 | 10.656
Хмельницька | ГРС Митинці | 9162.5109 | 38.3616 | 10.656
Хмельницька | ГРС Мицівці | 9159.0237 | 38.347 | 10.6519
Хмельницька | ГРС Олешин (Черепова) | 9162.7497 | 38.3626 | 10.6563
Хмельницька | ГРС Пашутинці | 9162.5586 | 38.3618 | 10.6561
Хмельницька | ГРС Печеськи | 9162.6303 | 38.3621 | 10.6561
Хмельницька | ГРС Скарженці | 9162.702 | 38.3624 | 10.6562
Хмельницька | ГРС Сутківці | 9162.487 | 38.3615 | 10.656
Хмельницька | ГРС Теофіполь | 9162.4631 | 38.3614 | 10.6559
Хмельницька | ГРС Хмельницька №1 АГНКС | 9163.3946 | 38.3653 | 10.657
Хмельницька | ГРС Хмельницька №1 Місто | 9163.1558 | 38.3643 | 10.6568
Хмельницька | ГРС Хмельницька №2 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457
Хмельницька | ГРС Хмельницька №3/ ГРС с. Н.Вовківці | 9160.003 | 38.3511 | 10.6531
Хмельницька | ГРС Чепелівка | 9162.5586 | 38.3618 | 10.6561
Хмельницька | ГРС Чернелівка | 9162.487 | 38.3615 | 10.656
Хмельницька | ГРС Шмирки | 9162.9169 | 38.3633 | 10.6565
Хмельницька | ГРС Яворівці | 9162.5586 | 38.3618 | 10.6561
Хмельницька | ГРС Ямпіль | 9161.0539 | 38.3555 | 10.6543
Хмельницька | Денисівка-Звуж. Прист.-100 | 9162.4631 | 38.3614 | 10.6559
Заступник начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | .07.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Пілецька С.А. |  |  | .07.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Мягкий С.В. |  |  | .07.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата