## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №301 | [18 empty] | Маршрут №301
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [5 empty] | переданого філією "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" та прийнятого Дашавським ВУ ПЗГ філії "ОГУ"
Дашавське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Івацевичі-Долина ІІ н.", "Івацевичі-Долина ІІІ н."
за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
2 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
3 | 89.3095 | 5.0509 | 1.3088 | 0.1437 | 0.2251 | 0.0047 | 0.0589 | 0.0472 | 0.0745 | 0.0038 | 1.7865 | 1.9864 | 0.7566 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -0.4 | 3.4
4 | 88.8315 | 5.4092 | 1.3876 | 0.1446 | 0.2285 | 0.0048 | 0.057 | 0.0458 | 0.0626 | 0.0042 | 1.826 | 1.9982 | 0.7596 | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611 | -2.3 | 1.2
5 | 90.5664 | 4.5858 | 1.1604 | 0.1264 | 0.1795 | 0.0024 | 0.0441 | 0.0358 | 0.0495 | 0.0057 | 1.5237 | 1.7203 | 0.7452 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028 | -3.1 | 0.5
6 | 89.6256 | 4.9417 | 1.2751 | 0.1358 | 0.2065 | 0.0023 | 0.0523 | 0.0428 | 0.0565 | 0.0057 | 1.7911 | 1.8646 | 0.7529 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583 | -2 | 1.9
7 | 89.6222 | 4.9329 | 1.2767 | 0.1341 | 0.2064 | 0.0033 | 0.0532 | 0.0434 | 0.0585 | 0.0061 | 1.7898 | 1.8734 | 0.753 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556 | -2.3 | 1.4
8 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
9 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
10 | 89.2264 | 5.1387 | 1.2736 | 0.137 | 0.2133 | 0.0046 | 0.0563 | 0.0445 | 0.0696 | 0.006 | 1.8686 | 1.9614 | 0.7562 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | -0.6 | 3.8
11 | 89.2009 | 5.1638 | 1.3036 | 0.1395 | 0.2175 | 0.0049 | 0.0569 | 0.0453 | 0.0709 | 0.0048 | 1.8057 | 1.9862 | 0.7569 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -0.3 | 1.8
12 | 89.4086 | 5.0051 | 1.2391 | 0.1317 | 0.2055 | 0.0023 | 0.0513 | 0.0424 | 0.0583 | 0.0076 | 1.6872 | 2.1609 | 0.7557 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056 | -2.8 | 1.3
13 | 89.3391 | 5.1105 | 1.3253 | 0.1433 | 0.2234 | 0.0049 | 0.0578 | 0.0459 | 0.0667 | 0.0038 | 1.7806 | 1.8987 | 0.7558 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722 | -2.7 | 1.2
14 | 89.3372 | 5.1054 | 1.3411 | 0.1463 | 0.229 | 0.0049 | 0.0596 | 0.0475 | 0.0685 | 0.0045 | 1.8224 | 1.8336 | 0.7557 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833 | -2.8 | 3.3
15 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
16 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
17 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
18 | 89.2399 | 5.1319 | 1.301 | 0.1423 | 0.2246 | 0.0048 | 0.0595 | 0.0463 | 0.0742 | 0.0043 | 1.8166 | 1.9546 | 0.7567 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -2.7 | 1.8
19 | 89.2573 | 5.128 | 1.2968 | 0.1424 | 0.2232 | 0.005 | 0.0587 | 0.0467 | 0.072 | 0.0048 | 1.8021 | 1.963 | 0.7566 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -1.9 | 3.8
20 | 89.3297 | 5.1064 | 1.2773 | 0.1406 | 0.2217 | 0.0049 | 0.058 | 0.0464 | 0.0725 | 0.0042 | 1.7726 | 1.9657 | 0.756 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -2.4 | 3.2
21 | 89.3465 | 5.0701 | 1.2898 | 0.1431 | 0.2253 | 0.0037 | 0.0564 | 0.0473 | 0.075 | 0.0077 | 1.7955 | 1.9396 | 0.7559 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556 | -3.2 | 2.1
22 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
23 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
24 | 89.1334 | 5.1545 | 1.2784 | 0.1396 | 0.2199 | 0.0036 | 0.0559 | 0.0473 | 0.0744 | 0.0069 | 1.7923 | 2.0938 | 0.7579 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -3.5 | 2.5
25 | 89.1909 | 5.1177 | 1.2984 | 0.1418 | 0.221 | 0.0031 | 0.0532 | 0.0457 | 0.0721 | 0.0053 | 1.7431 | 2.1077 | 0.7577 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278 | -2.8 | 4.1 | 0,0001 | 0,0002 | не виявлено
26 | 89.1708 | 5.1229 | 1.278 | 0.1406 | 0.2217 | 0.0034 | 0.0545 | 0.047 | 0.0749 | 0.0073 | 1.7924 | 2.0865 | 0.7576 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -2.1 | 3.9
27 | 89.3413 | 5.0649 | 1.2551 | 0.141 | 0.2102 | 0.0023 | 0.0535 | 0.0462 | 0.0649 | 0.0056 | 1.7162 | 2.0988 | 0.7562 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -2.2 | 3.3
28 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
29 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
30 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8273.5981 | 34.6399 | 9.6222 | 9158.2117 | 38.3436 | 10.651
Середньозважене значення теплоти згоряння:
|  |  | Дашавське ВУПЗГ | [7 empty] | Штинда М.В. | [9 empty] | 2019-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
|  |  | Хімік | [7 empty] | Гойсак О.П. | [9 empty] | 2019-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
|  | Провідний диспетчер з транспортування газу | [8 empty] | Гук П.М. | [9 empty] | 2019-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №301
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №301 |  | 9158.2117 | 38.3436 | 10.651
Нет данных
Дашавське ВУПЗГ |  | Штинда М.В. |  |  | 2019-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік |  | Гойсак О.П. |  |  | 2019-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний диспетчер з транспортування газу |  | Гук П.М. |  |  | 2019-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата