## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №311 | [18 empty] | Маршрут №311
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [5 empty] | переданого та прийнятого Пролетарським ВУ ПЗГ філії "ОГУ"
ПМ Кегичівське ПСГ Пролетарського ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах Союз, "ШДК", "ШПК", "ЄДК", Кегичівське ПСГ
Свідоцтво № 01-0191/2017 чинно до 15.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8175.2652 | 34.2282 | 9.5078 | 9082.9274 | 38.0284 | 10.5634 | 11927.9404 | 49.9399 | 13.8722
2 | [13 empty] | 8175.2652 | 34.2282 | 9.5078 | 9082.9274 | 38.0284 | 10.5634 | 11927.9404 | 49.9399 | 13.8722
3 | [13 empty] | 8175.2652 | 34.2282 | 9.5078 | 9082.9274 | 38.0284 | 10.5634 | 11927.9404 | 49.9399 | 13.8722
4 | [13 empty] | 8175.2652 | 34.2282 | 9.5078 | 9082.9274 | 38.0284 | 10.5634 | 11927.9404 | 49.9399 | 13.8722
5 | [13 empty] | 8175.2652 | 34.2282 | 9.5078 | 9082.9274 | 38.0284 | 10.5634 | 11927.9404 | 49.9399 | 13.8722
6 | [13 empty] | 8175.2652 | 34.2282 | 9.5078 | 9082.9274 | 38.0284 | 10.5634 | 11927.9404 | 49.9399 | 13.8722
7 | [13 empty] | 8175.2652 | 34.2282 | 9.5078 | 9082.9274 | 38.0284 | 10.5634 | 11927.9404 | 49.9399 | 13.8722
8 | [13 empty] | 8175.2652 | 34.2282 | 9.5078 | 9082.9274 | 38.0284 | 10.5634 | 11927.9404 | 49.9399 | 13.8722
9 | [13 empty] | 8175.2652 | 34.2282 | 9.5078 | 9082.9274 | 38.0284 | 10.5634 | 11927.9404 | 49.9399 | 13.8722
10 | [13 empty] | 8175.2652 | 34.2282 | 9.5078 | 9082.9274 | 38.0284 | 10.5634 | 11927.9404 | 49.9399 | 13.8722
11 | [13 empty] | 8175.2652 | 34.2282 | 9.5078 | 9082.9274 | 38.0284 | 10.5634 | 11927.9404 | 49.9399 | 13.8722
12 | [13 empty] | 8175.2652 | 34.2282 | 9.5078 | 9082.9274 | 38.0284 | 10.5634 | 11927.9404 | 49.9399 | 13.8722
13 | 95.9112 | 2.1198 | 0.6847 | 0.1004 | 0.1012 | 0.0043 | 0.0198 | 0.0141 | 0.009 | 0.01 | 0.8283 | 0.1972 | 0.6999 | 8170.8466 | 34.2097 | 9.5027 | 9077.7445 | 38.0067 | 10.5574 | 11908.6894 | 49.8593 | 13.8498 | -13 | -8.5
14 | 95.9562 | 2.0967 | 0.6623 | 0.1017 | 0.102 | 0.0044 | 0.0214 | 0.0151 | 0.0079 | 0.0103 | 0.8303 | 0.1918 | 0.6995 | 8167.5505 | 34.1959 | 9.4989 | 9074.2334 | 37.992 | 10.5533 | 11907.328 | 49.8536 | 13.8482 | -22.8 | -19.1
15 | [13 empty] | 8167.5505 | 34.1959 | 9.4989 | 9074.2334 | 37.992 | 10.5533 | 11907.328 | 49.8536 | 13.8482
16 | [13 empty] | 8167.5505 | 34.1959 | 9.4989 | 9074.2334 | 37.992 | 10.5533 | 11907.328 | 49.8536 | 13.8482
17 | [13 empty] | 8167.5505 | 34.1959 | 9.4989 | 9074.2334 | 37.992 | 10.5533 | 11907.328 | 49.8536 | 13.8482
18 | 96.1635 | 2.0529 | 0.6373 | 0.0972 | 0.097 | 0.0036 | 0.0173 | 0.0124 | 0.0077 | 0.0088 | 0.7355 | 0.167 | 0.6978 | 8167.6938 | 34.1965 | 9.499 | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539 | 11922.3036 | 49.9163 | 13.8656 | -20.8 | -17.3 | до 0,0001 | до 0,0002 | відсутні
19 | [13 empty] | 8167.6938 | 34.1965 | 9.499 | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539 | 11922.3036 | 49.9163 | 13.8656
20 | [13 empty] | 8167.6938 | 34.1965 | 9.499 | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539 | 11922.3036 | 49.9163 | 13.8656
21 | [13 empty] | 8167.6938 | 34.1965 | 9.499 | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539 | 11922.3036 | 49.9163 | 13.8656
22 | [13 empty] | 8167.6938 | 34.1965 | 9.499 | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539 | 11922.3036 | 49.9163 | 13.8656
23 | [13 empty] | 8167.6938 | 34.1965 | 9.499 | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539 | 11922.3036 | 49.9163 | 13.8656
24 | [13 empty] | 8167.6938 | 34.1965 | 9.499 | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539 | 11922.3036 | 49.9163 | 13.8656
25 | [13 empty] | 8167.6938 | 34.1965 | 9.499 | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539 | 11922.3036 | 49.9163 | 13.8656
26 | [13 empty] | 8167.6938 | 34.1965 | 9.499 | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539 | 11922.3036 | 49.9163 | 13.8656
27 | [13 empty] | 8167.6938 | 34.1965 | 9.499 | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539 | 11922.3036 | 49.9163 | 13.8656
28 | [13 empty] | 8167.6938 | 34.1965 | 9.499 | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539 | 11922.3036 | 49.9163 | 13.8656
29 | [13 empty] | 8167.6938 | 34.1965 | 9.499 | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539 | 11922.3036 | 49.9163 | 13.8656
30 | [13 empty] | 8167.6938 | 34.1965 | 9.499 | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539 | 11922.3036 | 49.9163 | 13.8656
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8168.697 | 34.2007 | 9.5002 | 9075.4754 | 37.9972 | 10.5548
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Ананьєв В.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Стецюк Н.Є. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Саєнко А.М. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №311
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №311 |  | 9075.4754 | 37.9972 | 10.5548
Нет данных
Заст.начальника Пролетарського ВУПЗГ |  | Ананьєв В.О. |  |  | .07.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Стецюк Н.Є. |  |  | .07.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології дільниці служби ГВ і М |  | Саєнко А.М. |  |  | .07.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата