## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №642 | [18 empty] | Маршрут №642
переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Дніпропетровськгаз"
Дніпропетровський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відгалуженню Пролетарське ПСГ-ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8352.7039 | 34.9711 | 9.7142 | 9255.0398 | 38.749 | 10.7636 | 11972.724 | 50.1274 | 13.9243
2 | [13 empty] | 8352.7039 | 34.9711 | 9.7142 | 9255.0398 | 38.749 | 10.7636 | 11972.724 | 50.1274 | 13.9243 | -8.1 | -5 |  |  | відсутні
3 | 93.9823 | 3.1945 | 1.166 | 0.1739 | 0.2295 | 0.0024 | 0.0574 | 0.0477 | 0.0569 | 0.0042 | 0.7916 | 0.2937 | 0.7193 | 8361.1112 | 35.0063 | 9.724 | 9264.3787 | 38.7881 | 10.7745 | 11988.0101 | 50.1914 | 13.9421 |  |  | 0.0001 | 0.0009
4 | [13 empty] | 8361.1112 | 35.0063 | 9.724 | 9264.3787 | 38.7881 | 10.7745 | 11988.0101 | 50.1914 | 13.9421
5 | [13 empty] | 8361.1112 | 35.0063 | 9.724 | 9264.3787 | 38.7881 | 10.7745 | 11988.0101 | 50.1914 | 13.9421
6 | [13 empty] | 8361.1112 | 35.0063 | 9.724 | 9264.3787 | 38.7881 | 10.7745 | 11988.0101 | 50.1914 | 13.9421
7 | [13 empty] | 8361.1112 | 35.0063 | 9.724 | 9264.3787 | 38.7881 | 10.7745 | 11988.0101 | 50.1914 | 13.9421
8 | [13 empty] | 8361.1112 | 35.0063 | 9.724 | 9264.3787 | 38.7881 | 10.7745 | 11988.0101 | 50.1914 | 13.9421
9 | [13 empty] | 8361.1112 | 35.0063 | 9.724 | 9264.3787 | 38.7881 | 10.7745 | 11988.0101 | 50.1914 | 13.9421
10 | 93.956 | 3.2096 | 1.1658 | 0.1743 | 0.2316 | 0.0024 | 0.0588 | 0.0489 | 0.0594 | 0.0038 | 0.7934 | 0.2961 | 0.7196 | 8363.5952 | 35.0167 | 9.7269 | 9267.006 | 38.7991 | 10.7775 | 11988.9416 | 50.1953 | 13.9431 | -8.3 | -5.2
11 | [13 empty] | 8363.5952 | 35.0167 | 9.7269 | 9267.006 | 38.7991 | 10.7775 | 11988.9416 | 50.1953 | 13.9431
12 | [13 empty] | 8363.5952 | 35.0167 | 9.7269 | 9267.006 | 38.7991 | 10.7775 | 11988.9416 | 50.1953 | 13.9431
13 | [13 empty] | 8363.5952 | 35.0167 | 9.7269 | 9267.006 | 38.7991 | 10.7775 | 11988.9416 | 50.1953 | 13.9431
14 | [13 empty] | 8363.5952 | 35.0167 | 9.7269 | 9267.006 | 38.7991 | 10.7775 | 11988.9416 | 50.1953 | 13.9431
15 | [13 empty] | 8363.5952 | 35.0167 | 9.7269 | 9267.006 | 38.7991 | 10.7775 | 11988.9416 | 50.1953 | 13.9431
16 | [13 empty] | 8363.5952 | 35.0167 | 9.7269 | 9267.006 | 38.7991 | 10.7775 | 11988.9416 | 50.1953 | 13.9431 | -8.1 | -3
17 | 93.9687 | 3.2042 | 1.1627 | 0.1737 | 0.2296 | 0.0024 | 0.0576 | 0.0478 | 0.0583 | 0.0044 | 0.7964 | 0.2943 | 0.7194 | 8361.3262 | 35.0072 | 9.7242 | 9264.5697 | 38.7889 | 10.7747 | 11987.4608 | 50.1891 | 13.9414 |  |  | 0.0001 | 0.0005
18 | [13 empty] | 8361.3262 | 35.0072 | 9.7242 | 9264.5697 | 38.7889 | 10.7747 | 11987.4608 | 50.1891 | 13.9414
19 | [13 empty] | 8361.3262 | 35.0072 | 9.7242 | 9264.5697 | 38.7889 | 10.7747 | 11987.4608 | 50.1891 | 13.9414
20 | [13 empty] | 8361.3262 | 35.0072 | 9.7242 | 9264.5697 | 38.7889 | 10.7747 | 11987.4608 | 50.1891 | 13.9414
21 | [13 empty] | 8361.3262 | 35.0072 | 9.7242 | 9264.5697 | 38.7889 | 10.7747 | 11987.4608 | 50.1891 | 13.9414
22 | [13 empty] | 8361.3262 | 35.0072 | 9.7242 | 9264.5697 | 38.7889 | 10.7747 | 11987.4608 | 50.1891 | 13.9414
23 | [13 empty] | 8361.3262 | 35.0072 | 9.7242 | 9264.5697 | 38.7889 | 10.7747 | 11987.4608 | 50.1891 | 13.9414 | -8 | -3.4 |  |  | відсутні
24 | 94.0106 | 3.1835 | 1.1531 | 0.1722 | 0.2277 | 0.0024 | 0.0573 | 0.0474 | 0.0558 | 0.0048 | 0.7921 | 0.293 | 0.719 | 8357.7196 | 34.9921 | 9.72 | 9260.7243 | 38.7728 | 10.7702 | 11985.9321 | 50.1827 | 13.9396
25 | [13 empty] | 8357.7196 | 34.9921 | 9.72 | 9260.7243 | 38.7728 | 10.7702 | 11985.9321 | 50.1827 | 13.9396
26 | [13 empty] | 8357.7196 | 34.9921 | 9.72 | 9260.7243 | 38.7728 | 10.7702 | 11985.9321 | 50.1827 | 13.9396
27 | [13 empty] | 8357.7196 | 34.9921 | 9.72 | 9260.7243 | 38.7728 | 10.7702 | 11985.9321 | 50.1827 | 13.9396
28 | [13 empty] | 8357.7196 | 34.9921 | 9.72 | 9260.7243 | 38.7728 | 10.7702 | 11985.9321 | 50.1827 | 13.9396
29 | [13 empty] | 8357.7196 | 34.9921 | 9.72 | 9260.7243 | 38.7728 | 10.7702 | 11985.9321 | 50.1827 | 13.9396
30 | [13 empty] | 8357.7196 | 34.9921 | 9.72 | 9260.7243 | 38.7728 | 10.7702 | 11985.9321 | 50.1827 | 13.9396 | -8.1 | -3.2
31 | 93.993 | 3.1951 | 1.1564 | 0.173 | 0.2288 | 0.0025 | 0.0575 | 0.0476 | 0.056 | 0.0041 | 0.7923 | 0.2939 | 0.7192 | 8359.3199 | 34.9988 | 9.7219 | 9262.4679 | 38.7801 | 10.7723 | 11986.8398 | 50.1865 | 13.9407
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8360.5619 | 35.004 | 9.7233 | 9263.7338 | 38.7854 | 10.7737
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Чмир О.Г. | [10 empty] | .08.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №642
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №642 |  | 9263.7338 | 38.7854 | 10.7737
Дніпропетровська | ГРС с. Приорільське | 9263.7338 | 38.7854 | 10.7737
В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ |  | Чмир О.Г. |  |  | .08.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата