## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №522 | [18 empty] | Маршрут №522
переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз"
ГКС Ужгород п/м Закарпатське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - IІ"
Свідоцтво № 05-0021/2018 чинне до 27.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
2 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
3 | 95.4128 | 2.4916 | 0.7523 | 0.1175 | 0.1206 | 0.0032 | 0.0226 | 0.0162 | 0.0239 | 0.0061 | 0.7418 | 0.2914 | 0.7046 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -14.6 | -16.9 | 0.0002 | 0.0002
4 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
5 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
6 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
7 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
8 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
9 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
10 | 95.4218 | 2.4585 | 0.7647 | 0.1166 | 0.1199 | 0.002 | 0.0241 | 0.0172 | 0.0253 | 0.0045 | 0.7441 | 0.3013 | 0.7047 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -14.2 | -16.5 |  |  | 0
11 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
12 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
13 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
14 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
15 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
16 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
17 | 95.4339 | 2.4382 | 0.7619 | 0.1159 | 0.1201 | 0.002 | 0.024 | 0.0173 | 0.026 | 0.0045 | 0.7458 | 0.3104 | 0.7047 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -14.4 | -16.7
18 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
19 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
20 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
21 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
22 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
23 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
24 | 95.3933 | 2.4659 | 0.7679 | 0.1164 | 0.1204 | 0.0019 | 0.0242 | 0.0173 | 0.0255 | 0.0048 | 0.7522 | 0.3102 | 0.7049 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -14 | -16.3
25 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
26 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
27 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
28 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
29 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
30 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
31 | 95.4043 | 2.4729 | 0.7583 | 0.1163 | 0.119 | 0.0019 | 0.0239 | 0.0173 | 0.0258 | 0.005 | 0.7472 | 0.3081 | 0.7048 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -13.8 | -16.1
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8210.6861 | 34.3765 | 9.549 | 9098.6435 | 38.0942 | 10.5817
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Бокшан М.В. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №522
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №522 |  | 9098.6435 | 38.0942 | 10.5817
Закарпатська | АНГКС Свалява | 9098.6435 | 38.0942 | 10.5817
В.о. начальника Закарпатського ЛВУМГ |  | Бокшан М.В. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата