## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №524 | [18 empty] | Маршрут №524
переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз" та ТОВ "ІНТЕРГЕОКОМ"
ГКС Ужгород п/м Закарпатське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № 05-0021/2018 чинне до 27.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.0705 | 4.3066 | 0.741 | 0.1193 | 0.1147 | 0.0019 | 0.0221 | 0.016 | 0.0138 |  | 1.3646 | 0.2295 | 0.7171 | 8276.2254 | 34.6509 | 9.6253 | 9171.9453 | 38.4011 | 10.667 | 11886.7872 | 49.7676 | 13.8243
2 | 93.1867 | 4.2502 | 0.7311 | 0.1182 | 0.1141 | 0.002 | 0.0223 | 0.0161 | 0.0138 |  | 1.3208 | 0.2247 | 0.7164 | 8275.1506 | 34.6464 | 9.624 | 9170.9421 | 38.3969 | 10.6658 | 11891.6358 | 49.7879 | 13.83
3 | 93.1875 | 4.2445 | 0.7337 | 0.1199 | 0.1158 | 0.0022 | 0.0223 | 0.0163 | 0.0167 |  | 1.3081 | 0.2331 | 0.7165 | 8277.0614 | 34.6544 | 9.6262 | 9172.9962 | 38.4055 | 10.6682 | 11892.7822 | 49.7927 | 13.8313 | -14.2 | -16.5 | 0.0002 | 0.0002
4 | 94.3653 | 3.1859 | 0.7557 | 0.1212 | 0.1183 | 0.0021 | 0.0227 | 0.018 | 0.0168 | 0.005 | 1.1416 | 0.2474 | 0.71 | 8226.9276 | 34.4445 | 9.5679 | 9119.7575 | 38.1826 | 10.6063 | 11877.7588 | 49.7298 | 13.8138
5 | 95.1205 | 2.6407 | 0.7848 | 0.1234 | 0.122 | 0.0021 | 0.0227 | 0.0191 | 0.0164 |  | 0.9026 | 0.2457 | 0.7061 | 8216.8961 | 34.4025 | 9.5563 | 9109.7737 | 38.1408 | 10.5947 | 11897.9174 | 49.8142 | 13.8373
6 | 95.0327 | 2.6347 | 0.7884 | 0.1219 | 0.1204 | 0.0022 | 0.0223 | 0.0186 | 0.0161 |  | 1.0025 | 0.2403 | 0.7065 | 8208.5365 | 34.3675 | 9.5465 | 9100.5304 | 38.1021 | 10.5839 | 11882.8463 | 49.7511 | 13.8198
7 | 95.1393 | 2.642 | 0.794 | 0.121 | 0.1196 | 0.0018 | 0.0222 | 0.0185 | 0.0141 |  | 0.895 | 0.2325 | 0.7058 | 8217.8515 | 34.4065 | 9.5574 | 9110.8724 | 38.1454 | 10.5959 | 11901.5479 | 49.8294 | 13.8415
8 | 95.1844 | 2.5934 | 0.777 | 0.1184 | 0.1171 | 0.0019 | 0.0217 | 0.0182 | 0.0133 |  | 0.9332 | 0.2215 | 0.7053 | 8209.1097 | 34.3699 | 9.5472 | 9101.438 | 38.1059 | 10.585 | 11893.9048 | 49.7974 | 13.8326
9 | 95.288 | 2.5947 | 0.7742 | 0.1184 | 0.1171 | 0.0021 | 0.0217 | 0.018 | 0.0133 |  | 0.831 | 0.2214 | 0.7047 | 8217.0872 | 34.4033 | 9.5565 | 9110.2753 | 38.1429 | 10.5953 | 11909.9791 | 49.8647 | 13.8513
10 | 95.4469 | 2.6269 | 0.7895 | 0.1201 | 0.1185 | 0.0022 | 0.0216 | 0.018 | 0.0133 |  | 0.6191 | 0.224 | 0.7041 | 8238.2728 | 34.492 | 9.5811 | 9133.6344 | 38.2407 | 10.6224 | 11945.5911 | 50.0138 | 13.8927 | -14.4 | -16.7 |  |  | 0
11 | 95.4066 | 2.6349 | 0.7911 | 0.1197 | 0.1182 | 0.002 | 0.0214 | 0.0178 | 0.0127 |  | 0.6533 | 0.2222 | 0.7043 | 8235.9799 | 34.4824 | 9.5784 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11940.7425 | 49.9935 | 13.8871
12 | 95.376 | 2.6764 | 0.8068 | 0.1223 | 0.1212 | 0.0021 | 0.0222 | 0.0184 | 0.0121 |  | 0.6231 | 0.2194 | 0.7047 | 8244.3156 | 34.5173 | 9.5881 | 9140.131 | 38.2679 | 10.63 | 11949.5559 | 50.0304 | 13.8973
13 | 95.2541 | 2.7627 | 0.8327 | 0.1273 | 0.1266 | 0.0021 | 0.0235 | 0.0193 | 0.0124 |  | 0.6136 | 0.2258 | 0.7058 | 8255.7563 | 34.5652 | 9.6014 | 9152.3838 | 38.3192 | 10.6442 | 11956.3869 | 50.059 | 13.9053
14 | 95.3372 | 2.6992 | 0.8202 | 0.1252 | 0.1252 | 0.0019 | 0.0234 | 0.0193 | 0.0122 |  | 0.6171 | 0.2191 | 0.7051 | 8249.7135 | 34.5399 | 9.5944 | 9145.935 | 38.2922 | 10.6367 | 11953.4969 | 50.0469 | 13.9019
15 | 95.339 | 2.6875 | 0.8203 | 0.1267 | 0.1274 | 0.002 | 0.024 | 0.0201 | 0.0132 |  | 0.6169 | 0.2229 | 0.7052 | 8250.0718 | 34.5414 | 9.5948 | 9146.2932 | 38.2937 | 10.6371 | 11953.0908 | 50.0452 | 13.9014
16 | 95.3855 | 2.6482 | 0.8139 | 0.1255 | 0.1261 | 0.0021 | 0.024 | 0.0201 | 0.0139 |  | 0.6184 | 0.2224 | 0.7049 | 8246.4891 | 34.5264 | 9.5907 | 9142.4478 | 38.2776 | 10.6327 | 11950.8457 | 50.0358 | 13.8988
17 | 95.5139 | 2.5605 | 0.7926 | 0.125 | 0.1259 | 0.0019 | 0.0242 | 0.0203 | 0.0137 |  | 0.6188 | 0.2032 | 0.7039 | 8239.7297 | 34.4981 | 9.5828 | 9135.2824 | 38.2476 | 10.6243 | 11949.9142 | 50.0319 | 13.8978 | -14.8 | -17.1
18 | 95.5849 | 2.5159 | 0.774 | 0.1263 | 0.1267 | 0.002 | 0.0247 | 0.0207 | 0.0148 |  | 0.6091 | 0.2008 | 0.7034 | 8236.6009 | 34.485 | 9.5792 | 9131.9386 | 38.2336 | 10.6204 | 11949.4843 | 50.0301 | 13.8973
19 | 95.5421 | 2.5542 | 0.7817 | 0.1262 | 0.1255 | 0.0018 | 0.0242 | 0.0204 | 0.0152 |  | 0.6058 | 0.2029 | 0.7037 | 8239.682 | 34.4979 | 9.5828 | 9135.2586 | 38.2475 | 10.6243 | 11951.3711 | 50.038 | 13.8994
20 | 95.6637 | 2.4721 | 0.7628 | 0.1204 | 0.1197 | 0.0019 | 0.0225 | 0.019 | 0.0147 |  | 0.6139 | 0.1891 | 0.7026 | 8229.6027 | 34.4557 | 9.571 | 9124.4866 | 38.2024 | 10.6118 | 11946.7375 | 50.0186 | 13.8941
21 | 95.7973 | 2.3618 | 0.7342 | 0.1137 | 0.1145 | 0.0022 | 0.0216 | 0.0182 | 0.0147 |  | 0.6371 | 0.1846 | 0.7014 | 8215.1047 | 34.395 | 9.5542 | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936 | 11936.1805 | 49.9744 | 13.8818
22 | 95.797 | 2.3614 | 0.7351 | 0.1121 | 0.1136 | 0.0018 | 0.0214 | 0.0179 | 0.0134 |  | 0.6439 | 0.1824 | 0.7013 | 8213.7433 | 34.3893 | 9.5526 | 9107.4091 | 38.1309 | 10.5919 | 11935.0102 | 49.9695 | 13.8804
23 | 95.6954 | 2.4411 | 0.7529 | 0.1146 | 0.1155 | 0.0019 | 0.0217 | 0.0181 | 0.0126 |  | 0.6335 | 0.193 | 0.7022 | 8221.6013 | 34.4222 | 9.5617 | 9115.8404 | 38.1662 | 10.6017 | 11939.1183 | 49.9867 | 13.8852 | -14.6 | -16.9
24 | 95.6087 | 2.4922 | 0.7656 | 0.1177 | 0.1176 | 0.0019 | 0.0218 | 0.0182 | 0.0152 |  | 0.6287 | 0.2124 | 0.703 | 8227.047 | 34.445 | 9.5681 | 9121.6205 | 38.1904 | 10.6084 | 11939.6916 | 49.9891 | 13.8859
25 | 95.5817 | 2.5175 | 0.7717 | 0.1178 | 0.118 | 0.0018 | 0.022 | 0.0184 | 0.0138 |  | 0.6282 | 0.2092 | 0.7031 | 8229.3877 | 34.4548 | 9.5708 | 9124.1522 | 38.201 | 10.6114 | 11941.6979 | 49.9975 | 13.8882
26 | 95.4975 | 2.5591 | 0.7864 | 0.1227 | 0.1234 | 0.0019 | 0.023 | 0.0193 | 0.0164 |  | 0.6257 | 0.2246 | 0.704 | 8236.0276 | 34.4826 | 9.5785 | 9131.2221 | 38.2306 | 10.6196 | 11943.3698 | 50.0045 | 13.8901
27 | 95.4396 | 2.5894 | 0.8036 | 0.1251 | 0.1263 | 0.002 | 0.0235 | 0.02 | 0.0174 |  | 0.6232 | 0.2299 | 0.7046 | 8241.4733 | 34.5054 | 9.5848 | 9137.026 | 38.2549 | 10.6264 | 11946.021 | 50.0156 | 13.8932
28 | 95.5428 | 2.5264 | 0.7798 | 0.1206 | 0.1214 | 0.0019 | 0.0229 | 0.0196 | 0.0172 |  | 0.6238 | 0.2237 | 0.7037 | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9127.8782 | 38.2166 | 10.6157 | 11941.8651 | 49.9982 | 13.8884
29 | 95.5456 | 2.5258 | 0.7813 | 0.1198 | 0.1204 | 0.0018 | 0.0224 | 0.0193 | 0.0163 |  | 0.6246 | 0.2225 | 0.7036 | 8232.3255 | 34.4671 | 9.5742 | 9127.2572 | 38.214 | 10.615 | 11941.6262 | 49.9972 | 13.8881
30 | 95.6209 | 2.4828 | 0.7586 | 0.1159 | 0.116 | 0.0019 | 0.0215 | 0.0185 | 0.0158 |  | 0.6303 | 0.2178 | 0.7029 | 8224.563 | 34.4346 | 9.5652 | 9118.9454 | 38.1792 | 10.6053 | 11937.112 | 49.9783 | 13.8829
31 | 95.7329 | 2.4141 | 0.7303 | 0.1111 | 0.1107 | 0.0019 | 0.0203 | 0.0176 | 0.015 |  | 0.6348 | 0.2113 | 0.7018 | 8214.2927 | 34.3916 | 9.5532 | 9107.9585 | 38.1332 | 10.5926 | 11931.5469 | 49.955 | 13.8764 | -14 | -16.3
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8234.8573 | 34.4777 | 9.5771 | 9129.574 | 38.2237 | 10.6177
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Бокшан М.В. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №524
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №524 |  | 9129.574 | 38.2237 | 10.6177
Закарпатська | АГНКС Мукачеве ТОВ "ІНТЕРГЕОКОМ" | 9130.2428 | 38.2265 | 10.6185
Закарпатська | АГНКС-4 Берегове ТОВ "ІНТЕРГЕОКОМ" | 0 | 0 | 0
Закарпатська | ГРС Залуж | 9129.5501 | 38.2236 | 10.6177
Закарпатська | ГРС Росош | 9129.574 | 38.2237 | 10.6177
Закарпатська | ГРС м.Берегове - лінія на місто | 9129.4546 | 38.2232 | 10.6176
Закарпатська | ГРС м.Міжгір`я | 9129.6696 | 38.2241 | 10.6178
Закарпатська | ГРС м.Мукачеве - лінія на місто | 9129.6218 | 38.2239 | 10.6178
Закарпатська | ГРС м.Свалява (лінія на м.Свалява) | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176
Закарпатська | ГРС м.Свалява (лінія на с.Поляна) | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176
Закарпатська | ГРС с.Береги | 9130.4816 | 38.2275 | 10.6188
Закарпатська | ГРС с.Бобовище | 9129.2396 | 38.2223 | 10.6173
Закарпатська | ГРС с.Зняцеве | 9129.4307 | 38.2231 | 10.6175
Закарпатська | ГРС с.Керецки | 9129.5501 | 38.2236 | 10.6177
Закарпатська | ГРС с.Майдан | 9129.4546 | 38.2232 | 10.6176
Закарпатська | ГРС с.Репінне | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189
Закарпатська | ГРС санаторій "Карпати" | 9129.5501 | 38.2236 | 10.6177
В.о. начальника Закарпатського ЛВУМГ |  | Бокшан М.В. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата