## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №218 | [18 empty] | Маршрут №218
переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", ПрАТ "Тернопільгаз", ПП "ОККО-РІТЕЙЛ"
Рогатинський п/м Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № ІФ 168 чинне до 13.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8274.5296 | 34.6438 | 9.6233 | 9158.8565 | 38.3463 | 10.6518 | 11545.3092 | 48.3379 | 13.4272
2 | 89.3734 | 5.0711 | 1.2062 | 0.1303 | 0.2062 | 0.0006 | 0.0588 | 0.0448 | 0.0577 | 0.0094 | 1.7702 | 2.0714 | 0.7552 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9132.4879 | 38.2359 | 10.6211 | 11532.9609 | 48.2862 | 13.4128 | -7.3 | -2.1
3 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9132.4879 | 38.2359 | 10.6211 | 11532.9609 | 48.2862 | 13.4128
4 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9132.4879 | 38.2359 | 10.6211 | 11532.9609 | 48.2862 | 13.4128
5 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9132.4879 | 38.2359 | 10.6211 | 11532.9609 | 48.2862 | 13.4128
6 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9132.4879 | 38.2359 | 10.6211 | 11532.9609 | 48.2862 | 13.4128
7 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9132.4879 | 38.2359 | 10.6211 | 11532.9609 | 48.2862 | 13.4128
8 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9132.4879 | 38.2359 | 10.6211 | 11532.9609 | 48.2862 | 13.4128
9 | 89.4082 | 5.077 | 1.2201 | 0.1327 | 0.2085 | 0.0017 | 0.057 | 0.044 | 0.0571 | 0.012 | 1.8041 | 1.9776 | 0.7546 | 8256.855 | 34.5698 | 9.6027 | 9140.131 | 38.2679 | 10.63 | 11547.7932 | 48.3483 | 13.4301 | -7.3 | -3.6
10 | [13 empty] | 8256.855 | 34.5698 | 9.6027 | 9140.131 | 38.2679 | 10.63 | 11547.7932 | 48.3483 | 13.4301
11 | [13 empty] | 8256.855 | 34.5698 | 9.6027 | 9140.131 | 38.2679 | 10.63 | 11547.7932 | 48.3483 | 13.4301
12 | [13 empty] | 8256.855 | 34.5698 | 9.6027 | 9140.131 | 38.2679 | 10.63 | 11547.7932 | 48.3483 | 13.4301
13 | [13 empty] | 8256.855 | 34.5698 | 9.6027 | 9140.131 | 38.2679 | 10.63 | 11547.7932 | 48.3483 | 13.4301
14 | [13 empty] | 8256.855 | 34.5698 | 9.6027 | 9140.131 | 38.2679 | 10.63 | 11547.7932 | 48.3483 | 13.4301
15 | [13 empty] | 8256.855 | 34.5698 | 9.6027 | 9140.131 | 38.2679 | 10.63 | 11547.7932 | 48.3483 | 13.4301
16 | 89.3914 | 5.0673 | 1.2095 | 0.1317 | 0.2076 | 0.0017 | 0.0584 | 0.0457 | 0.0598 | 0.01 | 1.8059 | 2.0111 | 0.7549 | 8253.5112 | 34.5558 | 9.5988 | 9136.4767 | 38.2526 | 10.6257 | 11540.6995 | 48.3186 | 13.4218 |  |  | <0,0002 | <0,0002 | 0
17 | [13 empty] | 8253.5112 | 34.5558 | 9.5988 | 9136.4767 | 38.2526 | 10.6257 | 11540.6995 | 48.3186 | 13.4218
18 | [13 empty] | 8253.5112 | 34.5558 | 9.5988 | 9136.4767 | 38.2526 | 10.6257 | 11540.6995 | 48.3186 | 13.4218
19 | [13 empty] | 8253.5112 | 34.5558 | 9.5988 | 9136.4767 | 38.2526 | 10.6257 | 11540.6995 | 48.3186 | 13.4218 | -6.5 | -3.8
20 | [13 empty] | 8253.5112 | 34.5558 | 9.5988 | 9136.4767 | 38.2526 | 10.6257 | 11540.6995 | 48.3186 | 13.4218
21 | [13 empty] | 8253.5112 | 34.5558 | 9.5988 | 9136.4767 | 38.2526 | 10.6257 | 11540.6995 | 48.3186 | 13.4218
22 | [13 empty] | 8253.5112 | 34.5558 | 9.5988 | 9136.4767 | 38.2526 | 10.6257 | 11540.6995 | 48.3186 | 13.4218
23 | 89.3187 | 5.088 | 1.2499 | 0.1342 | 0.2115 | 0.0012 | 0.062 | 0.0477 | 0.0779 | 0.0069 | 1.7168 | 2.0851 | 0.7566 | 8269.3466 | 34.6221 | 9.6173 | 9153.4825 | 38.3238 | 10.6455 | 11548.7247 | 48.3522 | 13.4312 | -5.2 | -1.8
24 | [13 empty] | 8269.3466 | 34.6221 | 9.6173 | 9153.4825 | 38.3238 | 10.6455 | 11548.7247 | 48.3522 | 13.4312
25 | [13 empty] | 8269.3466 | 34.6221 | 9.6173 | 9153.4825 | 38.3238 | 10.6455 | 11548.7247 | 48.3522 | 13.4312
26 | [13 empty] | 8269.3466 | 34.6221 | 9.6173 | 9153.4825 | 38.3238 | 10.6455 | 11548.7247 | 48.3522 | 13.4312
27 | [13 empty] | 8269.3466 | 34.6221 | 9.6173 | 9153.4825 | 38.3238 | 10.6455 | 11548.7247 | 48.3522 | 13.4312
28 | [13 empty] | 8269.3466 | 34.6221 | 9.6173 | 9153.4825 | 38.3238 | 10.6455 | 11548.7247 | 48.3522 | 13.4312
29 | [13 empty] | 8269.3466 | 34.6221 | 9.6173 | 9153.4825 | 38.3238 | 10.6455 | 11548.7247 | 48.3522 | 13.4312
30 | 89.3355 | 5.0805 | 1.2418 | 0.1373 | 0.2147 | 0.0008 | 0.0618 | 0.0474 | 0.0761 | 0.009 | 1.7394 | 2.0557 | 0.7563 | 8268.6301 | 34.6191 | 9.6164 | 9152.7421 | 38.3207 | 10.6446 | 11550.2056 | 48.3584 | 13.4329 | -5.8 | -3
31 | [13 empty] | 8268.6301 | 34.6191 | 9.6164 | 9152.7421 | 38.3207 | 10.6446 | 11550.2056 | 48.3584 | 13.4329
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8259.0285 | 34.5789 | 9.6053 | 9142.4239 | 38.2775 | 10.6326
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №218
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №218 |  | 9142.4239 | 38.2775 | 10.6326
Івано-Франківська | АГНКС "ОККО" ПАТ "Концерн Галнафтогаз" | 9139.9161 | 38.267 | 10.6297
Івано-Франківська | Беньківці | 9141.8507 | 38.2751 | 10.632
Івано-Франківська | Бурштин (Більшівці) | 9141.8746 | 38.2752 | 10.632
Івано-Франківська | Бурштин (Бурштин ДРЕС) | 9142.5672 | 38.2781 | 10.6328
Івано-Франківська | ГРП Княгиничі | 9141.4924 | 38.2736 | 10.6316
Івано-Франківська | ГРП Пуків | 9141.6835 | 38.2744 | 10.6318
Івано-Франківська | Лопушня (лінія 1) | 9142.209 | 38.2766 | 10.6324
Івано-Франківська | Рогатин (м.Рогатин) | 9142.0418 | 38.2759 | 10.6322
Тернопільська | Лопушня (лінія 2) | 9141.8029 | 38.2749 | 10.6319
Головний інженер Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата