## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №410 | [18 empty] | Маршрут №410
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці", "Пасічна - Тисмениця"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8468.5441 | 35.4561 | 9.8489 | 9375.9436 | 39.2552 | 10.9042 | 12061.2164 | 50.4979 | 14.0272
2 | [13 empty] | 8468.5441 | 35.4561 | 9.8489 | 9375.9436 | 39.2552 | 10.9042 | 12061.2164 | 50.4979 | 14.0272
3 | [13 empty] | 8468.5441 | 35.4561 | 9.8489 | 9375.9436 | 39.2552 | 10.9042 | 12061.2164 | 50.4979 | 14.0272
4 | [13 empty] | 8468.5441 | 35.4561 | 9.8489 | 9375.9436 | 39.2552 | 10.9042 | 12061.2164 | 50.4979 | 14.0272
5 | 92.3363 | 3.9218 | 1.5204 | 0.2374 | 0.4045 | 0.0011 | 0.1136 | 0.0985 | 0.2061 | 0.0053 | 0.5889 | 0.5661 | 0.741 | 8561.0252 | 35.8433 | 9.9565 | 9474.157 | 39.6664 | 11.0184 | 12078.6999 | 50.5711 | 14.0475 | 22.6 | 18.2
6 | [13 empty] | 8561.0252 | 35.8433 | 9.9565 | 9474.157 | 39.6664 | 11.0184 | 12078.6999 | 50.5711 | 14.0475
7 | [13 empty] | 8561.0252 | 35.8433 | 9.9565 | 9474.157 | 39.6664 | 11.0184 | 12078.6999 | 50.5711 | 14.0475
8 | [13 empty] | 8561.0252 | 35.8433 | 9.9565 | 9474.157 | 39.6664 | 11.0184 | 12078.6999 | 50.5711 | 14.0475
9 | [13 empty] | 8561.0252 | 35.8433 | 9.9565 | 9474.157 | 39.6664 | 11.0184 | 12078.6999 | 50.5711 | 14.0475
10 | 92.45 | 3.6907 | 1.4723 | 0.2521 | 0.4565 | 0.0014 | 0.1447 | 0.1293 | 0.2405 | 0.0039 | 0.5645 | 0.5941 | 0.7429 | 8578.7476 | 35.9175 | 9.9771 | 9493.1691 | 39.746 | 11.0406 | 12087.2506 | 50.6069 | 14.0575 | 19.1 | 14
11 | [13 empty] | 8578.7476 | 35.9175 | 9.9771 | 9493.1691 | 39.746 | 11.0406 | 12087.2506 | 50.6069 | 14.0575
12 | [13 empty] | 8578.7476 | 35.9175 | 9.9771 | 9493.1691 | 39.746 | 11.0406 | 12087.2506 | 50.6069 | 14.0575
13 | [13 empty] | 8578.7476 | 35.9175 | 9.9771 | 9493.1691 | 39.746 | 11.0406 | 12087.2506 | 50.6069 | 14.0575
14 | [13 empty] | 8578.7476 | 35.9175 | 9.9771 | 9493.1691 | 39.746 | 11.0406 | 12087.2506 | 50.6069 | 14.0575
15 | [13 empty] | 8578.7476 | 35.9175 | 9.9771 | 9493.1691 | 39.746 | 11.0406 | 12087.2506 | 50.6069 | 14.0575 |  |  | 0,000069 | 0,0002 | 0,0000
16 | [13 empty] | 8578.7476 | 35.9175 | 9.9771 | 9493.1691 | 39.746 | 11.0406 | 12087.2506 | 50.6069 | 14.0575
17 | 91.5401 | 4.2461 | 1.7593 | 0.265 | 0.453 | 0.0013 | 0.1158 | 0.1015 | 0.2214 | 0.0043 | 0.5958 | 0.6964 | 0.7492 | 8620.3307 | 36.0916 | 10.0254 | 9537.2601 | 39.9306 | 11.0918 | 12092.5768 | 50.6292 | 14.0637 | 24.2 | 16.2
18 | [13 empty] | 8620.3307 | 36.0916 | 10.0254 | 9537.2601 | 39.9306 | 11.0918 | 12092.5768 | 50.6292 | 14.0637
19 | [13 empty] | 8620.3307 | 36.0916 | 10.0254 | 9537.2601 | 39.9306 | 11.0918 | 12092.5768 | 50.6292 | 14.0637
20 | [13 empty] | 8620.3307 | 36.0916 | 10.0254 | 9537.2601 | 39.9306 | 11.0918 | 12092.5768 | 50.6292 | 14.0637
21 | [13 empty] | 8620.3307 | 36.0916 | 10.0254 | 9537.2601 | 39.9306 | 11.0918 | 12092.5768 | 50.6292 | 14.0637
22 | [13 empty] | 8620.3307 | 36.0916 | 10.0254 | 9537.2601 | 39.9306 | 11.0918 | 12092.5768 | 50.6292 | 14.0637
23 | [13 empty] | 8620.3307 | 36.0916 | 10.0254 | 9537.2601 | 39.9306 | 11.0918 | 12092.5768 | 50.6292 | 14.0637
24 | 92.3997 | 3.8992 | 1.462 | 0.2253 | 0.3832 | 0.0016 | 0.121 | 0.112 | 0.2269 | 0.0033 | 0.5738 | 0.592 | 0.7409 | 8557.2037 | 35.8273 | 9.952 | 9470.0489 | 39.6492 | 11.0137 | 12074.0902 | 50.5518 | 14.0422 | 25.2 | 15.6
25 | [13 empty] | 8557.2037 | 35.8273 | 9.952 | 9470.0489 | 39.6492 | 11.0137 | 12074.0902 | 50.5518 | 14.0422
26 | [13 empty] | 8557.2037 | 35.8273 | 9.952 | 9470.0489 | 39.6492 | 11.0137 | 12074.0902 | 50.5518 | 14.0422
27 | [13 empty] | 8557.2037 | 35.8273 | 9.952 | 9470.0489 | 39.6492 | 11.0137 | 12074.0902 | 50.5518 | 14.0422
28 | [13 empty] | 8557.2037 | 35.8273 | 9.952 | 9470.0489 | 39.6492 | 11.0137 | 12074.0902 | 50.5518 | 14.0422
29 | [13 empty] | 8557.2037 | 35.8273 | 9.952 | 9470.0489 | 39.6492 | 11.0137 | 12074.0902 | 50.5518 | 14.0422
30 | [13 empty] | 8557.2037 | 35.8273 | 9.952 | 9470.0489 | 39.6492 | 11.0137 | 12074.0902 | 50.5518 | 14.0422
31 | 91.1759 | 4.5653 | 1.8367 | 0.2594 | 0.4266 | 0.0012 | 0.1045 | 0.0915 | 0.2211 | 0.0023 | 0.6064 | 0.7091 | 0.7511 | 8636.9305 | 36.1611 | 10.0448 | 9554.9586 | 40.0047 | 11.1124 | 12099.7183 | 50.6591 | 14.072 | 26.1 | 15.8
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8568.7877 | 35.8758 | 9.9655 | 9482.4688 | 39.7012 | 11.0281
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2019-08-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №410
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №410 |  | 9482.4688 | 39.7012 | 11.0281
Івано-Франківська | ГРС Тисмениця, загальн.замір | 9482.4688 | 39.7012 | 11.0281
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2019-08-02
|  | прізвище |  | підпис | дата