## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №415 | [18 empty] | Маршрут №415
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (КАЧБ)
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.3386 | 34.4211 | 9.5614 | 9111.3023 | 38.1472 | 10.5964 | 11931.6902 | 49.9556 | 13.8766
2 | [13 empty] | 8221.3386 | 34.4211 | 9.5614 | 9111.3023 | 38.1472 | 10.5964 | 11931.6902 | 49.9556 | 13.8766
3 | [13 empty] | 8221.3386 | 34.4211 | 9.5614 | 9111.3023 | 38.1472 | 10.5964 | 11931.6902 | 49.9556 | 13.8766
4 | [13 empty] | 8221.3386 | 34.4211 | 9.5614 | 9111.3023 | 38.1472 | 10.5964 | 11931.6902 | 49.9556 | 13.8766 |  |  | 0,000128 | 0,000112 | 0,0000
5 | 95.891 | 2.2918 | 0.7096 | 0.1067 | 0.1029 | 0.0015 | 0.0192 | 0.0136 | 0.0114 | 0.0022 | 0.6629 | 0.1872 | 0.7003 | 8198.3377 | 34.3248 | 9.5347 | 9086.5818 | 38.0437 | 10.5677 | 11916.6191 | 49.8925 | 13.859 | -10.7 | -14.4
6 | [13 empty] | 8198.3377 | 34.3248 | 9.5347 | 9086.5818 | 38.0437 | 10.5677 | 11916.6191 | 49.8925 | 13.859
7 | [13 empty] | 8198.3377 | 34.3248 | 9.5347 | 9086.5818 | 38.0437 | 10.5677 | 11916.6191 | 49.8925 | 13.859
8 | [13 empty] | 8198.3377 | 34.3248 | 9.5347 | 9086.5818 | 38.0437 | 10.5677 | 11916.6191 | 49.8925 | 13.859
9 | [13 empty] | 8198.3377 | 34.3248 | 9.5347 | 9086.5818 | 38.0437 | 10.5677 | 11916.6191 | 49.8925 | 13.859
10 | 95.6696 | 2.4186 | 0.7726 | 0.1175 | 0.1159 | 0.0017 | 0.0217 | 0.0151 | 0.0122 | 0.0029 | 0.6514 | 0.2008 | 0.7024 | 8219.595 | 34.4138 | 9.5594 | 9109.3677 | 38.1391 | 10.5942 | 11928.3225 | 49.9415 | 13.8726 | -8.2 | -12.3
11 | [13 empty] | 8219.595 | 34.4138 | 9.5594 | 9109.3677 | 38.1391 | 10.5942 | 11928.3225 | 49.9415 | 13.8726
12 | [13 empty] | 8219.595 | 34.4138 | 9.5594 | 9109.3677 | 38.1391 | 10.5942 | 11928.3225 | 49.9415 | 13.8726
13 | [13 empty] | 8219.595 | 34.4138 | 9.5594 | 9109.3677 | 38.1391 | 10.5942 | 11928.3225 | 49.9415 | 13.8726
14 | [13 empty] | 8219.595 | 34.4138 | 9.5594 | 9109.3677 | 38.1391 | 10.5942 | 11928.3225 | 49.9415 | 13.8726
15 | [13 empty] | 8219.595 | 34.4138 | 9.5594 | 9109.3677 | 38.1391 | 10.5942 | 11928.3225 | 49.9415 | 13.8726
16 | [13 empty] | 8219.595 | 34.4138 | 9.5594 | 9109.3677 | 38.1391 | 10.5942 | 11928.3225 | 49.9415 | 13.8726
17 | 95.6822 | 2.4168 | 0.7787 | 0.1166 | 0.1159 | 0.0016 | 0.022 | 0.0157 | 0.0138 | 0.0019 | 0.6305 | 0.2043 | 0.7025 | 8222.2223 | 34.4248 | 9.5624 | 9112.2099 | 38.151 | 10.5975 | 11931.7141 | 49.9557 | 13.8766 | -13 | -18.6
18 | [13 empty] | 8222.2223 | 34.4248 | 9.5624 | 9112.2099 | 38.151 | 10.5975 | 11931.7141 | 49.9557 | 13.8766
19 | [13 empty] | 8222.2223 | 34.4248 | 9.5624 | 9112.2099 | 38.151 | 10.5975 | 11931.7141 | 49.9557 | 13.8766
20 | [13 empty] | 8222.2223 | 34.4248 | 9.5624 | 9112.2099 | 38.151 | 10.5975 | 11931.7141 | 49.9557 | 13.8766
21 | [13 empty] | 8222.2223 | 34.4248 | 9.5624 | 9112.2099 | 38.151 | 10.5975 | 11931.7141 | 49.9557 | 13.8766
22 | [13 empty] | 8222.2223 | 34.4248 | 9.5624 | 9112.2099 | 38.151 | 10.5975 | 11931.7141 | 49.9557 | 13.8766
23 | [13 empty] | 8222.2223 | 34.4248 | 9.5624 | 9112.2099 | 38.151 | 10.5975 | 11931.7141 | 49.9557 | 13.8766 |  |  | 0,000157 | 0,000107 | 0,0000
24 | 95.5111 | 2.5296 | 0.8193 | 0.1227 | 0.1243 | 0.0017 | 0.0238 | 0.0172 | 0.0173 | 0.0022 | 0.6172 | 0.2136 | 0.7041 | 8239.2282 | 34.496 | 9.5822 | 9130.4578 | 38.2274 | 10.6187 | 11941.8173 | 49.998 | 13.8883 | -12.5 | -16.4
25 | [13 empty] | 8239.2282 | 34.496 | 9.5822 | 9130.4578 | 38.2274 | 10.6187 | 11941.8173 | 49.998 | 13.8883
26 | [13 empty] | 8239.2282 | 34.496 | 9.5822 | 9130.4578 | 38.2274 | 10.6187 | 11941.8173 | 49.998 | 13.8883
27 | [13 empty] | 8239.2282 | 34.496 | 9.5822 | 9130.4578 | 38.2274 | 10.6187 | 11941.8173 | 49.998 | 13.8883
28 | [13 empty] | 8239.2282 | 34.496 | 9.5822 | 9130.4578 | 38.2274 | 10.6187 | 11941.8173 | 49.998 | 13.8883
29 | [13 empty] | 8239.2282 | 34.496 | 9.5822 | 9130.4578 | 38.2274 | 10.6187 | 11941.8173 | 49.998 | 13.8883
30 | [13 empty] | 8239.2282 | 34.496 | 9.5822 | 9130.4578 | 38.2274 | 10.6187 | 11941.8173 | 49.998 | 13.8883
31 | 95.4594 | 2.5503 | 0.836 | 0.1261 | 0.1245 | 0.0016 | 0.0238 | 0.0163 | 0.0147 | 0.003 | 0.6322 | 0.2121 | 0.7044 | 8241.0673 | 34.5037 | 9.5844 | 9132.3685 | 38.2354 | 10.6209 | 11941.4352 | 49.9964 | 13.8879 | -8 | -12.7
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8222.1029 | 34.4243 | 9.5623 | 9112.0666 | 38.1504 | 10.5973
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2019-08-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №415
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №415 |  | 9112.0666 | 38.1504 | 10.5973
Івано-Франківська | ГРС с.Гаврилівка | 9111.8517 | 38.1495 | 10.5971
Івано-Франківська | ГРС с.Гвіздець | 9112.0427 | 38.1503 | 10.5973
Івано-Франківська | ГРС с.Сідлище | 9111.8994 | 38.1497 | 10.5971
Чернівецька | ГРС Олексіївка | 9112.0905 | 38.1505 | 10.5974
Чернівецька | ГРС м.Заставна | 9112.9981 | 38.1543 | 10.5984
Чернівецька | ГРС м.Кельменці | 9111.7322 | 38.149 | 10.5969
Чернівецька | ГРС м.Новодністровськ | 9111.9233 | 38.1498 | 10.5972
Чернівецька | ГРС м.Новоселиця | 9112.2816 | 38.1513 | 10.5976
Чернівецька | ГРС м.Сокиряни | 9111.4934 | 38.148 | 10.5967
Чернівецька | ГРС м.Сторожинець | 9111.7322 | 38.149 | 10.5969
Чернівецька | ГРС м.Хотин | 9112.6876 | 38.153 | 10.5981
Чернівецька | ГРС с.Глибоке | 9111.78 | 38.1492 | 10.597
Чернівецька | ГРС с.Зарожани | 9111.7084 | 38.1489 | 10.5969
Чернівецька | ГРС с.Мамалига | 9111.5889 | 38.1484 | 10.5968
Чернівецька | ГРС с.Мошанець | 9112.5682 | 38.1525 | 10.5979
Чернівецька | ГРС с.Романківці | 9112.2338 | 38.1511 | 10.5975
Чернівецька | ГРС с.Ставчани | 9111.995 | 38.1501 | 10.5973
Чернівецька | ГРС с.Топорівці | 9111.9472 | 38.1499 | 10.5972
Чернівецька | ГРС с.Топорівці-2 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972
Чернівецька | ГРС с.Ясени | 9111.9233 | 38.1498 | 10.5972
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2019-08-02
|  | прізвище |  | підпис | дата