## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №451 | [18 empty] | Маршрут №451
переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № 171, чинне до 19.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
2 | 91.0681 | 6.1214 | 0.1106 | 0.0029 | 0.0118 | 0.0005 | 0.0212 | 0.0212 | 0.2058 | 0.0057 | 0.5733 | 1.8575 | 0.7373 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 | -8.7 | -2.1 | 0,0021 | 0,0130 | відс.
3 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
4 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
5 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
6 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
7 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
8 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
9 | 91.8074 | 5.734 | 0.0411 | 0.0018 | 0.0065 | 0.0006 | 0.0181 | 0.0152 | 0.1979 | 0.0072 | 0.6473 | 1.5229 | 0.7301 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417 | -7.8 | -2.1
10 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
11 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
12 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
13 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
14 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
15 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
16 | 91.8884 | 5.2254 | 0.2488 | 0.0396 | 0.0678 | 0.0016 | 0.025 | 0.0233 | 0.1669 | 0.0083 | 0.8828 | 1.4221 | 0.7308 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278 | -9 | -3.2
17 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
18 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
19 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
20 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
21 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
22 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
23 | 91.3738 | 5.8557 | 0.0418 | 0.0019 | 0.0047 | 0.0009 | 0.0094 | 0.011 | 0.1532 | 0.0116 | 0.8307 | 1.7053 | 0.7323 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583 | -9 | -2.2
24 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
25 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
26 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
27 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
28 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
29 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
30 | 91.7415 | 5.0534 | 0.6529 | 0.1011 | 0.177 | 0.0016 | 0.051 | 0.0443 | 0.1903 | 0.0073 | 0.6331 | 1.3465 | 0.7372 | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556 | -8.7 | -3.5
31 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8249.2597 | 34.538 | 9.5939 | 9136.7394 | 38.2537 | 10.626
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Долинського ЛВУМГ | [7 empty] | Фрищин В. О. | [11 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №451
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №451 |  | 9136.7394 | 38.2537 | 10.626
Івано-Франківська | ГРС с.Вигода | 9137.2888 | 38.256 | 10.6267
Івано-Франківська | ГРС с.Вишків | 9131.2937 | 38.2309 | 10.6197
Івано-Франківська | ГРС с.Мислівка | 9129.0247 | 38.2214 | 10.6171
В. о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В. О. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата