## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №456 | [18 empty] | Маршрут №456
переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Тисменицягаз" та ТОВ "Карпатнафтохім"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 171 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8555.4601 | 35.82 | 9.95 | 9467.8515 | 39.64 | 11.0111 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
2 | 91.8459 | 3.9465 | 1.6482 | 0.2673 | 0.477 | 0.0011 | 0.1335 | 0.1172 | 0.2262 | 0.004 | 0.5814 | 0.7517 | 0.7481 | 8599.0973 | 36.0027 | 10.0008 | 9513.2322 | 39.83 | 11.0639 | 12073.6602 | 50.55 | 14.0417 | 8 | -0.7
3 | [13 empty] | 8599.0973 | 36.0027 | 10.0008 | 9513.2322 | 39.83 | 11.0639 | 12073.6602 | 50.55 | 14.0417
4 | [13 empty] | 8599.0973 | 36.0027 | 10.0008 | 9513.2322 | 39.83 | 11.0639 | 12073.6602 | 50.55 | 14.0417
5 | [13 empty] | 8599.0973 | 36.0027 | 10.0008 | 9513.2322 | 39.83 | 11.0639 | 12073.6602 | 50.55 | 14.0417
6 | [13 empty] | 8599.0973 | 36.0027 | 10.0008 | 9513.2322 | 39.83 | 11.0639 | 12073.6602 | 50.55 | 14.0417
7 | [13 empty] | 8599.0973 | 36.0027 | 10.0008 | 9513.2322 | 39.83 | 11.0639 | 12073.6602 | 50.55 | 14.0417
8 | [13 empty] | 8599.0973 | 36.0027 | 10.0008 | 9513.2322 | 39.83 | 11.0639 | 12073.6602 | 50.55 | 14.0417
9 | 92.3748 | 3.6914 | 1.4969 | 0.2663 | 0.4949 | 0.002 | 0.1559 | 0.1396 | 0.2533 | 0.005 | 0.5509 | 0.569 | 0.7447 | 8603.2293 | 36.02 | 10.0056 | 9520.3976 | 39.86 | 11.0722 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806 | 12.2 | 0.2 | 0,0003 | 0,0005 | відс.
10 | [13 empty] | 8603.2293 | 36.02 | 10.0056 | 9520.3976 | 39.86 | 11.0722 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
11 | [13 empty] | 8603.2293 | 36.02 | 10.0056 | 9520.3976 | 39.86 | 11.0722 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
12 | [13 empty] | 8603.2293 | 36.02 | 10.0056 | 9520.3976 | 39.86 | 11.0722 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
13 | [13 empty] | 8603.2293 | 36.02 | 10.0056 | 9520.3976 | 39.86 | 11.0722 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
14 | [13 empty] | 8603.2293 | 36.02 | 10.0056 | 9520.3976 | 39.86 | 11.0722 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
15 | [13 empty] | 8603.2293 | 36.02 | 10.0056 | 9520.3976 | 39.86 | 11.0722 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
16 | 92.7672 | 3.7454 | 1.3631 | 0.2334 | 0.417 | 0.0011 | 0.1269 | 0.1182 | 0.2468 | 0.0052 | 0.5282 | 0.4475 | 0.7386 | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9482.1822 | 39.7 | 11.0278 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806 | 12.5 | 0.8
17 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9482.1822 | 39.7 | 11.0278 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
18 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9482.1822 | 39.7 | 11.0278 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
19 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9482.1822 | 39.7 | 11.0278 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
20 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9482.1822 | 39.7 | 11.0278 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
21 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9482.1822 | 39.7 | 11.0278 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
22 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9482.1822 | 39.7 | 11.0278 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
23 | 91.9759 | 3.7874 | 1.5725 | 0.252 | 0.4463 | 0.001 | 0.1261 | 0.1057 | 0.1999 | 0.0043 | 0.874 | 0.6549 | 0.7446 | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833 | 13.2 | 1.2
24 | [13 empty] | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
25 | [13 empty] | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
26 | [13 empty] | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
27 | [13 empty] | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
28 | [13 empty] | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
29 | [13 empty] | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
30 | 92.6653 | 3.6844 | 1.4231 | 0.24 | 0.4273 | 0.0013 | 0.1168 | 0.1029 | 0.2021 | 0.0046 | 0.5892 | 0.543 | 0.7387 | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
31 | [13 empty] | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389 | 14.6 | 1.8
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8572.1316 | 35.8898 | 9.9694 | 9485.7649 | 39.715 | 11.0319
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В. О. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №456
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №456 |  | 9485.7649 | 39.715 | 11.0319
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (Лукор+Карпатнафтохім) | 9485.3589 | 39.7133 | 11.0315
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (ТЕЦ) | 0 | 0 | 0
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (села)/ Завадка | 9489.2521 | 39.7296 | 11.036
Івано-Франківська | ГРС с.Войнилів | 9489.2282 | 39.7295 | 11.036
Івано-Франківська | ГРС с.Майдан (Галич) | 9489.2998 | 39.7298 | 11.0361
Івано-Франківська | ГРС с.Майдан (Ценжів) | 9489.1088 | 39.729 | 11.0358
В. о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В. О. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата