## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №847 | [18 empty] | Маршрут №847
переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ВАТ "Кіровоградгаз" , АГНКС Кропивницький 1, АГНКС Олександрія
Олександрівський п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу відводу "Кременчук-Кіровоград"
Свідоцтво № 41/18 чинне до 07.08.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.9183 | 4.402 | 1.4651 | 0.1562 | 0.3058 | 0.0579 | 0.1904 | 0.0795 | 0.047 | 0.0056 | 0.635 | 2.7372 | 0.7636 | 8353.8025 | 34.9757 | 9.7155 | 9249.4747 | 38.7257 | 10.7571 | 11616.4853 | 48.6359 | 13.51 | -13.2
2 | [13 empty] | 8353.8025 | 34.9757 | 9.7155 | 9249.4747 | 38.7257 | 10.7571 | 11616.4853 | 48.6359 | 13.51
3 | [13 empty] | 8353.8025 | 34.9757 | 9.7155 | 9249.4747 | 38.7257 | 10.7571 | 11616.4853 | 48.6359 | 13.51
4 | [13 empty] | 8353.8025 | 34.9757 | 9.7155 | 9249.4747 | 38.7257 | 10.7571 | 11616.4853 | 48.6359 | 13.51
5 | [13 empty] | 8353.8025 | 34.9757 | 9.7155 | 9249.4747 | 38.7257 | 10.7571 | 11616.4853 | 48.6359 | 13.51
6 | [13 empty] | 8353.8025 | 34.9757 | 9.7155 | 9249.4747 | 38.7257 | 10.7571 | 11616.4853 | 48.6359 | 13.51
7 | [13 empty] | 8353.8025 | 34.9757 | 9.7155 | 9249.4747 | 38.7257 | 10.7571 | 11616.4853 | 48.6359 | 13.51
8 | [13 empty] | 8353.8025 | 34.9757 | 9.7155 | 9249.4747 | 38.7257 | 10.7571 | 11616.4853 | 48.6359 | 13.51
9 | 89.7116 | 4.4602 | 1.5334 | 0.1707 | 0.3489 | 0.0106 | 0.1821 | 0.0946 | 0.0739 | 0.0059 | 0.6389 | 2.7692 | 0.766 | 8372.1698 | 35.0526 | 9.7368 | 9269.0361 | 38.8076 | 10.7799 | 11622.8147 | 48.6624 | 13.5173 | -13.8
10 | [13 empty] | 8372.1698 | 35.0526 | 9.7368 | 9269.0361 | 38.8076 | 10.7799 | 11622.8147 | 48.6624 | 13.5173
11 | [13 empty] | 8372.1698 | 35.0526 | 9.7368 | 9269.0361 | 38.8076 | 10.7799 | 11622.8147 | 48.6624 | 13.5173
12 | [13 empty] | 8372.1698 | 35.0526 | 9.7368 | 9269.0361 | 38.8076 | 10.7799 | 11622.8147 | 48.6624 | 13.5173
13 | [13 empty] | 8372.1698 | 35.0526 | 9.7368 | 9269.0361 | 38.8076 | 10.7799 | 11622.8147 | 48.6624 | 13.5173
14 | [13 empty] | 8372.1698 | 35.0526 | 9.7368 | 9269.0361 | 38.8076 | 10.7799 | 11622.8147 | 48.6624 | 13.5173
15 | 90.0847 | 4.356 | 1.4023 | 0.1424 | 0.2681 | 0.0412 | 0.1469 | 0.0671 | 0.0675 | 0.0059 | 0.6381 | 2.7798 | 0.7611 | 8318.3817 | 34.8274 | 9.6743 | 9211.3549 | 38.5661 | 10.7128 | 11587.6327 | 48.5151 | 13.4764 | -13.2
16 | [13 empty] | 8318.3817 | 34.8274 | 9.6743 | 9211.3549 | 38.5661 | 10.7128 | 11587.6327 | 48.5151 | 13.4764
17 | [13 empty] | 8318.3817 | 34.8274 | 9.6743 | 9211.3549 | 38.5661 | 10.7128 | 11587.6327 | 48.5151 | 13.4764
18 | [13 empty] | 8318.3817 | 34.8274 | 9.6743 | 9211.3549 | 38.5661 | 10.7128 | 11587.6327 | 48.5151 | 13.4764
19 | [13 empty] | 8318.3817 | 34.8274 | 9.6743 | 9211.3549 | 38.5661 | 10.7128 | 11587.6327 | 48.5151 | 13.4764
20 | [13 empty] | 8318.3817 | 34.8274 | 9.6743 | 9211.3549 | 38.5661 | 10.7128 | 11587.6327 | 48.5151 | 13.4764
21 | [13 empty] | 8318.3817 | 34.8274 | 9.6743 | 9211.3549 | 38.5661 | 10.7128 | 11587.6327 | 48.5151 | 13.4764
22 | 89.7941 | 4.3581 | 1.4783 | 0.1645 | 0.3293 | 0.0798 | 0.2182 | 0.099 | 0.0649 | 0.0056 | 0.6203 | 2.7879 | 0.7667 | 8378.3081 | 35.0783 | 9.744 | 9275.6283 | 38.8352 | 10.7876 | 11625.5376 | 48.6738 | 13.5205 | -13.4 |  | <0.001 | <0.001 | 0,000
23 | [13 empty] | 8378.3081 | 35.0783 | 9.744 | 9275.6283 | 38.8352 | 10.7876 | 11625.5376 | 48.6738 | 13.5205
24 | [13 empty] | 8378.3081 | 35.0783 | 9.744 | 9275.6283 | 38.8352 | 10.7876 | 11625.5376 | 48.6738 | 13.5205
25 | [13 empty] | 8378.3081 | 35.0783 | 9.744 | 9275.6283 | 38.8352 | 10.7876 | 11625.5376 | 48.6738 | 13.5205
26 | [13 empty] | 8378.3081 | 35.0783 | 9.744 | 9275.6283 | 38.8352 | 10.7876 | 11625.5376 | 48.6738 | 13.5205
27 | [13 empty] | 8378.3081 | 35.0783 | 9.744 | 9275.6283 | 38.8352 | 10.7876 | 11625.5376 | 48.6738 | 13.5205
28 | [13 empty] | 8378.3081 | 35.0783 | 9.744 | 9275.6283 | 38.8352 | 10.7876 | 11625.5376 | 48.6738 | 13.5205
29 | [13 empty] | 8378.3081 | 35.0783 | 9.744 | 9275.6283 | 38.8352 | 10.7876 | 11625.5376 | 48.6738 | 13.5205
30 | 89.851 | 4.3577 | 1.4755 | 0.1637 | 0.3291 | 0.0149 | 0.2036 | 0.1022 | 0.0421 | 0.0062 | 0.6259 | 2.8281 | 0.7647 | 8348.2852 | 34.9526 | 9.7091 | 9243.2886 | 38.6998 | 10.7499 | 11600.2677 | 48.568 | 13.4911 | -12.6
31 | [13 empty] | 8348.2852 | 34.9526 | 9.7091 | 9243.2886 | 38.6998 | 10.7499 | 11600.2677 | 48.568 | 13.4911
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8355.4745 | 34.9827 | 9.7174 | 9251.1705 | 38.7328 | 10.7591
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №847
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №847 |  | 9251.1705 | 38.7328 | 10.7591
Кіровоградська | АГНКС Олександрія ( РВУ "Харківавтогаз" ) ДКК | 9251.3377 | 38.7335 | 10.7593
Кіровоградська | Богданівка ДКК | 9251.2182 | 38.733 | 10.7592
Кіровоградська | В.Северинка ДКК | 9251.0272 | 38.7322 | 10.7589
Кіровоградська | Веселівка ДКК | 9251.9587 | 38.7361 | 10.76
Кіровоградська | Ворошилівка ДКК | 9248.9731 | 38.7236 | 10.7566
Кіровоградська | Григор`ївка ДКК | 9250.6928 | 38.7308 | 10.7586
Кіровоградська | Дмитровка ДКК | 9251.6482 | 38.7348 | 10.7597
Кіровоградська | Знам`янка ДКК | 9249.9285 | 38.7276 | 10.7577
Кіровоградська | Казарня ДКК | 9251.1705 | 38.7328 | 10.7591
Кіровоградська | Константинівка ДКК | 9251.6721 | 38.7349 | 10.7597
Кіровоградська | Кропивницький ГРС-1, лінія на АНГКС, Обознівку | 9250.645 | 38.7306 | 10.7585
Кіровоградська | Озера ДКК | 9252.102 | 38.7367 | 10.7602
Кіровоградська | Олександрія ДКК, місто | 9251.1944 | 38.7329 | 10.7591
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис |  | дата