## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №104 | [18 empty] | Маршрут №104
переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8438.5451 | 35.3305 | 9.814 | 9338.7553 | 39.0995 | 10.861 | 11653.8886 | 48.7925 | 13.5535
2 | [13 empty] | 8438.5451 | 35.3305 | 9.814 | 9338.7553 | 39.0995 | 10.861 | 11653.8886 | 48.7925 | 13.5535
3 | [13 empty] | 8438.5451 | 35.3305 | 9.814 | 9338.7553 | 39.0995 | 10.861 | 11653.8886 | 48.7925 | 13.5535
4 | [13 empty] | 8438.5451 | 35.3305 | 9.814 | 9338.7553 | 39.0995 | 10.861 | 11653.8886 | 48.7925 | 13.5535
5 | 88.8313 | 5.3565 | 1.3435 | 0.1189 | 0.1977 | 0.0022 | 0.0512 | 0.0435 | 0.0903 | 0.0169 | 1.7911 | 2.1567 | 0.7601 | 8280.859 | 34.6703 | 9.6306 | 9169.4135 | 38.3905 | 10.664 | 11542.3475 | 48.3255 | 13.4238 | 2.3 | -2
6 | [13 empty] | 8280.859 | 34.6703 | 9.6306 | 9169.4135 | 38.3905 | 10.664 | 11542.3475 | 48.3255 | 13.4238
7 | [13 empty] | 8280.859 | 34.6703 | 9.6306 | 9169.4135 | 38.3905 | 10.664 | 11542.3475 | 48.3255 | 13.4238
8 | [13 empty] | 8280.859 | 34.6703 | 9.6306 | 9169.4135 | 38.3905 | 10.664 | 11542.3475 | 48.3255 | 13.4238
9 | [13 empty] | 8280.859 | 34.6703 | 9.6306 | 9169.4135 | 38.3905 | 10.664 | 11542.3475 | 48.3255 | 13.4238
10 | [13 empty] | 8280.859 | 34.6703 | 9.6306 | 9169.4135 | 38.3905 | 10.664 | 11542.3475 | 48.3255 | 13.4238
11 | [13 empty] | 8280.859 | 34.6703 | 9.6306 | 9169.4135 | 38.3905 | 10.664 | 11542.3475 | 48.3255 | 13.4238
12 | 88.7877 | 5.3498 | 1.3514 | 0.1273 | 0.217 | 0.0024 | 0.0575 | 0.0478 | 0.0968 | 0.0153 | 1.7747 | 2.1724 | 0.7612 | 8291.3921 | 34.7144 | 9.6429 | 9180.7109 | 38.4378 | 10.6772 | 11548.3903 | 48.3508 | 13.4308 | 3.1 | -0.8 |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8291.3921 | 34.7144 | 9.6429 | 9180.7109 | 38.4378 | 10.6772 | 11548.3903 | 48.3508 | 13.4308
14 | [13 empty] | 8291.3921 | 34.7144 | 9.6429 | 9180.7109 | 38.4378 | 10.6772 | 11548.3903 | 48.3508 | 13.4308
15 | [13 empty] | 8291.3921 | 34.7144 | 9.6429 | 9180.7109 | 38.4378 | 10.6772 | 11548.3903 | 48.3508 | 13.4308
16 | [13 empty] | 8291.3921 | 34.7144 | 9.6429 | 9180.7109 | 38.4378 | 10.6772 | 11548.3903 | 48.3508 | 13.4308
17 | [13 empty] | 8291.3921 | 34.7144 | 9.6429 | 9180.7109 | 38.4378 | 10.6772 | 11548.3903 | 48.3508 | 13.4308
18 | [13 empty] | 8291.3921 | 34.7144 | 9.6429 | 9180.7109 | 38.4378 | 10.6772 | 11548.3903 | 48.3508 | 13.4308
19 | 89.0662 | 5.2524 | 1.3816 | 0.1297 | 0.2206 | 0.0025 | 0.0561 | 0.0479 | 0.1088 | 0.0087 | 1.6095 | 2.1159 | 0.7599 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9203.3296 | 38.5325 | 10.7035 | 11586.8206 | 48.5117 | 13.4755 | 3.8 | -0.3 | 0,00015 | 0,00011
20 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9203.3296 | 38.5325 | 10.7035 | 11586.8206 | 48.5117 | 13.4755
21 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9203.3296 | 38.5325 | 10.7035 | 11586.8206 | 48.5117 | 13.4755
22 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9203.3296 | 38.5325 | 10.7035 | 11586.8206 | 48.5117 | 13.4755
23 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9203.3296 | 38.5325 | 10.7035 | 11586.8206 | 48.5117 | 13.4755
24 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9203.3296 | 38.5325 | 10.7035 | 11586.8206 | 48.5117 | 13.4755
25 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9203.3296 | 38.5325 | 10.7035 | 11586.8206 | 48.5117 | 13.4755
26 | 89.2005 | 5.1545 | 1.3075 | 0.1326 | 0.2171 | 0.0025 | 0.0554 | 0.0459 | 0.0998 | 0.0126 | 1.6536 | 2.1181 | 0.7584 | 8288.8842 | 34.7039 | 9.64 | 9178.5852 | 38.4289 | 10.6747 | 11567.2353 | 48.4297 | 13.4527 | 2.3 | -0.9
27 | [13 empty] | 8288.8842 | 34.7039 | 9.64 | 9178.5852 | 38.4289 | 10.6747 | 11567.2353 | 48.4297 | 13.4527
28 | [13 empty] | 8288.8842 | 34.7039 | 9.64 | 9178.5852 | 38.4289 | 10.6747 | 11567.2353 | 48.4297 | 13.4527
29 | [13 empty] | 8288.8842 | 34.7039 | 9.64 | 9178.5852 | 38.4289 | 10.6747 | 11567.2353 | 48.4297 | 13.4527
30 | [13 empty] | 8288.8842 | 34.7039 | 9.64 | 9178.5852 | 38.4289 | 10.6747 | 11567.2353 | 48.4297 | 13.4527
31 | [13 empty] | 8288.8842 | 34.7039 | 9.64 | 9178.5852 | 38.4289 | 10.6747 | 11567.2353 | 48.4297 | 13.4527
[14 empty] | 8311.6701 | 34.7993 | 9.6665 | 9202.7564 | 38.5301 | 10.7028
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №104
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №104 |  | 9202.7564 | 38.5301 | 10.7028
Полтавська | ГРС Диканька | 9202.7564 | 38.5301 | 10.7028
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата