## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №52 | [18 empty] | Маршрут №52
переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Полтава-Київ", "Шебелинка-Диканька-Київ", "Єлець-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.9373 | 4.865 | 1.221 | 0.139 | 0.217 | 0.0042 | 0.059 | 0.049 | 0.057 | 0.0085 | 1.772 | 1.671 | 0.7501 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083 | -6.9 | -3.4
2 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
3 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
4 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
5 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083 |  |  |  |  | відсутні
6 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
7 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
8 | 90.0664 | 4.801 | 1.199 | 0.139 | 0.216 | 0.0043 | 0.058 | 0.049 | 0.057 | 0.0073 | 1.766 | 1.637 | 0.7489 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056 | -4.3 | -5.5
9 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056 |  |  | 0.0007 | <0.0002
10 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
11 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
12 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
13 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
14 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
15 | 90.0013 | 4.84 | 1.186 | 0.137 | 0.213 | 0.0042 | 0.057 | 0.048 | 0.057 | 0.0075 | 1.757 | 1.692 | 0.7495 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944 | -7 | -6.1
16 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
17 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
18 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
19 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
20 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
21 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
22 | 90.1597 | 4.757 | 1.211 | 0.142 | 0.223 | 0.0044 | 0.061 | 0.052 | 0.066 | 0.0069 | 1.759 | 1.558 | 0.7484 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306 | -3.2 | 1.1
23 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
24 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
25 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
26 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
27 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
28 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
29 | 90.2255 | 4.697 | 1.216 | 0.146 | 0.227 | 0.0046 | 0.063 | 0.053 | 0.068 | 0.0079 | 1.81 | 1.482 | 0.7478 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389 | -1.8 | 1
30 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
31 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8275.3894 | 34.6474 | 9.6243 | 9162.081 | 38.3598 | 10.6555
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №52
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №52 |  | 9162.081 | 38.3598 | 10.6555
Полтавська | Піски | 9162.081 | 38.3598 | 10.6555
В.о.начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата