## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №96 | [18 empty] | Маршрут №96
переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8384.9719 | 35.1062 | 9.7517 | 9285.9703 | 38.8785 | 10.7996 | 11830.0613 | 49.5301 | 13.7584
2 | [13 empty] | 8384.9719 | 35.1062 | 9.7517 | 9285.9703 | 38.8785 | 10.7996 | 11830.0613 | 49.5301 | 13.7584
3 | 90.966 | 4.6517 | 1.322 | 0.173 | 0.2615 | 0.0053 | 0.0715 | 0.0553 | 0.0905 | 0.0032 | 1.3822 | 1.0178 | 0.7432 | 8389.1279 | 35.1236 | 9.7566 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11826.7414 | 49.5162 | 13.7545
4 | [13 empty] | 8389.1279 | 35.1236 | 9.7566 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11826.7414 | 49.5162 | 13.7545
5 | [13 empty] | 8389.1279 | 35.1236 | 9.7566 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11826.7414 | 49.5162 | 13.7545
6 | [13 empty] | 8389.1279 | 35.1236 | 9.7566 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11826.7414 | 49.5162 | 13.7545
7 | [13 empty] | 8389.1279 | 35.1236 | 9.7566 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11826.7414 | 49.5162 | 13.7545
8 | [13 empty] | 8389.1279 | 35.1236 | 9.7566 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11826.7414 | 49.5162 | 13.7545
9 | [13 empty] | 8389.1279 | 35.1236 | 9.7566 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11826.7414 | 49.5162 | 13.7545
10 | 90.1326 | 5.1296 | 1.4876 | 0.1722 | 0.2661 | 0.0044 | 0.0624 | 0.048 | 0.0812 | 0.0009 | 1.222 | 1.3931 | 0.7509 | 8416.3085 | 35.2374 | 9.7882 | 9318.7161 | 39.0156 | 10.8377 | 11801.9014 | 49.4122 | 13.7256 | -1 | -4.6
11 | [13 empty] | 8416.3085 | 35.2374 | 9.7882 | 9318.7161 | 39.0156 | 10.8377 | 11801.9014 | 49.4122 | 13.7256
12 | [13 empty] | 8416.3085 | 35.2374 | 9.7882 | 9318.7161 | 39.0156 | 10.8377 | 11801.9014 | 49.4122 | 13.7256 |  |  |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8416.3085 | 35.2374 | 9.7882 | 9318.7161 | 39.0156 | 10.8377 | 11801.9014 | 49.4122 | 13.7256
14 | [13 empty] | 8416.3085 | 35.2374 | 9.7882 | 9318.7161 | 39.0156 | 10.8377 | 11801.9014 | 49.4122 | 13.7256
15 | [13 empty] | 8416.3085 | 35.2374 | 9.7882 | 9318.7161 | 39.0156 | 10.8377 | 11801.9014 | 49.4122 | 13.7256
16 | [13 empty] | 8416.3085 | 35.2374 | 9.7882 | 9318.7161 | 39.0156 | 10.8377 | 11801.9014 | 49.4122 | 13.7256
17 | 89.9301 | 5.2138 | 1.5319 | 0.1756 | 0.2767 | 0.0045 | 0.0663 | 0.0525 | 0.0835 | 0.0038 | 1.3127 | 1.3486 | 0.7524 | 8428.5613 | 35.2887 | 9.8024 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11806.6783 | 49.4322 | 13.7312 | 0.7 | -1.8
18 | [13 empty] | 8428.5613 | 35.2887 | 9.8024 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11806.6783 | 49.4322 | 13.7312
19 | [13 empty] | 8428.5613 | 35.2887 | 9.8024 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11806.6783 | 49.4322 | 13.7312 |  |  | 0,00015 | 0,00011
20 | [13 empty] | 8428.5613 | 35.2887 | 9.8024 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11806.6783 | 49.4322 | 13.7312
21 | [13 empty] | 8428.5613 | 35.2887 | 9.8024 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11806.6783 | 49.4322 | 13.7312
22 | [13 empty] | 8428.5613 | 35.2887 | 9.8024 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11806.6783 | 49.4322 | 13.7312
23 | [13 empty] | 8428.5613 | 35.2887 | 9.8024 | 9331.7093 | 39.07 | 10.8528 | 11806.6783 | 49.4322 | 13.7312
24 | 90.1374 | 5.1539 | 1.4517 | 0.1747 | 0.2767 | 0.0045 | 0.0672 | 0.0534 | 0.0852 | 0.0039 | 1.2584 | 1.3328 | 0.7507 | 8421.2765 | 35.2582 | 9.7939 | 9324.114 | 39.0382 | 10.8439 | 11810.1893 | 49.4469 | 13.7353 | -0.7 | -2.3
25 | [13 empty] | 8421.2765 | 35.2582 | 9.7939 | 9324.114 | 39.0382 | 10.8439 | 11810.1893 | 49.4469 | 13.7353
26 | [13 empty] | 8421.2765 | 35.2582 | 9.7939 | 9324.114 | 39.0382 | 10.8439 | 11810.1893 | 49.4469 | 13.7353
27 | [13 empty] | 8421.2765 | 35.2582 | 9.7939 | 9324.114 | 39.0382 | 10.8439 | 11810.1893 | 49.4469 | 13.7353
28 | [13 empty] | 8421.2765 | 35.2582 | 9.7939 | 9324.114 | 39.0382 | 10.8439 | 11810.1893 | 49.4469 | 13.7353
29 | 90.3407 | 4.9937 | 1.4255 | 0.1761 | 0.2587 | 0.0046 | 0.0666 | 0.0482 | 0.0799 | 0.0024 | 1.151 | 1.4526 | 0.7498 | 8401.0224 | 35.1734 | 9.7704 | 9302.4029 | 38.9473 | 10.8187 | 11790.3651 | 49.3639 | 13.7122
30 | [13 empty] | 8401.0224 | 35.1734 | 9.7704 | 9302.4029 | 38.9473 | 10.8187 | 11790.3651 | 49.3639 | 13.7122
31 | [13 empty] | 8401.0224 | 35.1734 | 9.7704 | 9302.4029 | 38.9473 | 10.8187 | 11790.3651 | 49.3639 | 13.7122
[14 empty] | 8411.0539 | 35.2154 | 9.7821 | 9313.2704 | 38.9928 | 10.8313
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №96
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №96 |  | 9313.2704 | 38.9928 | 10.8313
Полтавська | ГРС Скороходове | 9313.2704 | 38.9928 | 10.8313
Полтавська | ГРС Чутове | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата