## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №604 | [18 empty] | Маршрут №604
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 01-0142/2018 чинне до 07.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
2 | 93.2148 | 3.8534 | 0.8794 | 0.1136 | 0.1767 | 0.0085 | 0.0513 | 0.0421 | 0.1612 | 0.0021 | 1.2365 | 0.2605 | 0.7226 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
3 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
4 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
5 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
6 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
7 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
8 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
9 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
10 | 92.9844 | 4.0067 | 0.9085 | 0.1158 | 0.1821 | 0.0087 | 0.0514 | 0.0417 | 0.1395 | 0.0022 | 1.2879 | 0.2711 | 0.7237 | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -9.4 | -2.2
11 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
12 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
13 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
14 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
15 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
16 | 92.9761 | 4.0193 | 0.8793 | 0.109 | 0.1819 | 0.0095 | 0.0534 | 0.0445 | 0.1519 | 0.0027 | 1.3097 | 0.2628 | 0.7238 | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 |  |  | не виявлено | <0,001 | відсутні
17 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
18 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
19 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
20 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
21 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
22 | 94.388 | 3.0854 | 0.8644 | 0.1234 | 0.1576 | 0.0051 | 0.0383 | 0.03 | 0.123 | 0.0038 | 0.9494 | 0.2316 | 0.7142 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
23 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
24 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
25 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
26 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
27 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
28 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
29 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
30 | 94.2907 | 3.1914 | 0.848 | 0.1175 | 0.154 | 0.0053 | 0.0394 | 0.0314 | 0.0857 | 0.0029 | 0.9893 | 0.2444 | 0.7138 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
31 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8329.5836 | 34.8743 | 9.6873 | 9230.4625 | 38.6461 | 10.735
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | .08.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №604
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №604 |  | 9230.4625 | 38.6461 | 10.735
Харківська | ГРС с.Залиман | 9230.582 | 38.6466 | 10.7352
Харківська | ГРС смт.Савинці | 9230.4625 | 38.6461 | 10.735
В.о.начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | .08.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата