## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №666 | [18 empty] | Маршрут №666
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8806.2483 | 36.87 | 10.2417 | 10996.4652 | 46.04 | 12.7889
2 | 87.3392 | 3.6946 | 1.1819 | 0.1626 | 0.2799 | 0.0034 | 0.0879 | 0.0802 | 0.1094 | 0.0231 | 4.5101 | 2.5277 | 0.7709 | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11010.796 | 46.1 | 12.8056 | -9.5 | -5.2
3 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11010.796 | 46.1 | 12.8056
4 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11010.796 | 46.1 | 12.8056
5 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11010.796 | 46.1 | 12.8056
6 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11010.796 | 46.1 | 12.8056
7 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11010.796 | 46.1 | 12.8056
8 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11010.796 | 46.1 | 12.8056
9 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11010.796 | 46.1 | 12.8056
10 | 87.2707 | 3.6858 | 1.1811 | 0.1629 | 0.2813 | 0.0034 | 0.0896 | 0.0825 | 0.122 | 0.0239 | 4.5763 | 2.5205 | 0.7716 | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11003.6306 | 46.07 | 12.7972 | -9 | -4.8 | 0,0007 | <0,0002 | відсутні
11 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11003.6306 | 46.07 | 12.7972
12 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11003.6306 | 46.07 | 12.7972
13 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11003.6306 | 46.07 | 12.7972
14 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11003.6306 | 46.07 | 12.7972
15 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8808.6368 | 36.88 | 10.2444 | 11003.6306 | 46.07 | 12.7972
16 | 88.0716 | 3.6294 | 1.1957 | 0.1674 | 0.2943 | 0.0035 | 0.0938 | 0.0874 | 0.1505 | 0.0226 | 3.8256 | 2.4582 | 0.7683 | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11134.9959 | 46.62 | 12.95 | -9.9 | -4.4
17 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11134.9959 | 46.62 | 12.95
18 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11134.9959 | 46.62 | 12.95
19 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11134.9959 | 46.62 | 12.95
20 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11134.9959 | 46.62 | 12.95
21 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11134.9959 | 46.62 | 12.95
22 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11134.9959 | 46.62 | 12.95
23 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11134.9959 | 46.62 | 12.95
24 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11134.9959 | 46.62 | 12.95
25 | 87.9875 | 3.5945 | 1.1651 | 0.1605 | 0.2804 | 0.0034 | 0.0884 | 0.0825 | 0.1273 | 0.0164 | 3.9995 | 2.4945 | 0.7677 | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11089.6151 | 46.43 | 12.8972 | -10.2 | -4.5
26 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11089.6151 | 46.43 | 12.8972
27 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11089.6151 | 46.43 | 12.8972
28 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11089.6151 | 46.43 | 12.8972
29 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11089.6151 | 46.43 | 12.8972
30 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11089.6151 | 46.43 | 12.8972
31 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11089.6151 | 46.43 | 12.8972
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7989.4192 | 33.4501 | 9.2917 | 8845.5146 | 37.0344 | 10.2873
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-08-01
[10 empty] | прізвище | [6 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №666
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №666 |  | 8845.5146 | 37.0344 | 10.2873
Харківська | ГРС с. Введенка | 8843.4128 | 37.0256 | 10.2849
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв (Рогань) | 8846.5894 | 37.0389 | 10.2886
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата