## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №843 | [18 empty] | Маршрут №843
переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ВАТ "Кіровоградгаз"
Олександрівський п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № 41/18 чинне до 07.08.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.9473 | 2.2508 | 0.7027 | 0.1077 | 0.1061 | 0.0096 | 0.0199 | 0.0115 | 0.0027 | 0.0079 | 0.6685 | 0.1653 | 0.6998 | 8195.9971 | 34.315 | 9.5319 | 9088.2298 | 38.0506 | 10.5696 | 11923.3306 | 49.9206 | 13.8668 | -16.6
2 | 96.1283 | 2.1379 | 0.665 | 0.1017 | 0.1044 | 0.0059 | 0.0206 | 0.0107 | 0.0026 | 0.0075 | 0.6606 | 0.1548 | 0.6983 | 8183.4099 | 34.2623 | 9.5173 | 9074.8067 | 37.9944 | 10.554 | 11918.4582 | 49.9002 | 13.8612 | -16
3 | 96.0797 | 2.1676 | 0.6648 | 0.1021 | 0.1 | 0.0122 | 0.0206 | 0.0113 | 0.0033 | 0.0081 | 0.6749 | 0.1554 | 0.6986 | 8185.1296 | 34.2695 | 9.5193 | 9076.598 | 38.0019 | 10.5561 | 11917.6939 | 49.897 | 13.8603 | -16.8
4 | 94.988 | 2.7071 | 0.7796 | 0.1055 | 0.0994 | 0.0111 | 0.0175 | 0.0117 | 0.0031 | 0.0084 | 1.0261 | 0.2425 | 0.7059 | 8197.5973 | 34.3217 | 9.5338 | 9088.5881 | 38.0521 | 10.57 | 11872.146 | 49.7063 | 13.8073 | -17.6
5 | 95.8269 | 2.3237 | 0.7276 | 0.1079 | 0.1073 | 0.006 | 0.0179 | 0.0123 | 0.0038 | 0.008 | 0.6847 | 0.1739 | 0.7006 | 8201.0845 | 34.3363 | 9.5379 | 9093.6038 | 38.0731 | 10.5759 | 11923.1634 | 49.9199 | 13.8666 | -16.6
6 | [13 empty] | 8201.0845 | 34.3363 | 9.5379 | 9093.6038 | 38.0731 | 10.5759 | 11923.1634 | 49.9199 | 13.8666
7 | [13 empty] | 8201.0845 | 34.3363 | 9.5379 | 9093.6038 | 38.0731 | 10.5759 | 11923.1634 | 49.9199 | 13.8666
8 | 96.1255 | 2.1275 | 0.6651 | 0.1029 | 0.1026 | 0.0104 | 0.0178 | 0.012 | 0.0028 | 0.0075 | 0.6712 | 0.1547 | 0.6983 | 8182.55 | 34.2587 | 9.5163 | 9073.8513 | 37.9904 | 10.5529 | 11916.7385 | 49.893 | 13.8592 | -18.2
9 | 95.8919 | 2.2351 | 0.7244 | 0.1167 | 0.116 | 0.0067 | 0.0189 | 0.0145 | 0.0038 | 0.0081 | 0.6881 | 0.1758 | 0.7005 | 8198.911 | 34.3272 | 9.5353 | 9091.2631 | 38.0633 | 10.5731 | 11921.1094 | 49.9113 | 13.8643 | -18.1
10 | 95.6674 | 2.3167 | 0.7339 | 0.1131 | 0.1153 | 0.0098 | 0.0191 | 0.015 | 0.0058 | 0.0087 | 0.7974 | 0.1978 | 0.702 | 8195.4238 | 34.3126 | 9.5313 | 9087.1072 | 38.0459 | 10.5683 | 11903.1959 | 49.8363 | 13.8434 | -16.6
11 | 94.7749 | 2.7085 | 0.7361 | 0.1034 | 0.1125 | 0.0096 | 0.0189 | 0.0153 | 0.0048 | 0.0083 | 1.274 | 0.2337 | 0.7068 | 8176.5789 | 34.2337 | 9.5094 | 9065.3245 | 37.9547 | 10.543 | 11833.7873 | 49.5457 | 13.7627 | -17.3
12 | 94.9741 | 2.5627 | 0.6923 | 0.0947 | 0.1062 | 0.0037 | 0.0166 | 0.0141 | 0.005 | 0.0086 | 1.301 | 0.221 | 0.705 | 8155.8232 | 34.1468 | 9.4852 | 9281.8861 | 38.8614 | 10.7948 | 11820.2686 | 49.4891 | 13.747 | -17.4
13 | [13 empty] | 8155.8232 | 34.1468 | 9.4852 | 9281.8861 | 38.8614 | 10.7948 | 11820.2686 | 49.4891 | 13.747
14 | [13 empty] | 8155.8232 | 34.1468 | 9.4852 | 9281.8861 | 38.8614 | 10.7948 | 11820.2686 | 49.4891 | 13.747
15 | 95.9929 | 2.1181 | 0.6487 | 0.0975 | 0.0979 | 0.0152 | 0.0177 | 0.0131 | 0.0034 | 0.0087 | 0.8097 | 0.1771 | 0.699 | 8166.7384 | 34.1925 | 9.4979 | 9056.4155 | 37.9174 | 10.5326 | 11887.9814 | 49.7726 | 13.8257 | -15.9
16 | 96.084 | 2.0806 | 0.63 | 0.0955 | 0.0951 | 0.0107 | 0.0203 | 0.0128 | 0.0051 | 0.0083 | 0.7848 | 0.1728 | 0.6983 | 8163.514 | 34.179 | 9.4942 | 9053.0478 | 37.9033 | 10.5287 | 11889.5817 | 49.7793 | 13.8276 | -15.9
17 | 95.9437 | 2.1912 | 0.6926 | 0.1025 | 0.1041 | 0.0069 | 0.0201 | 0.0131 | 0.004 | 0.0078 | 0.7317 | 0.1823 | 0.6997 | 8183.4815 | 34.2626 | 9.5174 | 9074.5678 | 37.9934 | 10.5537 | 11905.9665 | 49.8479 | 13.8466 | -15.7
18 | 95.8406 | 2.2488 | 0.7157 | 0.108 | 0.1081 | 0.0062 | 0.0207 | 0.0139 | 0.0056 | 0.0084 | 0.7343 | 0.1897 | 0.7006 | 8191.5306 | 34.2963 | 9.5268 | 9083.1663 | 38.0294 | 10.5637 | 11909.2148 | 49.8615 | 13.8504 | -16.7
19 | 95.7429 | 2.3047 | 0.7376 | 0.1165 | 0.1177 | 0.0051 | 0.0215 | 0.0142 | 0.0046 | 0.0079 | 0.7286 | 0.1987 | 0.7016 | 8200.5829 | 34.3342 | 9.5373 | 9092.8395 | 38.0699 | 10.575 | 11913.8485 | 49.8809 | 13.8558 | -17.3
20 | [13 empty] | 8200.5829 | 34.3342 | 9.5373 | 9092.8395 | 38.0699 | 10.575 | 11913.8485 | 49.8809 | 13.8558
21 | [13 empty] | 8200.5829 | 34.3342 | 9.5373 | 9092.8395 | 38.0699 | 10.575 | 11913.8485 | 49.8809 | 13.8558
22 | 95.7472 | 2.2857 | 0.7322 | 0.1138 | 0.1156 | 0.0199 | 0.0228 | 0.016 | 0.003 | 0.0085 | 0.7316 | 0.2037 | 0.7018 | 8201.0367 | 34.3361 | 9.5378 | 9093.3172 | 38.0719 | 10.5755 | 11912.8453 | 49.8767 | 13.8546 | -16.2 |  | <0.001 | <0.001 | 0,000
23 | 95.8025 | 2.2652 | 0.7278 | 0.1145 | 0.1157 | 0.0197 | 0.024 | 0.016 | 0.005 | 0.0078 | 0.7058 | 0.196 | 0.7015 | 8202.9475 | 34.3441 | 9.54 | 9095.4668 | 38.0809 | 10.578 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609 | -16.6
24 | 95.7033 | 2.3248 | 0.7523 | 0.1173 | 0.119 | 0.0161 | 0.0252 | 0.0166 | 0.0052 | 0.0078 | 0.7099 | 0.2025 | 0.7023 | 8209.6352 | 34.3721 | 9.5478 | 9102.6083 | 38.1108 | 10.5863 | 11920.7033 | 49.9096 | 13.8638 | -17.4
25 | 95.8162 | 2.2625 | 0.7177 | 0.1097 | 0.1106 | 0.0183 | 0.0236 | 0.0152 | 0.0038 | 0.0073 | 0.7163 | 0.1988 | 0.7012 | 8197.6929 | 34.3221 | 9.5339 | 9089.8062 | 38.0572 | 10.5714 | 11913.4902 | 49.8794 | 13.8554 | -17.6
26 | 95.8843 | 2.2028 | 0.6999 | 0.108 | 0.11 | 0.01 | 0.0378 | 0.0187 | 0.0033 | 0.0082 | 0.7238 | 0.1932 | 0.7007 | 8193.2026 | 34.3033 | 9.5287 | 9084.9815 | 38.037 | 10.5658 | 11910.7673 | 49.868 | 13.8522 | -16.3
27 | [13 empty] | 8193.2026 | 34.3033 | 9.5287 | 9084.9815 | 38.037 | 10.5658 | 11910.7673 | 49.868 | 13.8522
28 | [13 empty] | 8193.2026 | 34.3033 | 9.5287 | 9084.9815 | 38.037 | 10.5658 | 11910.7673 | 49.868 | 13.8522
29 | 95.8617 | 2.1846 | 0.6809 | 0.1037 | 0.1048 | 0.0114 | 0.0434 | 0.0219 | 0.0023 | 0.0099 | 0.779 | 0.1964 | 0.7008 | 8185.3684 | 34.2705 | 9.5196 | 9076.4069 | 38.0011 | 10.5559 | 11899.2072 | 49.8196 | 13.8388 | -17.4
30 | 95.8785 | 2.1871 | 0.6636 | 0.0995 | 0.1009 | 0.0056 | 0.0431 | 0.0211 | 0.0027 | 0.0088 | 0.7867 | 0.2024 | 0.7004 | 8179.3256 | 34.2452 | 9.5126 | 9069.8864 | 37.9738 | 10.5483 | 11893.8809 | 49.7973 | 13.8326 | -17.9
31 | 95.9296 | 2.1665 | 0.644 | 0.096 | 0.097 | 0.0094 | 0.0413 | 0.0207 | 0.0025 | 0.0086 | 0.782 | 0.2024 | 0.6999 | 8174.9309 | 34.2268 | 9.5074 | 9065.2051 | 37.9542 | 10.5428 | 11891.7791 | 49.7885 | 13.8301 | -16.9
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8188.5451 | 34.2838 | 9.5233 | 9101.844 | 38.1076 | 10.5854
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №843
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №843 |  | 9101.844 | 38.1076 | 10.5854
Кіровоградська | Іванківці С | 9110.6574 | 38.1445 | 10.5957
Кіровоградська | Бовтишка Польова С (КС Олександрівка) | 0 | 0 | 0
Кіровоградська | ВРТП "УГЕС" КС Олександрівка С | 9102.6561 | 38.111 | 10.5864
Кіровоградська | Красносілка С | 9103.8264 | 38.1159 | 10.5878
Кіровоградська | Красносілля С | 9103.9697 | 38.1165 | 10.5879
Кіровоградська | Олександрівка С | 9104.4236 | 38.1184 | 10.5884
Черкаська | Кам`янка С | 9099.5272 | 38.0979 | 10.5828
Черкаська | Чигирин С | 9102.6083 | 38.1108 | 10.5863
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис |  | дата