## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №161 | [18 empty] | Маршрут №161
переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Чернігівгаз", АТ "Київоблгаз", ДП "Укравтогаз", ТОВ "Фактор Нафтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.8698 | 5.146 | 1.2496 | 0.1361 | 0.2157 | 0.0042 | 0.0571 | 0.0477 | 0.0742 | 0.0052 | 1.57 | 2.6244 | 0.7625 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417 | -8.2 | -6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
2 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
3 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
4 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
5 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
6 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
7 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
8 | 89.0294 | 5.1658 | 1.0998 | 0.1204 | 0.1845 | 0.0042 | 0.051 | 0.042 | 0.0856 | 0.0039 | 1.6316 | 2.5818 | 0.7599 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -8.2 | -6.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
9 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
10 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
11 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
12 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
13 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
14 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
15 | 89.0045 | 5.1788 | 1.1231 | 0.1234 | 0.1887 | 0.0042 | 0.0507 | 0.0407 | 0.0615 | 0.0046 | 1.6398 | 2.58 | 0.7596 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194 | -8.2 | -5.8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
16 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
17 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
18 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
19 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
20 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
21 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
22 | 89.375 | 5.0165 | 1.1577 | 0.126 | 0.1933 | 0.0042 | 0.0531 | 0.0434 | 0.0706 | 0.004 | 1.6643 | 2.2919 | 0.7564 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806 | -8.1 | -5.8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
23 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
24 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
25 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
26 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
27 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
28 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
29 | 89.3206 | 5.0267 | 1.1259 | 0.1262 | 0.192 | 0.0043 | 0.053 | 0.0435 | 0.0766 | 0.0049 | 1.7043 | 2.322 | 0.7568 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -8.2 | -6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
30 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
31 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8225.1601 | 34.4371 | 9.5659 | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №161
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №161 |  | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936
Київська | Славутич | 9108.9139 | 38.1372 | 10.5937
Чернігівська | Іванівка (Черн.) | 9108.7705 | 38.1366 | 10.5935
Чернігівська | АГНКС ТОВ "Ітера Україна" Мена | 9109.0572 | 38.1378 | 10.5938
Чернігівська | АГНКС ТОВ Карвен | 9109.081 | 38.1379 | 10.5939
Чернігівська | АГНКС Чернігів-1 | 9109.6304 | 38.1402 | 10.5945
Чернігівська | Березна | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937
Чернігівська | Брусилів | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934
Чернігівська | В.Зліїв | 9108.6511 | 38.1361 | 10.5934
Чернігівська | Волосківці | 9108.8661 | 38.137 | 10.5936
Чернігівська | Гончарівське | 9108.7467 | 38.1365 | 10.5935
Чернігівська | Городня | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937
Чернігівська | Деревини | 9108.6989 | 38.1363 | 10.5934
Чернігівська | Дніпровське | 9109.2482 | 38.1386 | 10.5941
Чернігівська | Добрянка | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924
Чернігівська | Ковчин | 9109.2005 | 38.1384 | 10.594
Чернігівська | Куликівка | 9110.2514 | 38.1428 | 10.5952
Чернігівська | Локнисте | 9108.7228 | 38.1364 | 10.5934
Чернігівська | Любеч | 9108.3884 | 38.135 | 10.5931
Чернігівська | М.Коцюбинське | 9108.6989 | 38.1363 | 10.5934
Чернігівська | Мена | 9108.6989 | 38.1363 | 10.5934
Чернігівська | Орлівка | 9108.8422 | 38.1369 | 10.5936
Чернігівська | Петрівка | 9109.1766 | 38.1383 | 10.594
Чернігівська | Покровське/ Жовтневе | 9108.6511 | 38.1361 | 10.5934
Чернігівська | Ріпки | 9108.6511 | 38.1361 | 10.5934
Чернігівська | Снов`янка | 9108.5795 | 38.1358 | 10.5933
Чернігівська | Сновськ (Щорс) | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934
Чернігівська | Сосниця | 9108.7944 | 38.1367 | 10.5935
Чернігівська | Т.Шевченка | 9109.9409 | 38.1415 | 10.5949
Чернігівська | Хоробичі | 9107.5524 | 38.1315 | 10.5921
Чернігівська | Чернігів-2 | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936
Чернігівська | Чернігів-3 | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата