## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №168 | [18 empty] | Маршрут №168
переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Чернігівгаз"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.1031 | 5.1061 | 1.1421 | 0.1242 | 0.1927 | 0.0042 | 0.0532 | 0.0443 | 0.0746 | 0.0033 | 1.6561 | 2.4961 | 0.7591 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -8.1 | -5 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
2 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
3 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
4 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
5 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
6 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
7 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
8 | 89.1555 | 5.0654 | 1.1757 | 0.1269 | 0.196 | 0.0043 | 0.0532 | 0.0442 | 0.0716 | 0.004 | 1.6701 | 2.4331 | 0.7587 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -8.4 | -6.5 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
9 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
10 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
11 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
12 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
13 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
14 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
15 | 89.114 | 5.0653 | 1.2003 | 0.1292 | 0.1997 | 0.0043 | 0.0547 | 0.0459 | 0.0783 | 0.0031 | 1.6455 | 2.4597 | 0.7595 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -8.2 | -5.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
16 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
17 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
18 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
19 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
20 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
21 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
22 | 88.8527 | 5.1624 | 1.22 | 0.1282 | 0.1987 | 0.0041 | 0.0542 | 0.0457 | 0.0809 | 0.0037 | 1.6115 | 2.6379 | 0.7622 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -8.2 | -6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
23 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
24 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
25 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
26 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
27 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
28 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
29 | 88.771 | 5.2065 | 1.2226 | 0.129 | 0.2001 | 0.0042 | 0.0539 | 0.045 | 0.0767 | 0.0039 | 1.6105 | 2.6766 | 0.7629 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194 | -8.1 | -5.8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
30 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
31 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8228.4323 | 34.4508 | 9.5697 | 9112.7115 | 38.1531 | 10.5981
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №168
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №168 |  | 9112.7115 | 38.1531 | 10.5981
Чернігівська | Серединка | 9112.7115 | 38.1531 | 10.5981
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата