## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №192 | [18 empty] | Маршрут №192
переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз", АТ "Чернігівгаз"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Брянськ"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.9336 | 5.1647 | 1.1666 | 0.1278 | 0.1986 | 0.0041 | 0.0534 | 0.0444 | 0.072 | 0.0044 | 1.6095 | 2.6209 | 0.7611 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -8 | -5.8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
2 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
3 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
4 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
5 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
6 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
7 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
8 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
9 | 88.8917 | 5.1421 | 1.2072 | 0.1299 | 0.2034 | 0.0042 | 0.0559 | 0.0474 | 0.088 | 0.0045 | 1.6164 | 2.6093 | 0.7621 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11464.6032 | 48 | 13.3333 | -8 | -6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
10 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
11 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
12 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
13 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
14 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
15 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
16 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
17 | 89.0293 | 5.1714 | 1.1287 | 0.1233 | 0.1907 | 0.0041 | 0.0514 | 0.0416 | 0.0662 | 0.004 | 1.6054 | 2.5839 | 0.7597 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -8.2 | -5.8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
18 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
19 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
20 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
21 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
22 | 89.0112 | 5.1479 | 1.1424 | 0.1228 | 0.1883 | 0.0041 | 0.0511 | 0.0418 | 0.0699 | 0.0036 | 1.6083 | 2.6086 | 0.7601 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194 | -8 | -6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
23 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
24 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
25 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
26 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
27 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
28 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
29 | 89.3318 | 5.003 | 1.206 | 0.1321 | 0.204 | 0.0044 | 0.0563 | 0.0465 | 0.0774 | 0.003 | 1.6415 | 2.294 | 0.7574 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -8 | -6.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
30 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
31 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8226.1633 | 34.4413 | 9.567 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №192
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №192 |  | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944
Чернігівська | АГНКС Носівка | 9110.6097 | 38.1443 | 10.5956
Чернігівська | Лихачів | 9109.1527 | 38.1382 | 10.5939
Чернігівська | Мрин | 9109.2721 | 38.1387 | 10.5941
Чернігівська | Носівка | 9109.5349 | 38.1398 | 10.5944
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата