## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №412 | [18 empty] | Маршрут №412
переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід до с. Чорногузи"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7965.7257 | 33.3509 | 9.2641 | 8838.5881 | 37.0054 | 10.2793 | 11823.2064 | 49.5014 | 13.7504
2 | [13 empty] | 7965.7257 | 33.3509 | 9.2641 | 8838.5881 | 37.0054 | 10.2793 | 11823.2064 | 49.5014 | 13.7504
3 | [13 empty] | 7965.7257 | 33.3509 | 9.2641 | 8838.5881 | 37.0054 | 10.2793 | 11823.2064 | 49.5014 | 13.7504 |  |  | 0,000055 | 0,0002 | 0,0000
4 | [13 empty] | 7965.7257 | 33.3509 | 9.2641 | 8838.5881 | 37.0054 | 10.2793 | 11823.2064 | 49.5014 | 13.7504
5 | 99.2847 | 0.1502 | 0.0311 | 0.0095 | 0.0037 | 9.6531e-05 | 0.0038 | 0.0009 | 0.0069 | 0.0148 | 0.4381 | 0.0562 | 0.6729 | 7962.5013 | 33.3374 | 9.2604 | 8835.1009 | 36.9908 | 10.2752 | 11820.2209 | 49.4889 | 13.7469 | -9 | -20
6 | [13 empty] | 7962.5013 | 33.3374 | 9.2604 | 8835.1009 | 36.9908 | 10.2752 | 11820.2209 | 49.4889 | 13.7469
7 | [13 empty] | 7962.5013 | 33.3374 | 9.2604 | 8835.1009 | 36.9908 | 10.2752 | 11820.2209 | 49.4889 | 13.7469
8 | [13 empty] | 7962.5013 | 33.3374 | 9.2604 | 8835.1009 | 36.9908 | 10.2752 | 11820.2209 | 49.4889 | 13.7469
9 | [13 empty] | 7962.5013 | 33.3374 | 9.2604 | 8835.1009 | 36.9908 | 10.2752 | 11820.2209 | 49.4889 | 13.7469
10 | [13 empty] | 7962.5013 | 33.3374 | 9.2604 | 8835.1009 | 36.9908 | 10.2752 | 11820.2209 | 49.4889 | 13.7469
11 | [13 empty] | 7962.5013 | 33.3374 | 9.2604 | 8835.1009 | 36.9908 | 10.2752 | 11820.2209 | 49.4889 | 13.7469
12 | 99.318 | 0.1503 | 0.0303 | 0.0095 | 0.0036 | 0.0001 | 0.0042 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0066 | 0.4157 | 0.0591 | 0.6726 | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8835.8413 | 36.9939 | 10.2761 | 11823.708 | 49.5035 | 13.751 | -14.2 | -24.9
13 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8835.8413 | 36.9939 | 10.2761 | 11823.708 | 49.5035 | 13.751
14 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8835.8413 | 36.9939 | 10.2761 | 11823.708 | 49.5035 | 13.751
15 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8835.8413 | 36.9939 | 10.2761 | 11823.708 | 49.5035 | 13.751
16 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8835.8413 | 36.9939 | 10.2761 | 11823.708 | 49.5035 | 13.751
17 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8835.8413 | 36.9939 | 10.2761 | 11823.708 | 49.5035 | 13.751
18 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8835.8413 | 36.9939 | 10.2761 | 11823.708 | 49.5035 | 13.751
19 | 99.3045 | 0.1512 | 0.0306 | 0.0098 | 0.0037 | 8.8533e-05 | 0.004 | 0.001 | 0.0039 | 0.0075 | 0.4254 | 0.0583 | 0.6728 | 7963.1462 | 33.3401 | 9.2611 | 8835.8413 | 36.9939 | 10.2761 | 11822.6332 | 49.499 | 13.7497 | -14.5 | -24.2
20 | [13 empty] | 7963.1462 | 33.3401 | 9.2611 | 8835.8413 | 36.9939 | 10.2761 | 11822.6332 | 49.499 | 13.7497
21 | [13 empty] | 7963.1462 | 33.3401 | 9.2611 | 8835.8413 | 36.9939 | 10.2761 | 11822.6332 | 49.499 | 13.7497
22 | [13 empty] | 7963.1462 | 33.3401 | 9.2611 | 8835.8413 | 36.9939 | 10.2761 | 11822.6332 | 49.499 | 13.7497
23 | [13 empty] | 7963.1462 | 33.3401 | 9.2611 | 8835.8413 | 36.9939 | 10.2761 | 11822.6332 | 49.499 | 13.7497
24 | [13 empty] | 7963.1462 | 33.3401 | 9.2611 | 8835.8413 | 36.9939 | 10.2761 | 11822.6332 | 49.499 | 13.7497
25 | [13 empty] | 7963.1462 | 33.3401 | 9.2611 | 8835.8413 | 36.9939 | 10.2761 | 11822.6332 | 49.499 | 13.7497
26 | 99.2969 | 0.153 | 0.0313 | 0.0098 | 0.0038 | 5.8265e-05 | 0.0042 | 0.0009 | 0.0017 | 0.0085 | 0.4313 | 0.0585 | 0.6727 | 7962.143 | 33.3359 | 9.26 | 8834.7426 | 36.9893 | 10.2748 | 11821.1762 | 49.4929 | 13.748 | -9.5 | -20.6
27 | [13 empty] | 7962.143 | 33.3359 | 9.26 | 8834.7426 | 36.9893 | 10.2748 | 11821.1762 | 49.4929 | 13.748
28 | [13 empty] | 7962.143 | 33.3359 | 9.26 | 8834.7426 | 36.9893 | 10.2748 | 11821.1762 | 49.4929 | 13.748
29 | [13 empty] | 7962.143 | 33.3359 | 9.26 | 8834.7426 | 36.9893 | 10.2748 | 11821.1762 | 49.4929 | 13.748
30 | [13 empty] | 7962.143 | 33.3359 | 9.26 | 8834.7426 | 36.9893 | 10.2748 | 11821.1762 | 49.4929 | 13.748
31 | 99.3061 | 0.1554 | 0.0318 | 0.0103 | 0.0039 | 0.0002 | 0.0043 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0059 | 0.4207 | 0.0596 | 0.6727 | 7963.2417 | 33.3405 | 9.2613 | 8835.9608 | 36.9944 | 10.2762 | 11823.2064 | 49.5014 | 13.7504 | -10.8 | -22.6
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7963.0268 | 33.3396 | 9.261 | 8835.698 | 36.9933 | 10.2759
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Басистюк В.С. | [10 empty] | 2019-08-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №412
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №412 |  | 8835.698 | 36.9933 | 10.2759
Чернівецька | ГРС с.Чорногузи | 8835.698 | 36.9933 | 10.2759
В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Басистюк В.С. |  |  | 2019-08-02
|  | прізвище |  | підпис | дата