## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №808 | [18 empty] | Маршрут №808
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ПУ-0069/18 чинне до 12.09.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.9411 | 2.2172 | 0.6902 | 0.1097 | 0.0958 | 0.0012 | 0.0187 | 0.0132 | 0.0106 | 0.0065 | 0.7021 | 0.1937 | 0.6998 | 8185.9655 | 34.273 | 9.5203 | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434 | -21.6
2 | [13 empty] | 8185.9655 | 34.273 | 9.5203 | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
3 | [13 empty] | 8185.9655 | 34.273 | 9.5203 | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
4 | [13 empty] | 8185.9655 | 34.273 | 9.5203 | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
5 | [13 empty] | 8185.9655 | 34.273 | 9.5203 | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
6 | [13 empty] | 8185.9655 | 34.273 | 9.5203 | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
7 | 95.874 | 2.2567 | 0.6827 | 0.1116 | 0.0965 | 0.0012 | 0.0202 | 0.014 | 0.0111 | 0.0109 | 0.7206 | 0.2005 | 0.7003 | 8186.3238 | 34.2745 | 9.5207 | 9073.4691 | 37.9888 | 10.5524 | 11899.6849 | 49.8216 | 13.8393 | -21.6
8 | [13 empty] | 8186.3238 | 34.2745 | 9.5207 | 9073.4691 | 37.9888 | 10.5524 | 11899.6849 | 49.8216 | 13.8393
9 | [13 empty] | 8186.3238 | 34.2745 | 9.5207 | 9073.4691 | 37.9888 | 10.5524 | 11899.6849 | 49.8216 | 13.8393
10 | [13 empty] | 8186.3238 | 34.2745 | 9.5207 | 9073.4691 | 37.9888 | 10.5524 | 11899.6849 | 49.8216 | 13.8393
11 | [13 empty] | 8186.3238 | 34.2745 | 9.5207 | 9073.4691 | 37.9888 | 10.5524 | 11899.6849 | 49.8216 | 13.8393
12 | [13 empty] | 8186.3238 | 34.2745 | 9.5207 | 9073.4691 | 37.9888 | 10.5524 | 11899.6849 | 49.8216 | 13.8393
13 | [13 empty] | 8186.3238 | 34.2745 | 9.5207 | 9073.4691 | 37.9888 | 10.5524 | 11899.6849 | 49.8216 | 13.8393
14 | [13 empty] | 8186.3238 | 34.2745 | 9.5207 | 9073.4691 | 37.9888 | 10.5524 | 11899.6849 | 49.8216 | 13.8393
15 | 96.1803 | 2.0678 | 0.6325 | 0.1062 | 0.0917 | 0.0013 | 0.0193 | 0.0135 | 0.011 | 0.0099 | 0.6958 | 0.1707 | 0.6979 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -21.1
16 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
17 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
18 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
19 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
20 | 95.774 | 2.3248 | 0.732 | 0.119 | 0.1036 | 0.0013 | 0.021 | 0.0148 | 0.0112 | 0.0127 | 0.6833 | 0.2023 | 0.7014 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -9.2 |  | <0,001 | <0,001 | відсутн.
21 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
22 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
23 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
24 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
25 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
26 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
27 | 95.8919 | 2.2375 | 0.6828 | 0.1124 | 0.0973 | 0.0013 | 0.0204 | 0.0144 | 0.012 | 0.0106 | 0.7221 | 0.1973 | 0.7002 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -21
28 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
29 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
30 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
31 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8187.2553 | 34.2784 | 9.5218 | 9074.8544 | 37.9946 | 10.5541
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Заріцький О.С. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №808
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №808 |  | 9074.8544 | 37.9946 | 10.5541
Вінницька | Бар" СОЮЗ" | 9075.0694 | 37.9955 | 10.5543
Вінницька | Дашкiвцi" СОЮЗ" (Ялтушківці) | 9074.7828 | 37.9943 | 10.554
Вінницька | Жмеринка" СОЮЗ" | 9074.5678 | 37.9934 | 10.5537
Вінницька | Красне"СОЮЗ" | 9074.52 | 37.9932 | 10.5537
В.о. начальника Барського ЛВУМГ |  | Заріцький О.С. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата