## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №636 | [18 empty] | Маршрут №636
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "Метан-Торг"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу Пролетарське ПСГ - Дніпровський промвузол
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.3707 | 2.489 | 0.8382 | 0.1284 | 0.1377 | 0.0017 | 0.0292 | 0.0226 | 0.0438 | 0.0031 | 0.7146 | 0.221 | 0.706 | 8245.4859 | 34.5222 | 9.5895 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11939.19 | 49.987 | 13.8853
2 | [13 empty] | 8245.4859 | 34.5222 | 9.5895 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11939.19 | 49.987 | 13.8853
3 | [13 empty] | 8245.4859 | 34.5222 | 9.5895 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11939.19 | 49.987 | 13.8853
4 | [13 empty] | 8245.4859 | 34.5222 | 9.5895 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11939.19 | 49.987 | 13.8853
5 | [13 empty] | 8245.4859 | 34.5222 | 9.5895 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11939.19 | 49.987 | 13.8853 | -9 | -3.5 |  |  | відсутні
6 | 95.2657 | 2.5693 | 0.8617 | 0.133 | 0.1397 | 0.0017 | 0.0292 | 0.0223 | 0.0358 | 0.0041 | 0.7002 | 0.2373 | 0.7068 | 8251.8631 | 34.5489 | 9.5969 | 9147.7741 | 38.2999 | 10.6389 | 11941.8173 | 49.998 | 13.8883 |  |  | 0.0001 | 0.0009
7 | 95.3202 | 2.529 | 0.8483 | 0.1315 | 0.139 | 0.0017 | 0.0294 | 0.0225 | 0.0365 | 0.0037 | 0.7025 | 0.2356 | 0.7064 | 8247.6117 | 34.5311 | 9.592 | 9143.2121 | 38.2808 | 10.6336 | 11939.3333 | 49.9876 | 13.8854
8 | [13 empty] | 8247.6117 | 34.5311 | 9.592 | 9143.2121 | 38.2808 | 10.6336 | 11939.3333 | 49.9876 | 13.8854
9 | [13 empty] | 8247.6117 | 34.5311 | 9.592 | 9143.2121 | 38.2808 | 10.6336 | 11939.3333 | 49.9876 | 13.8854
10 | [13 empty] | 8247.6117 | 34.5311 | 9.592 | 9143.2121 | 38.2808 | 10.6336 | 11939.3333 | 49.9876 | 13.8854
11 | [13 empty] | 8247.6117 | 34.5311 | 9.592 | 9143.2121 | 38.2808 | 10.6336 | 11939.3333 | 49.9876 | 13.8854
12 | 95.6208 | 2.3635 | 0.7577 | 0.1135 | 0.119 | 0.0015 | 0.025 | 0.0195 | 0.0502 | 0.0037 | 0.703 | 0.2226 | 0.7037 | 8222.294 | 34.4251 | 9.5625 | 9116.127 | 38.1674 | 10.6021 | 11926.2207 | 49.9327 | 13.8702 | -10.7 | -4.5 | 0.0001 | 0.0008
13 | [13 empty] | 8222.294 | 34.4251 | 9.5625 | 9116.127 | 38.1674 | 10.6021 | 11926.2207 | 49.9327 | 13.8702
14 | [13 empty] | 8222.294 | 34.4251 | 9.5625 | 9116.127 | 38.1674 | 10.6021 | 11926.2207 | 49.9327 | 13.8702
15 | 92.4488 | 3.9208 | 1.5692 | 0.2237 | 0.3509 | 0.0033 | 0.0882 | 0.0689 | 0.0613 | 0.0033 | 0.9208 | 0.3408 | 0.7339 | 8488.7982 | 35.5409 | 9.8725 | 9400.6402 | 39.3586 | 10.9329 | 12042.8969 | 50.4212 | 14.0059
16 | [13 empty] | 8488.7982 | 35.5409 | 9.8725 | 9400.6402 | 39.3586 | 10.9329 | 12042.8969 | 50.4212 | 14.0059
17 | [13 empty] | 8488.7982 | 35.5409 | 9.8725 | 9400.6402 | 39.3586 | 10.9329 | 12042.8969 | 50.4212 | 14.0059
18 | [13 empty] | 8488.7982 | 35.5409 | 9.8725 | 9400.6402 | 39.3586 | 10.9329 | 12042.8969 | 50.4212 | 14.0059
19 | [13 empty] | 8488.7982 | 35.5409 | 9.8725 | 9400.6402 | 39.3586 | 10.9329 | 12042.8969 | 50.4212 | 14.0059 |  |  |  |  | відсутні
20 | 88.6333 | 5.6786 | 2.5596 | 0.3677 | 0.669 | 0.0059 | 0.189 | 0.157 | 0.0718 | 0.0024 | 1.1977 | 0.468 | 0.7717 | 8826.0248 | 36.9528 | 10.2647 | 9760.7004 | 40.8661 | 11.3517 | 12194.1341 | 51.0544 | 14.1818 | -0.2 | 5.2
21 | [13 empty] | 8826.0248 | 36.9528 | 10.2647 | 9760.7004 | 40.8661 | 11.3517 | 12194.1341 | 51.0544 | 14.1818
22 | 88.6528 | 5.6575 | 2.5744 | 0.3687 | 0.6757 | 0.0059 | 0.19 | 0.1554 | 0.0559 | 0.0028 | 1.1934 | 0.4675 | 0.7714 | 8823.2542 | 36.9412 | 10.2614 | 9757.7387 | 40.8537 | 11.3483 | 12192.9877 | 51.0496 | 14.1804
23 | [13 empty] | 8823.2542 | 36.9412 | 10.2614 | 9757.7387 | 40.8537 | 11.3483 | 12192.9877 | 51.0496 | 14.1804
24 | [13 empty] | 8823.2542 | 36.9412 | 10.2614 | 9757.7387 | 40.8537 | 11.3483 | 12192.9877 | 51.0496 | 14.1804
25 | [13 empty] | 8823.2542 | 36.9412 | 10.2614 | 9757.7387 | 40.8537 | 11.3483 | 12192.9877 | 51.0496 | 14.1804
26 | [13 empty] | 8823.2542 | 36.9412 | 10.2614 | 9757.7387 | 40.8537 | 11.3483 | 12192.9877 | 51.0496 | 14.1804
27 | [13 empty] | 8823.2542 | 36.9412 | 10.2614 | 9757.7387 | 40.8537 | 11.3483 | 12192.9877 | 51.0496 | 14.1804
28 | [13 empty] | 8823.2542 | 36.9412 | 10.2614 | 9757.7387 | 40.8537 | 11.3483 | 12192.9877 | 51.0496 | 14.1804
29 | 88.6413 | 5.6567 | 2.559 | 0.3689 | 0.679 | 0.006 | 0.1965 | 0.1655 | 0.0582 | 0.0027 | 1.1941 | 0.472 | 0.7718 | 8826.3592 | 36.9542 | 10.2651 | 9761.0587 | 40.8676 | 11.3521 | 12194.0386 | 51.054 | 14.1817 | -8.1 | -3
30 | [13 empty] | 8826.3592 | 36.9542 | 10.2651 | 9761.0587 | 40.8676 | 11.3521 | 12194.0386 | 51.054 | 14.1817
31 | [13 empty] | 8826.3592 | 36.9542 | 10.2651 | 9761.0587 | 40.8676 | 11.3521 | 12194.0386 | 51.054 | 14.1817
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8506.7117 | 35.6159 | 9.8933 | 9419.7957 | 39.4388 | 10.9552
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Чмир О.Г. | [10 empty] | .09.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №636
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №636 |  | 9419.7957 | 39.4388 | 10.9552
Дніпропетровська | АГНСК ТОВ "Метан-Торг" | 9403.5303 | 39.3707 | 10.9363
Дніпропетровська | ГРС с.Гвардійське | 9416.3324 | 39.4243 | 10.9512
Дніпропетровська | ГРС с.Губиниха | 9408.9043 | 39.3932 | 10.9426
Дніпропетровська | ГРС с.Казначеївка | 9410.2657 | 39.3989 | 10.9441
Дніпропетровська | ГРС с.Мар`янівка | 9537.7139 | 39.9325 | 11.0924
Дніпропетровська | ГРС с.Попасне | 9422.8051 | 39.4514 | 10.9587
Дніпропетровська | ГРС с.Спаське | 9412.1526 | 39.4068 | 10.9463
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Новомосковськ | 9417.7177 | 39.4301 | 10.9528
В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ |  | Чмир О.Г. |  |  | .09.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата