## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №1 | [18 empty] | Маршрут №1
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8277.5868 | 34.6566 | 9.6268 | 9162.1765 | 38.3602 | 10.6556 | 11552.3074 | 48.3672 | 13.4353
2 | [13 empty] | 8277.5868 | 34.6566 | 9.6268 | 9162.1765 | 38.3602 | 10.6556 | 11552.3074 | 48.3672 | 13.4353
3 | [13 empty] | 8277.5868 | 34.6566 | 9.6268 | 9162.1765 | 38.3602 | 10.6556 | 11552.3074 | 48.3672 | 13.4353
4 | [13 empty] | 8277.5868 | 34.6566 | 9.6268 | 9162.1765 | 38.3602 | 10.6556 | 11552.3074 | 48.3672 | 13.4353
5 | 89.1602 | 5.2086 | 1.2464 | 0.1353 | 0.2102 | 0.0036 | 0.0558 | 0.0452 | 0.0974 | 0.0066 | 1.8121 | 2.0185 | 0.7574 | 8278.6139 | 34.6609 | 9.628 | 9163.323 | 38.365 | 10.6569 | 11555.1258 | 48.379 | 13.4386 | -7 | -4.1 | 0.0015 | 0.00013 | відс.
6 | [13 empty] | 8278.6139 | 34.6609 | 9.628 | 9163.323 | 38.365 | 10.6569 | 11555.1258 | 48.379 | 13.4386
7 | [13 empty] | 8278.6139 | 34.6609 | 9.628 | 9163.323 | 38.365 | 10.6569 | 11555.1258 | 48.379 | 13.4386
8 | [13 empty] | 8278.6139 | 34.6609 | 9.628 | 9163.323 | 38.365 | 10.6569 | 11555.1258 | 48.379 | 13.4386
9 | [13 empty] | 8278.6139 | 34.6609 | 9.628 | 9163.323 | 38.365 | 10.6569 | 11555.1258 | 48.379 | 13.4386
10 | [13 empty] | 8278.6139 | 34.6609 | 9.628 | 9163.323 | 38.365 | 10.6569 | 11555.1258 | 48.379 | 13.4386
11 | [13 empty] | 8278.6139 | 34.6609 | 9.628 | 9163.323 | 38.365 | 10.6569 | 11555.1258 | 48.379 | 13.4386
12 | 88.9331 | 5.2644 | 1.3287 | 0.1411 | 0.2202 | 0.0038 | 0.0574 | 0.0471 | 0.0998 | 0.0078 | 1.837 | 2.0596 | 0.7598 | 8291.5354 | 34.715 | 9.6431 | 9176.9611 | 38.4221 | 10.6728 | 11554.4809 | 48.3763 | 13.4379 | -7.1 | -5.8
13 | [13 empty] | 8291.5354 | 34.715 | 9.6431 | 9176.9611 | 38.4221 | 10.6728 | 11554.4809 | 48.3763 | 13.4379
14 | [13 empty] | 8291.5354 | 34.715 | 9.6431 | 9176.9611 | 38.4221 | 10.6728 | 11554.4809 | 48.3763 | 13.4379
15 | [13 empty] | 8291.5354 | 34.715 | 9.6431 | 9176.9611 | 38.4221 | 10.6728 | 11554.4809 | 48.3763 | 13.4379
16 | [13 empty] | 8291.5354 | 34.715 | 9.6431 | 9176.9611 | 38.4221 | 10.6728 | 11554.4809 | 48.3763 | 13.4379
17 | [13 empty] | 8291.5354 | 34.715 | 9.6431 | 9176.9611 | 38.4221 | 10.6728 | 11554.4809 | 48.3763 | 13.4379
18 | [13 empty] | 8291.5354 | 34.715 | 9.6431 | 9176.9611 | 38.4221 | 10.6728 | 11554.4809 | 48.3763 | 13.4379
19 | 90.1538 | 4.7214 | 1.2004 | 0.1311 | 0.1948 | 0.0033 | 0.0488 | 0.0394 | 0.0861 | 0.0088 | 1.516 | 1.8961 | 0.7502 | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9150.3297 | 38.3106 | 10.6418 | 11594.5831 | 48.5442 | 13.4845 | -6.6 | -4.7
20 | [13 empty] | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9150.3297 | 38.3106 | 10.6418 | 11594.5831 | 48.5442 | 13.4845
21 | [13 empty] | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9150.3297 | 38.3106 | 10.6418 | 11594.5831 | 48.5442 | 13.4845
22 | [13 empty] | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9150.3297 | 38.3106 | 10.6418 | 11594.5831 | 48.5442 | 13.4845
23 | [13 empty] | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9150.3297 | 38.3106 | 10.6418 | 11594.5831 | 48.5442 | 13.4845
24 | [13 empty] | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9150.3297 | 38.3106 | 10.6418 | 11594.5831 | 48.5442 | 13.4845
25 | [13 empty] | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9150.3297 | 38.3106 | 10.6418 | 11594.5831 | 48.5442 | 13.4845
26 | [13 empty] | 8265.2863 | 34.6051 | 9.6125 | 9150.3297 | 38.3106 | 10.6418 | 11594.5831 | 48.5442 | 13.4845
27 | 88.9904 | 5.1811 | 1.3492 | 0.1453 | 0.2342 | 0.0038 | 0.0629 | 0.0521 | 0.1078 | 0.0063 | 1.7651 | 2.1017 | 0.7605 | 8299.8234 | 34.7497 | 9.6527 | 9185.9178 | 38.4596 | 10.6832 | 11560.6193 | 48.402 | 13.445 | -5.9 | -3.5
28 | [13 empty] | 8299.8234 | 34.7497 | 9.6527 | 9185.9178 | 38.4596 | 10.6832 | 11560.6193 | 48.402 | 13.445
29 | [13 empty] | 8299.8234 | 34.7497 | 9.6527 | 9185.9178 | 38.4596 | 10.6832 | 11560.6193 | 48.402 | 13.445
30 | [13 empty] | 8299.8234 | 34.7497 | 9.6527 | 9185.9178 | 38.4596 | 10.6832 | 11560.6193 | 48.402 | 13.445
31 | [13 empty] | 8299.8234 | 34.7497 | 9.6527 | 9185.9178 | 38.4596 | 10.6832 | 11560.6193 | 48.402 | 13.445
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8280.2858 | 34.6679 | 9.63 | 9165.4009 | 38.3737 | 10.6594
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.Начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | 2019-09-01

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №1
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №1 |  | 9165.4009 | 38.3737 | 10.6594
Житомирська | Верхівня (ГРС Верхівня) | 9166.0458 | 38.3764 | 10.6601
Житомирська | Квітневе (ГРС Квітневе) | 9166.2608 | 38.3773 | 10.6604
Житомирська | Крилівка (ГРС Крилівка) | 9166.213 | 38.3771 | 10.6603
Житомирська | Ружин (ГРС Ружин (Житомир.обл.)) | 9165.0426 | 38.3722 | 10.6589
Житомирська | Чорнорудка (ГРС Чорнорудка) | 9166.2846 | 38.3774 | 10.6604
В.о.Начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | 2019-09-01