## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №492 | [18 empty] | Маршрут №492
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Закарпатгаз", ДП "Єдельвейс", ПТСВКП "Вагінтур"
ГВС Теково Закарпатське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № 05-0059/2018 чинне до 05.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.6744 | 2.4037 | 0.7532 | 0.1101 | 0.1067 | 0.002 | 0.0192 | 0.0131 | 0.0129 | 0.0053 | 0.6894 | 0.21 | 0.702 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -16.2 | -13.2
2 | 95.5847 | 2.4682 | 0.7742 | 0.1135 | 0.11 | 0.002 | 0.0197 | 0.0139 | 0.0136 |  | 0.6873 | 0.2129 | 0.7028 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
3 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
4 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
5 | 95.4281 | 2.5817 | 0.8048 | 0.1214 | 0.1178 | 0.002 | 0.022 | 0.0152 | 0.0155 |  | 0.6741 | 0.2174 | 0.7042 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
6 | 95.4738 | 2.5566 | 0.7937 | 0.1203 | 0.1169 | 0.002 | 0.0222 | 0.0153 | 0.0153 |  | 0.66998 | 0.2139 | 0.7038 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
7 | 95.6298 | 2.4522 | 0.7594 | 0.1154 | 0.1121 | 0.002 | 0.0214 | 0.0149 | 0.0155 |  | 0.6712 | 0.2061 | 0.7025 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
8 | 95.9314 | 2.2455 | 0.6848 | 0.1047 | 0.102 | 0.002 | 0.0195 | 0.0135 | 0.0137 | 0.0075 | 0.6853 | 0.1901 | 0.6999 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -16.6 | -13.8 |  |  | 0
9 | 96.2314 | 2.0532 | 0.6159 | 0.0944 | 0.0919 | 0.002 | 0.0176 | 0.012 | 0.0118 |  | 0.7025 | 0.1673 | 0.6972 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
10 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
11 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
12 | 96.063 | 2.1676 | 0.6507 | 0.099 | 0.097 | 0.002 | 0.0184 | 0.0129 | 0.0124 |  | 0.6931 | 0.1839 | 0.6987 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
13 | 95.8129 | 2.3182 | 0.7141 | 0.1091 | 0.1068 | 0.002 | 0.0202 | 0.014 | 0.0137 |  | 0.6881 | 0.2009 | 0.7009 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
14 | 95.6288 | 2.4183 | 0.7681 | 0.1176 | 0.1149 | 0.002 | 0.0215 | 0.0149 | 0.0144 |  | 0.6833 | 0.2162 | 0.7027 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
15 | 95.4201 | 2.5629 | 0.8124 | 0.1247 | 0.1217 | 0.002 | 0.0224 | 0.0155 | 0.0151 | 0.0084 | 0.6644 | 0.2304 | 0.7045 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -17.4 | -14.1 | 0.0001 | 0.0002
16 | 95.3989 | 2.5833 | 0.8136 | 0.1246 | 0.1213 | 0.002 | 0.0225 | 0.0154 | 0.015 |  | 0.6699 | 0.2335 | 0.7046 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
17 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
18 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
19 | 95.6016 | 2.4431 | 0.7639 | 0.1167 | 0.1138 | 0.002 | 0.0212 | 0.0147 | 0.0161 |  | 0.6933 | 0.2136 | 0.7028 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
20 | 95.5686 | 2.4645 | 0.7723 | 0.1169 | 0.1139 | 0.002 | 0.0213 | 0.0147 | 0.0157 |  | 0.6925 | 0.2176 | 0.7031 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
21 | 95.6745 | 2.402 | 0.7452 | 0.1124 | 0.1097 | 0.002 | 0.0207 | 0.0141 | 0.014 |  | 0.6967 | 0.2087 | 0.7021 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
22 | 95.7554 | 2.3467 | 0.7283 | 0.1094 | 0.1063 | 0.002 | 0.0199 | 0.0137 | 0.0133 | 0.0081 | 0.6928 | 0.2041 | 0.7013 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -17.8 | -15.2 | 0.0001 | 0.0002
23 | 95.7134 | 2.3815 | 0.7444 | 0.1117 | 0.1079 | 0.002 | 0.0201 | 0.0136 | 0.0133 |  | 0.686 | 0.2061 | 0.7018 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
24 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
25 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
26 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
27 | 95.6701 | 2.4034 | 0.7545 | 0.1156 | 0.1129 | 0.002 | 0.0209 | 0.0145 | 0.0141 |  | 0.6881 | 0.2039 | 0.7022 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
28 | 95.6776 | 2.4065 | 0.7515 | 0.1136 | 0.1104 | 0.002 | 0.0201 | 0.0136 | 0.0128 |  | 0.6852 | 0.2067 | 0.7021 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9099.0734 | 38.096 | 10.5822 | 11917.9327 | 49.898 | 13.8606
29 | 95.7383 | 2.3654 | 0.7397 | 0.1115 | 0.108 | 0.002 | 0.0195 | 0.0132 | 0.0117 | 0.0052 | 0.6844 | 0.2011 | 0.7015 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -18.8 | -16.4 |  |  | 0
30 | 95.7599 | 2.3472 | 0.7357 | 0.1114 | 0.1082 | 0.002 | 0.0196 | 0.0131 | 0.012 |  | 0.6924 | 0.1985 | 0.7013 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
31 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8207.8199 | 34.3645 | 9.5457 | 9096.47 | 38.0851 | 10.5792
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Бокшан М.В. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №492
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №492 |  | 9096.47 | 38.0851 | 10.5792
Закарпатська | ГРС Підполоззя | 9096.47 | 38.0851 | 10.5792
| ДП "Едельвейс" | 9095.7057 | 38.0819 | 10.5783
| ПТСВКП "Вагінтур" | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Закарпатського ЛВУМГ |  | Бокшан М.В. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата