## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №400 | [18 empty] | Маршрут №400
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", ПрАТ "Тернопільгаз", ДП "Укравтогаз", ДП "Укрспирт", філією "Агрогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8195.3283 | 34.3122 | 9.5312 | 9083.3335 | 38.0301 | 10.5639 | 11912.8931 | 49.8769 | 13.8547 | -15.4
2 | [13 empty] | 8195.3283 | 34.3122 | 9.5312 | 9083.3335 | 38.0301 | 10.5639 | 11912.8931 | 49.8769 | 13.8547 | -15.7
3 | [13 empty] | 8195.3283 | 34.3122 | 9.5312 | 9083.3335 | 38.0301 | 10.5639 | 11912.8931 | 49.8769 | 13.8547
4 | [13 empty] | 8195.3283 | 34.3122 | 9.5312 | 9083.3335 | 38.0301 | 10.5639 | 11912.8931 | 49.8769 | 13.8547
5 | [13 empty] | 8195.3283 | 34.3122 | 9.5312 | 9083.3335 | 38.0301 | 10.5639 | 11912.8931 | 49.8769 | 13.8547 | -14.5
6 | [13 empty] | 8195.3283 | 34.3122 | 9.5312 | 9083.3335 | 38.0301 | 10.5639 | 11912.8931 | 49.8769 | 13.8547 | -14.7
7 | 95.7121 | 2.3601 | 0.7309 | 0.1093 | 0.1119 | 0.0017 | 0.023 | 0.0162 | 0.0184 | 0.0036 | 0.702 | 0.2108 | 0.702 | 8206.0764 | 34.3572 | 9.5437 | 9094.6786 | 38.0776 | 10.5771 | 11912.8214 | 49.8766 | 13.8546 | -13.5 | -10.5
8 | [13 empty] | 8206.0764 | 34.3572 | 9.5437 | 9094.6786 | 38.0776 | 10.5771 | 11912.8214 | 49.8766 | 13.8546 | -12.8
9 | [13 empty] | 8206.0764 | 34.3572 | 9.5437 | 9094.6786 | 38.0776 | 10.5771 | 11912.8214 | 49.8766 | 13.8546 | -14.6
10 | [13 empty] | 8206.0764 | 34.3572 | 9.5437 | 9094.6786 | 38.0776 | 10.5771 | 11912.8214 | 49.8766 | 13.8546
11 | [13 empty] | 8206.0764 | 34.3572 | 9.5437 | 9094.6786 | 38.0776 | 10.5771 | 11912.8214 | 49.8766 | 13.8546
12 | [13 empty] | 8206.0764 | 34.3572 | 9.5437 | 9094.6786 | 38.0776 | 10.5771 | 11912.8214 | 49.8766 | 13.8546 | -14.3
13 | [13 empty] | 8206.0764 | 34.3572 | 9.5437 | 9094.6786 | 38.0776 | 10.5771 | 11912.8214 | 49.8766 | 13.8546 | -12.5
14 | 96.4406 | 1.9121 | 0.5731 | 0.0866 | 0.0874 | 0.0007 | 0.0174 | 0.0127 | 0.0113 | 0.0028 | 0.6967 | 0.1586 | 0.6956 | 8149.6848 | 34.1211 | 9.4781 | 9034.4895 | 37.8256 | 10.5071 | 11888.2919 | 49.7739 | 13.8261 | -14.9 | -10.5
15 | [13 empty] | 8149.6848 | 34.1211 | 9.4781 | 9034.4895 | 37.8256 | 10.5071 | 11888.2919 | 49.7739 | 13.8261 | -17
16 | [13 empty] | 8149.6848 | 34.1211 | 9.4781 | 9034.4895 | 37.8256 | 10.5071 | 11888.2919 | 49.7739 | 13.8261 | -14.6
17 | [13 empty] | 8149.6848 | 34.1211 | 9.4781 | 9034.4895 | 37.8256 | 10.5071 | 11888.2919 | 49.7739 | 13.8261
18 | [13 empty] | 8149.6848 | 34.1211 | 9.4781 | 9034.4895 | 37.8256 | 10.5071 | 11888.2919 | 49.7739 | 13.8261
19 | [13 empty] | 8149.6848 | 34.1211 | 9.4781 | 9034.4895 | 37.8256 | 10.5071 | 11888.2919 | 49.7739 | 13.8261 | -15.9
20 | [13 empty] | 8149.6848 | 34.1211 | 9.4781 | 9034.4895 | 37.8256 | 10.5071 | 11888.2919 | 49.7739 | 13.8261 | -15.4
21 | 95.8737 | 2.2919 | 0.7144 | 0.1073 | 0.1069 | 0.0015 | 0.0205 | 0.0152 | 0.0139 | 0.0018 | 0.6529 | 0.2 | 0.7007 | 8201.1322 | 34.3365 | 9.5379 | 9089.5673 | 38.0562 | 10.5712 | 11917.3117 | 49.8954 | 13.8598 | -14.2 | -10.5 | 0,000149 | 0,000096 | 0,0000
22 | [13 empty] | 8201.1322 | 34.3365 | 9.5379 | 9089.5673 | 38.0562 | 10.5712 | 11917.3117 | 49.8954 | 13.8598 | -13.2
23 | [13 empty] | 8201.1322 | 34.3365 | 9.5379 | 9089.5673 | 38.0562 | 10.5712 | 11917.3117 | 49.8954 | 13.8598 | -14.4
24 | [13 empty] | 8201.1322 | 34.3365 | 9.5379 | 9089.5673 | 38.0562 | 10.5712 | 11917.3117 | 49.8954 | 13.8598
25 | [13 empty] | 8201.1322 | 34.3365 | 9.5379 | 9089.5673 | 38.0562 | 10.5712 | 11917.3117 | 49.8954 | 13.8598
26 | [13 empty] | 8201.1322 | 34.3365 | 9.5379 | 9089.5673 | 38.0562 | 10.5712 | 11917.3117 | 49.8954 | 13.8598
27 | [13 empty] | 8201.1322 | 34.3365 | 9.5379 | 9089.5673 | 38.0562 | 10.5712 | 11917.3117 | 49.8954 | 13.8598 | -14.1
28 | [13 empty] | 8201.1322 | 34.3365 | 9.5379 | 9089.5673 | 38.0562 | 10.5712 | 11917.3117 | 49.8954 | 13.8598 | -14.5
29 | 96.1602 | 2.0491 | 0.6221 | 0.0948 | 0.096 | 0.0016 | 0.0192 | 0.0135 | 0.0097 | 0.0032 | 0.751 | 0.1796 | 0.6978 | 8161.7466 | 34.1716 | 9.4921 | 9047.1483 | 37.8786 | 10.5218 | 11885.9513 | 49.7641 | 13.8234 | -16.2 | -8.2
30 | [13 empty] | 8161.7466 | 34.1716 | 9.4921 | 9047.1483 | 37.8786 | 10.5218 | 11885.9513 | 49.7641 | 13.8234 | -16.6
31 | [13 empty] | 8161.7466 | 34.1716 | 9.4921 | 9047.1483 | 37.8786 | 10.5218 | 11885.9513 | 49.7641 | 13.8234
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8185.7267 | 34.272 | 9.52 | 9072.9914 | 37.9868 | 10.5519
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Дерев'янко В.М. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №400
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №400 |  | 9072.9914 | 37.9868 | 10.5519
Івано-Франківська | ГРС КС-21 "Тепличне госп." | 0 | 0 | 0
Івано-Франківська | ГРС с.Братищів | 9073.087 | 37.9872 | 10.552
Івано-Франківська | ГРС с.Осмолода | 9075.5232 | 37.9974 | 10.5548
Івано-Франківська | ГРС с.Ясень | 9072.8959 | 37.9864 | 10.5518
Тернопільська | ГРС Задарів | 9072.6332 | 37.9853 | 10.5515
Тернопільська | ГРС Золотий Потік | 9072.9675 | 37.9867 | 10.5519
Тернопільська | ГРС Палашівка | 9073.2303 | 37.9878 | 10.5522
Тернопільська | ГРС м.Бучач | 9075.4993 | 37.9973 | 10.5548
Тернопільська | ГРС м.Монастириськ | 9072.2988 | 37.9839 | 10.5511
Тернопільська | ГРС м.Чортків (місто) | 9072.9437 | 37.9866 | 10.5518
Тернопільська | ГРС м.Чортків (цукр.з-д) | 9069.7909 | 37.9734 | 10.5482
Тернопільська | ГРС с.Білобожниця | 9071.224 | 37.9794 | 10.5498
Тернопільська | ГРС с.Бариш | 9072.9437 | 37.9866 | 10.5518
Тернопільська | ГРС с.Джурин | 9072.8004 | 37.986 | 10.5517
Тернопільська | ГРС с.Коропець | 9072.5376 | 37.9849 | 10.5514
Тернопільська | ГРС с.Передмістя | 9072.8004 | 37.986 | 10.5517
Тернопільська | ГРС с.Шульганівка, загальн.замір | 9073.493 | 37.9889 | 10.5525
В.о.начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Дерев'янко В.М. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата