## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №405 | [18 empty] | Маршрут №405
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8593.4605 | 35.9791 | 9.9942 | 9508.2642 | 39.8092 | 11.0581 | 12069.9104 | 50.5343 | 14.0373
2 | [13 empty] | 8593.4605 | 35.9791 | 9.9942 | 9508.2642 | 39.8092 | 11.0581 | 12069.9104 | 50.5343 | 14.0373
3 | [13 empty] | 8593.4605 | 35.9791 | 9.9942 | 9508.2642 | 39.8092 | 11.0581 | 12069.9104 | 50.5343 | 14.0373
4 | [13 empty] | 8593.4605 | 35.9791 | 9.9942 | 9508.2642 | 39.8092 | 11.0581 | 12069.9104 | 50.5343 | 14.0373
5 | [13 empty] | 8593.4605 | 35.9791 | 9.9942 | 9508.2642 | 39.8092 | 11.0581 | 12069.9104 | 50.5343 | 14.0373 |  |  | 0,000089 | 0,000133 | 0,0000
6 | [13 empty] | 8593.4605 | 35.9791 | 9.9942 | 9508.2642 | 39.8092 | 11.0581 | 12069.9104 | 50.5343 | 14.0373
7 | 92.1364 | 3.9422 | 1.5819 | 0.2694 | 0.4802 | 0.0015 | 0.1417 | 0.1251 | 0.2218 | 0.0033 | 0.5693 | 0.5272 | 0.745 | 8613.1892 | 36.0617 | 10.0171 | 9530.238 | 39.9012 | 11.0837 | 12118.0617 | 50.7359 | 14.0933 | 19 | 11.4
8 | [13 empty] | 8613.1892 | 36.0617 | 10.0171 | 9530.238 | 39.9012 | 11.0837 | 12118.0617 | 50.7359 | 14.0933
9 | [13 empty] | 8613.1892 | 36.0617 | 10.0171 | 9530.238 | 39.9012 | 11.0837 | 12118.0617 | 50.7359 | 14.0933
10 | [13 empty] | 8613.1892 | 36.0617 | 10.0171 | 9530.238 | 39.9012 | 11.0837 | 12118.0617 | 50.7359 | 14.0933
11 | [13 empty] | 8613.1892 | 36.0617 | 10.0171 | 9530.238 | 39.9012 | 11.0837 | 12118.0617 | 50.7359 | 14.0933
12 | [13 empty] | 8613.1892 | 36.0617 | 10.0171 | 9530.238 | 39.9012 | 11.0837 | 12118.0617 | 50.7359 | 14.0933
13 | [13 empty] | 8613.1892 | 36.0617 | 10.0171 | 9530.238 | 39.9012 | 11.0837 | 12118.0617 | 50.7359 | 14.0933
14 | 92.3125 | 3.7144 | 1.5083 | 0.2618 | 0.4638 | 0.0013 | 0.1434 | 0.1223 | 0.2196 | 0.0028 | 0.6087 | 0.6411 | 0.7438 | 8572.1316 | 35.8898 | 9.9694 | 9485.7888 | 39.7151 | 11.032 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389 | 19.8 | 10.6
15 | [13 empty] | 8572.1316 | 35.8898 | 9.9694 | 9485.7888 | 39.7151 | 11.032 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
16 | [13 empty] | 8572.1316 | 35.8898 | 9.9694 | 9485.7888 | 39.7151 | 11.032 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
17 | [13 empty] | 8572.1316 | 35.8898 | 9.9694 | 9485.7888 | 39.7151 | 11.032 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
18 | [13 empty] | 8572.1316 | 35.8898 | 9.9694 | 9485.7888 | 39.7151 | 11.032 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
19 | [13 empty] | 8572.1316 | 35.8898 | 9.9694 | 9485.7888 | 39.7151 | 11.032 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
20 | [13 empty] | 8572.1316 | 35.8898 | 9.9694 | 9485.7888 | 39.7151 | 11.032 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
21 | 92.3145 | 3.8499 | 1.5298 | 0.2539 | 0.439 | 0.0015 | 0.1379 | 0.121 | 0.2132 | 0.0052 | 0.601 | 0.5331 | 0.7426 | 8582.6408 | 35.9338 | 9.9816 | 9497.3728 | 39.7636 | 11.0454 | 12095.4191 | 50.6411 | 14.067 | 19.8 | 12.4
22 | [13 empty] | 8582.6408 | 35.9338 | 9.9816 | 9497.3728 | 39.7636 | 11.0454 | 12095.4191 | 50.6411 | 14.067
23 | [13 empty] | 8582.6408 | 35.9338 | 9.9816 | 9497.3728 | 39.7636 | 11.0454 | 12095.4191 | 50.6411 | 14.067
24 | [13 empty] | 8582.6408 | 35.9338 | 9.9816 | 9497.3728 | 39.7636 | 11.0454 | 12095.4191 | 50.6411 | 14.067
25 | [13 empty] | 8582.6408 | 35.9338 | 9.9816 | 9497.3728 | 39.7636 | 11.0454 | 12095.4191 | 50.6411 | 14.067
26 | [13 empty] | 8582.6408 | 35.9338 | 9.9816 | 9497.3728 | 39.7636 | 11.0454 | 12095.4191 | 50.6411 | 14.067
27 | [13 empty] | 8582.6408 | 35.9338 | 9.9816 | 9497.3728 | 39.7636 | 11.0454 | 12095.4191 | 50.6411 | 14.067
28 | [13 empty] | 8582.6408 | 35.9338 | 9.9816 | 9497.3728 | 39.7636 | 11.0454 | 12095.4191 | 50.6411 | 14.067
29 | 92.3137 | 3.7871 | 1.5751 | 0.2788 | 0.4945 | 0.0013 | 0.1384 | 0.1202 | 0.2281 | 0.0019 | 0.5725 | 0.4884 | 0.7439 | 8609.8215 | 36.0476 | 10.0132 | 9526.7509 | 39.8866 | 11.0796 | 12122.0504 | 50.7526 | 14.0979 | 19.9 | 11.8
30 | [13 empty] | 8609.8215 | 36.0476 | 10.0132 | 9526.7509 | 39.8866 | 11.0796 | 12122.0504 | 50.7526 | 14.0979
31 | [13 empty] | 8609.8215 | 36.0476 | 10.0132 | 9526.7509 | 39.8866 | 11.0796 | 12122.0504 | 50.7526 | 14.0979
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8591.8125 | 35.9722 | 9.9923 | 9507.0461 | 39.8041 | 11.0567
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Дерев'янко В.М. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №405
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №405 |  | 9507.0461 | 39.8041 | 11.0567
Івано-Франківська | ГРС с.Ст.Лисець | 9507.0461 | 39.8041 | 11.0567
В.о.начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Дерев'янко В.М. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата