## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №406 | [18 empty] | Маршрут №406
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.9924 | 4.0228 | 1.6155 | 0.2557 | 0.4453 | 0 | 0.1353 | 0.1189 | 0.2418 |  | 0.56 | 0.6122 | 0.7461 | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 12104.7102 | 50.68 | 14.0778
2 | [13 empty] | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 12104.7102 | 50.68 | 14.0778
3 | [13 empty] | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 12104.7102 | 50.68 | 14.0778
4 | 91.7068 | 4.0869 | 1.6891 | 0.2768 | 0.4966 | 0 | 0.1482 | 0.1301 | 0.2567 |  | 0.572 | 0.6367 | 0.75 | 8643.8331 | 36.19 | 10.0528 | 9563.3898 | 40.04 | 11.1222 | 12119.041 | 50.74 | 14.0944
5 | 91.9515 | 4.0598 | 1.6277 | 0.253 | 0.4367 | 0 | 0.1188 | 0.1029 | 0.233 |  | 0.5937 | 0.623 | 0.7456 | 8598.4524 | 36 | 10 | 9513.2322 | 39.83 | 11.0639 | 12092.7679 | 50.63 | 14.0639 | 23.7 | 15.6
6 | 91.9419 | 4.0499 | 1.6395 | 0.255 | 0.439 | 0 | 0.1232 | 0.1062 | 0.24 |  | 0.5815 | 0.624 | 0.7461 | 8603.2293 | 36.02 | 10.0056 | 9520.3976 | 39.86 | 11.0722 | 12097.5448 | 50.65 | 14.0694
7 | 91.8922 | 4.0444 | 1.6237 | 0.2616 | 0.4665 | 0 | 0.14 | 0.1215 | 0.2523 |  | 0.5692 | 0.6285 | 0.7476 | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.1168 | 39.93 | 11.0917 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
8 | 91.5581 | 4.0654 | 1.703 | 0.2921 | 0.5427 | 0 | 0.1831 | 0.1641 | 0.2986 |  | 0.5751 | 0.6179 | 0.7538 | 8686.8254 | 36.37 | 10.1028 | 9608.7706 | 40.23 | 11.175 | 12147.7025 | 50.86 | 14.1278
9 | [13 empty] | 8686.8254 | 36.37 | 10.1028 | 9608.7706 | 40.23 | 11.175 | 12147.7025 | 50.86 | 14.1278
10 | [13 empty] | 8686.8254 | 36.37 | 10.1028 | 9608.7706 | 40.23 | 11.175 | 12147.7025 | 50.86 | 14.1278
11 | 92.2264 | 3.8051 | 1.53 | 0.2563 | 0.4577 | 0 | 0.1384 | 0.1213 | 0.2605 |  | 0.57 | 0.6345 | 0.7451 | 8593.6755 | 35.98 | 9.9944 | 9508.4553 | 39.81 | 11.0583 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
12 | 92.1411 | 3.9036 | 1.5804 | 0.2568 | 0.4463 | 0 | 0.1265 | 0.111 | 0.2599 | 0.0043 | 0.579 | 0.5911 | 0.7451 | 8600.8409 | 36.01 | 10.0028 | 9515.6207 | 39.84 | 11.0667 | 12099.9333 | 50.66 | 14.0722 | 22.3 | 13.5 | 0,000060 | 0,0002 | 0,0000
13 | 91.9877 | 3.9202 | 1.6172 | 0.2669 | 0.475 | 0 | 0.1325 | 0.1127 | 0.2388 |  | 0.6019 | 0.6471 | 0.7466 | 8603.2293 | 36.02 | 10.0056 | 9518.0091 | 39.85 | 11.0694 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
14 | 92.2141 | 3.8118 | 1.5556 | 0.2623 | 0.4687 | 0 | 0.1379 | 0.1193 | 0.2444 |  | 0.5793 | 0.6066 | 0.7449 | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9510.8437 | 39.82 | 11.0611 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667
15 | 92.2884 | 3.7945 | 1.5232 | 0.2596 | 0.4643 | 0 | 0.1441 | 0.1241 | 0.2561 |  | 0.5762 | 0.5693 | 0.7445 | 8598.4524 | 36 | 10 | 9515.6207 | 39.84 | 11.0667 | 12102.3218 | 50.67 | 14.075
16 | [13 empty] | 8598.4524 | 36 | 10 | 9515.6207 | 39.84 | 11.0667 | 12102.3218 | 50.67 | 14.075
17 | [13 empty] | 8598.4524 | 36 | 10 | 9515.6207 | 39.84 | 11.0667 | 12102.3218 | 50.67 | 14.075
18 | 92.3225 | 3.7311 | 1.5118 | 0.2616 | 0.4713 | 0 | 0.1423 | 0.1235 | 0.2665 |  | 0.556 | 0.6132 | 0.7448 | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9510.8437 | 39.82 | 11.0611 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667
19 | 92.2662 | 3.7937 | 1.5392 | 0.2618 | 0.4655 | 0 | 0.1386 | 0.1195 | 0.253 | 0.0049 | 0.5644 | 0.5932 | 0.7446 | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9513.2322 | 39.83 | 11.0639 | 12099.9333 | 50.66 | 14.0722 | 20.7 | 13.6
20 | 92.2161 | 3.7916 | 1.5438 | 0.2668 | 0.4832 | 0 | 0.1485 | 0.1284 | 0.2628 |  | 0.5756 | 0.5831 | 0.7457 | 8608.0062 | 36.04 | 10.0111 | 9525.1745 | 39.88 | 11.0778 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
21 | 92.0068 | 3.8646 | 1.6117 | 0.2755 | 0.5007 | 0 | 0.1527 | 0.1324 | 0.269 |  | 0.5678 | 0.6188 | 0.7481 | 8629.5024 | 36.13 | 10.0361 | 9546.6706 | 39.97 | 11.1028 | 12114.264 | 50.72 | 14.0889
22 | 92.1519 | 3.8021 | 1.5643 | 0.271 | 0.4922 | 0 | 0.1526 | 0.1313 | 0.2655 |  | 0.5642 | 0.605 | 0.7467 | 8617.5601 | 36.08 | 10.0222 | 9534.7283 | 39.92 | 11.0889 | 12109.4871 | 50.7 | 14.0833
23 | [13 empty] | 8617.5601 | 36.08 | 10.0222 | 9534.7283 | 39.92 | 11.0889 | 12109.4871 | 50.7 | 14.0833
24 | [13 empty] | 8617.5601 | 36.08 | 10.0222 | 9534.7283 | 39.92 | 11.0889 | 12109.4871 | 50.7 | 14.0833
25 | [13 empty] | 8617.5601 | 36.08 | 10.0222 | 9534.7283 | 39.92 | 11.0889 | 12109.4871 | 50.7 | 14.0833
26 | 92.0394 | 3.9184 | 1.6168 | 0.2732 | 0.4898 | 0 | 0.143 | 0.1247 | 0.2638 |  | 0.582 | 0.5487 | 0.747 | 8629.5024 | 36.13 | 10.0361 | 9546.6706 | 39.97 | 11.1028 | 12123.8179 | 50.76 | 14.1
27 | 92.1296 | 3.8616 | 1.5742 | 0.2643 | 0.4682 | 0 | 0.1348 | 0.116 | 0.2573 |  | 0.5943 | 0.5997 | 0.7457 | 8603.2293 | 36.02 | 10.0056 | 9518.0091 | 39.85 | 11.0694 | 12097.5448 | 50.65 | 14.0694 | 23.7 | 15
28 | 92.082 | 3.8621 | 1.5956 | 0.2707 | 0.4853 | 0 | 0.1471 | 0.1283 | 0.2624 |  | 0.5803 | 0.5862 | 0.7468 | 8619.9485 | 36.09 | 10.025 | 9537.1168 | 39.93 | 11.0917 | 12111.8756 | 50.71 | 14.0861
29 | 91.9949 | 3.9146 | 1.6143 | 0.2714 | 0.4896 | 0 | 0.1453 | 0.1251 | 0.2623 |  | 0.5697 | 0.6128 | 0.7476 | 8624.7254 | 36.11 | 10.0306 | 9541.8937 | 39.95 | 11.0972 | 12111.8756 | 50.71 | 14.0861
30 | [13 empty] | 8624.7254 | 36.11 | 10.0306 | 9541.8937 | 39.95 | 11.0972 | 12111.8756 | 50.71 | 14.0861
31 | [13 empty] | 8624.7254 | 36.11 | 10.0306 | 9541.8937 | 39.95 | 11.0972 | 12111.8756 | 50.71 | 14.0861
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8618.5393 | 36.0841 | 10.0234 | 9535.7554 | 39.9243 | 11.0901
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Дерев'янко В.М. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №406
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №406 |  | 9535.7554 | 39.9243 | 11.0901
Івано-Франківська | ГРС Угринів (Ів.-Фр) | 9534.8239 | 39.9204 | 11.089
Івано-Франківська | ГРС Угринів (Барва) | 9536.2808 | 39.9265 | 11.0907
Івано-Франківська | ГРС Угринів (ЦШК) | 9540.9144 | 39.9459 | 11.0961
Івано-Франківська | ГРС с.Побережжя | 9534.8239 | 39.9204 | 11.089
В.о.начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Дерев'янко В.М. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата