## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №456 | [18 empty] | Маршрут №456
переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Тисменицягаз" та ТОВ "Карпатнафтохім"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | №171, чинне до 19.12.2021р. | [19 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
2 | [13 empty] | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
3 | [13 empty] | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
4 | [13 empty] | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
5 | [13 empty] | 8541.1294 | 35.76 | 9.9333 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
6 | 91.7997 | 4.1456 | 1.6553 | 0.2672 | 0.4563 | 0.0006 | 0.1211 | 0.106 | 0.2027 | 0.0044 | 0.5805 | 0.6606 | 0.7467 | 8603.2293 | 36.02 | 10.0056 | 9518.0091 | 39.85 | 11.0694 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611 | 15 | 2.5
7 | [13 empty] | 8603.2293 | 36.02 | 10.0056 | 9518.0091 | 39.85 | 11.0694 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
8 | [13 empty] | 8603.2293 | 36.02 | 10.0056 | 9518.0091 | 39.85 | 11.0694 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
9 | [13 empty] | 8603.2293 | 36.02 | 10.0056 | 9518.0091 | 39.85 | 11.0694 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
10 | [13 empty] | 8603.2293 | 36.02 | 10.0056 | 9518.0091 | 39.85 | 11.0694 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
11 | [13 empty] | 8603.2293 | 36.02 | 10.0056 | 9518.0091 | 39.85 | 11.0694 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
12 | [13 empty] | 8603.2293 | 36.02 | 10.0056 | 9518.0091 | 39.85 | 11.0694 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
13 | 92.2826 | 4.0029 | 1.5204 | 0.2384 | 0.4153 | 0.0013 | 0.117 | 0.1039 | 0.2296 | 0.0046 | 0.5598 | 0.5242 | 0.742 | 8584.1216 | 35.94 | 9.9833 | 9498.9014 | 39.77 | 11.0472 | 12102.3218 | 50.67 | 14.075 | 13.4 | 1.7 | 0,0001 | 0,0002 | відсутн.
14 | [13 empty] | 8584.1216 | 35.94 | 9.9833 | 9498.9014 | 39.77 | 11.0472 | 12102.3218 | 50.67 | 14.075
15 | [13 empty] | 8584.1216 | 35.94 | 9.9833 | 9498.9014 | 39.77 | 11.0472 | 12102.3218 | 50.67 | 14.075
16 | [13 empty] | 8584.1216 | 35.94 | 9.9833 | 9498.9014 | 39.77 | 11.0472 | 12102.3218 | 50.67 | 14.075
17 | [13 empty] | 8584.1216 | 35.94 | 9.9833 | 9498.9014 | 39.77 | 11.0472 | 12102.3218 | 50.67 | 14.075
18 | [13 empty] | 8584.1216 | 35.94 | 9.9833 | 9498.9014 | 39.77 | 11.0472 | 12102.3218 | 50.67 | 14.075
19 | [13 empty] | 8584.1216 | 35.94 | 9.9833 | 9498.9014 | 39.77 | 11.0472 | 12102.3218 | 50.67 | 14.075
20 | 92.282 | 3.7142 | 1.5387 | 0.2541 | 0.4356 | 0.0012 | 0.1169 | 0.1053 | 0.212 | 0.0043 | 0.58 | 0.7557 | 0.7434 | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056 | 14.6 | 1.9
21 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
22 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
23 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
24 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
25 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
26 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
27 | 91.629 | 4.1691 | 1.7726 | 0.2833 | 0.4929 | 0.0008 | 0.1321 | 0.1158 | 0.2148 | 0.0031 | 0.5886 | 0.5979 | 0.7493 | 8641.4447 | 36.18 | 10.05 | 9561.0014 | 40.03 | 11.1194 | 12121.4294 | 50.75 | 14.0972 | 13.6 | 2.1
28 | [13 empty] | 8641.4447 | 36.18 | 10.05 | 9561.0014 | 40.03 | 11.1194 | 12121.4294 | 50.75 | 14.0972
29 | [13 empty] | 8641.4447 | 36.18 | 10.05 | 9561.0014 | 40.03 | 11.1194 | 12121.4294 | 50.75 | 14.0972
30 | [13 empty] | 8641.4447 | 36.18 | 10.05 | 9561.0014 | 40.03 | 11.1194 | 12121.4294 | 50.75 | 14.0972
31 | [13 empty] | 8641.4447 | 36.18 | 10.05 | 9561.0014 | 40.03 | 11.1194 | 12121.4294 | 50.75 | 14.0972
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8584.265 | 35.9406 | 9.9835 | 9498.9014 | 39.77 | 11.0472
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | 2019-09-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №456
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №456 |  | 9498.9014 | 39.77 | 11.0472
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (Карпатнафтохім) | 9499.0209 | 39.7705 | 11.0474
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (ТЕЦ) | 9518.0091 | 39.85 | 11.0694
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (села)/ Завадка | 9496.513 | 39.76 | 11.0444
Івано-Франківська | ГРС с.Войнилів | 9497.9938 | 39.7662 | 11.0462
Івано-Франківська | ГРС с.Майдан (Галич) | 9496.9907 | 39.762 | 11.045
Івано-Франківська | ГРС с.Майдан (Ценжів) | 9497.1101 | 39.7625 | 11.0451
В.о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | 2019-09-01
|  | прізвище |  | підпис | дата