## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №163 | [18 empty] | Маршрут №163
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Чернігівгаз", АТ "Київоблгаз"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
2 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
3 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
4 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
5 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
6 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
7 | 89.3566 | 4.9383 | 1.1865 | 0.1295 | 0.1991 | 0.0043 | 0.0549 | 0.0462 | 0.0771 | 0.0048 | 1.6759 | 2.3268 | 0.7572 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722 | -8.2 | -6.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
8 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
9 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
10 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
11 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
12 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
13 | 89.4244 | 4.9888 | 1.1295 | 0.1225 | 0.1869 | 0.0042 | 0.0515 | 0.0426 | 0.071 | 0.004 | 1.6501 | 2.3245 | 0.756 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694 | -8.2 | -6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
14 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
15 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
16 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
17 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
18 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
19 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
20 | 89.2317 | 5.015 | 1.2035 | 0.1315 | 0.204 | 0.0043 | 0.0561 | 0.0471 | 0.0828 | 0.0041 | 1.6837 | 2.3362 | 0.7583 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778 | -8 | -5.8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
21 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
22 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
23 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
24 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
25 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
26 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
27 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
28 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
29 | 89.0098 | 5.1201 | 1.1792 | 0.1213 | 0.1867 | 0.004 | 0.0504 | 0.0415 | 0.0726 | 0.0025 | 1.6309 | 2.581 | 0.7602 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -8.2 | -6.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
30 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
31 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8229.6504 | 34.4559 | 9.5711 | 9114.049 | 38.1587 | 10.5996
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-09-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №163
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №163 |  | 9114.049 | 38.1587 | 10.5996
Київська | В.Дубечня | 9113.9535 | 38.1583 | 10.5995
Київська | Жукін | 9114.0729 | 38.1588 | 10.5997
Чернігівська | Бобровиця | 9114.0968 | 38.1589 | 10.5997
Чернігівська | Булахів | 9114.2162 | 38.1594 | 10.5998
Чернігівська | Десна | 9113.9296 | 38.1582 | 10.5995
Чернігівська | Козелець | 9114.0013 | 38.1585 | 10.5996
Чернігівська | Мостище/ Петрівське-1 | 9114.2401 | 38.1595 | 10.5999
Чернігівська | Остер | 9114.0252 | 38.1586 | 10.5996
Чернігівська | Чемер | 9114.1685 | 38.1592 | 10.5998
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-09-01
|  | прізвище |  | підпис | дата