## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №2 | [18 empty] | Маршрут №2
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз", АТ "Київоблгаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2 (лупінг)" (лупінг КЗУ-2)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8271.4007 | 34.6307 | 9.6196 | 9155.5366 | 38.3324 | 10.6479 | 11545.4764 | 48.3386 | 13.4274
2 | [13 empty] | 8271.4007 | 34.6307 | 9.6196 | 9155.5366 | 38.3324 | 10.6479 | 11545.4764 | 48.3386 | 13.4274
3 | [13 empty] | 8271.4007 | 34.6307 | 9.6196 | 9155.5366 | 38.3324 | 10.6479 | 11545.4764 | 48.3386 | 13.4274
4 | [13 empty] | 8271.4007 | 34.6307 | 9.6196 | 9155.5366 | 38.3324 | 10.6479 | 11545.4764 | 48.3386 | 13.4274
5 | 89.2115 | 5.1344 | 1.2187 | 0.1313 | 0.2027 | 0.0037 | 0.0549 | 0.0446 | 0.1013 | 0.0156 | 1.8109 | 2.0705 | 0.7572 | 8264.4503 | 34.6016 | 9.6116 | 9147.9652 | 38.3007 | 10.6391 | 11537.499 | 48.3052 | 13.4181 | -5.9 | -4.1
6 | [13 empty] | 8264.4503 | 34.6016 | 9.6116 | 9147.9652 | 38.3007 | 10.6391 | 11537.499 | 48.3052 | 13.4181
7 | [13 empty] | 8264.4503 | 34.6016 | 9.6116 | 9147.9652 | 38.3007 | 10.6391 | 11537.499 | 48.3052 | 13.4181
8 | [13 empty] | 8264.4503 | 34.6016 | 9.6116 | 9147.9652 | 38.3007 | 10.6391 | 11537.499 | 48.3052 | 13.4181
9 | [13 empty] | 8264.4503 | 34.6016 | 9.6116 | 9147.9652 | 38.3007 | 10.6391 | 11537.499 | 48.3052 | 13.4181
10 | [13 empty] | 8264.4503 | 34.6016 | 9.6116 | 9147.9652 | 38.3007 | 10.6391 | 11537.499 | 48.3052 | 13.4181
11 | [13 empty] | 8264.4503 | 34.6016 | 9.6116 | 9147.9652 | 38.3007 | 10.6391 | 11537.499 | 48.3052 | 13.4181
12 | 89.1081 | 5.1525 | 1.295 | 0.1411 | 0.2212 | 0.0039 | 0.0584 | 0.048 | 0.1054 | 0.0076 | 1.7986 | 2.0602 | 0.7588 | 8285.7792 | 34.6909 | 9.6364 | 9170.9183 | 38.3968 | 10.6658 | 11554.5526 | 48.3766 | 13.4379 | -7.1 | -5.5 | 0.00017 | 0.00013 | відс.
13 | [13 empty] | 8285.7792 | 34.6909 | 9.6364 | 9170.9183 | 38.3968 | 10.6658 | 11554.5526 | 48.3766 | 13.4379
14 | [13 empty] | 8285.7792 | 34.6909 | 9.6364 | 9170.9183 | 38.3968 | 10.6658 | 11554.5526 | 48.3766 | 13.4379
15 | [13 empty] | 8285.7792 | 34.6909 | 9.6364 | 9170.9183 | 38.3968 | 10.6658 | 11554.5526 | 48.3766 | 13.4379
16 | [13 empty] | 8285.7792 | 34.6909 | 9.6364 | 9170.9183 | 38.3968 | 10.6658 | 11554.5526 | 48.3766 | 13.4379
17 | [13 empty] | 8285.7792 | 34.6909 | 9.6364 | 9170.9183 | 38.3968 | 10.6658 | 11554.5526 | 48.3766 | 13.4379
18 | [13 empty] | 8285.7792 | 34.6909 | 9.6364 | 9170.9183 | 38.3968 | 10.6658 | 11554.5526 | 48.3766 | 13.4379
19 | 89.1304 | 5.1439 | 1.2732 | 0.139 | 0.2196 | 0.004 | 0.0589 | 0.048 | 0.1026 | 0.0058 | 1.7536 | 2.1209 | 0.7588 | 8280.0469 | 34.6669 | 9.6297 | 9164.7321 | 38.3709 | 10.6586 | 11546.5273 | 48.343 | 13.4286 | -5.2 | -3.6
20 | [13 empty] | 8280.0469 | 34.6669 | 9.6297 | 9164.7321 | 38.3709 | 10.6586 | 11546.5273 | 48.343 | 13.4286
21 | [13 empty] | 8280.0469 | 34.6669 | 9.6297 | 9164.7321 | 38.3709 | 10.6586 | 11546.5273 | 48.343 | 13.4286
22 | [13 empty] | 8280.0469 | 34.6669 | 9.6297 | 9164.7321 | 38.3709 | 10.6586 | 11546.5273 | 48.343 | 13.4286
23 | [13 empty] | 8280.0469 | 34.6669 | 9.6297 | 9164.7321 | 38.3709 | 10.6586 | 11546.5273 | 48.343 | 13.4286
24 | [13 empty] | 8280.0469 | 34.6669 | 9.6297 | 9164.7321 | 38.3709 | 10.6586 | 11546.5273 | 48.343 | 13.4286
25 | [13 empty] | 8280.0469 | 34.6669 | 9.6297 | 9164.7321 | 38.3709 | 10.6586 | 11546.5273 | 48.343 | 13.4286
26 | [13 empty] | 8280.0469 | 34.6669 | 9.6297 | 9164.7321 | 38.3709 | 10.6586 | 11546.5273 | 48.343 | 13.4286
27 | 89.0583 | 5.1672 | 1.2992 | 0.1382 | 0.2165 | 0.0037 | 0.0595 | 0.0493 | 0.1052 | 0.0061 | 1.754 | 2.1428 | 0.7595 | 8283.3908 | 34.6809 | 9.6336 | 9168.2432 | 38.3856 | 10.6627 | 11545.2615 | 48.3377 | 13.4271 | -4.6 | -3.1
28 | [13 empty] | 8283.3908 | 34.6809 | 9.6336 | 9168.2432 | 38.3856 | 10.6627 | 11545.2615 | 48.3377 | 13.4271
29 | [13 empty] | 8283.3908 | 34.6809 | 9.6336 | 9168.2432 | 38.3856 | 10.6627 | 11545.2615 | 48.3377 | 13.4271
30 | [13 empty] | 8283.3908 | 34.6809 | 9.6336 | 9168.2432 | 38.3856 | 10.6627 | 11545.2615 | 48.3377 | 13.4271
31 | [13 empty] | 8283.3908 | 34.6809 | 9.6336 | 9168.2432 | 38.3856 | 10.6627 | 11545.2615 | 48.3377 | 13.4271
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8277.2285 | 34.6551 | 9.6264 | 9161.6988 | 38.3582 | 10.6551
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.Начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | 2019-09-01

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №2
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №2 |  | 9161.6988 | 38.3582 | 10.6551
Житомирська | Брівки (ГРС Брівки) | 9161.6033 | 38.3578 | 10.6549
Житомирська | Голуб`ятин (ГРС Голуб`ятин) | 9161.6033 | 38.3578 | 10.6549
Житомирська | Почуйки (ГРС Почуйки) | 9161.4838 | 38.3573 | 10.6548
Київська | Єрчики (ГРС Голуб`ятин) | 9161.5316 | 38.3575 | 10.6549
Київська | Антонів (ГРС Антонів) | 9161.7466 | 38.3584 | 10.6551
Київська | Володарка (ГРС Володарка) | 9161.4122 | 38.357 | 10.6547
Київська | Сквира (ГРС Сквира) | 9161.8421 | 38.3588 | 10.6552
Київська | Шамраївка (ГРС Шамраївка) | 9161.4122 | 38.357 | 10.6547
В.о.Начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | 2019-09-01