## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №24 | [18 empty] | Маршрут №24
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз", АТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" (ЄКК)
Свідоцтво №06-049/2019 чинне до 01.08.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8301.8536 | 34.7582 | 9.6551 | 9188.7123 | 38.4713 | 10.6865 | 11592.9112 | 48.5372 | 13.4826
2 | [13 empty] | 8301.8536 | 34.7582 | 9.6551 | 9188.7123 | 38.4713 | 10.6865 | 11592.9112 | 48.5372 | 13.4826
3 | [13 empty] | 8301.8536 | 34.7582 | 9.6551 | 9188.7123 | 38.4713 | 10.6865 | 11592.9112 | 48.5372 | 13.4826
4 | [13 empty] | 8301.8536 | 34.7582 | 9.6551 | 9188.7123 | 38.4713 | 10.6865 | 11592.9112 | 48.5372 | 13.4826
5 | 89.1913 | 5.2599 | 1.3355 | 0.1429 | 0.224 | 0.0041 | 0.0599 | 0.05 | 0.0624 | 0.0035 | 1.7925 | 1.8741 | 0.7565 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833 | -7.2 | -5.2
6 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
7 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
8 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
9 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
10 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
11 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
12 | 89.1724 | 5.1951 | 1.3572 | 0.1474 | 0.2342 | 0.0041 | 0.062 | 0.0519 | 0.0692 | 0.0047 | 1.8545 | 1.8474 | 0.757 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806 | -7.1 | -5
13 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
14 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
15 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
16 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
17 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
18 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
19 | 89.1724 | 5.239 | 1.3373 | 0.1464 | 0.2328 | 0.0042 | 0.0613 | 0.0512 | 0.0641 | 0.0052 | 1.8561 | 1.83 | 0.7566 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833 | -5.7 | -4.8
20 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
21 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
22 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
23 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
24 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
25 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
26 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
27 | 89.2573 | 5.1764 | 1.3735 | 0.1469 | 0.2332 | 0.0041 | 0.0625 | 0.0531 | 0.0678 | 0.0048 | 1.8105 | 1.8099 | 0.7564 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972 | -5.4 | -4.8 | менше 0.006 | менше 0.02 | відсутні
28 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
29 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
30 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
31 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8302.9761 | 34.7629 | 9.6564 | 9189.6438 | 38.4752 | 10.6876
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-09-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №24
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №24 |  | 9189.6438 | 38.4752 | 10.6876
Київська | ГРС Тарасівка | 9189.6199 | 38.4751 | 10.6875
Київська | ГРС р-п Хотівський | 9189.5721 | 38.4749 | 10.6875
Київська | ГРС-12 Хотів | 9189.6438 | 38.4752 | 10.6876
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-09-01
|  | прізвище |  | підпис | дата