## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №42 | [18 empty] | Маршрут №42
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз"
Яготинський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 06-027/19 чинне до 26.04.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
2 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
3 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
4 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
5 | 89.0465 | 5.0549 | 1.1754 | 0.1298 | 0.1978 | 0.0074 | 0.0516 | 0.0445 | 0.0839 | 0.0038 | 1.6287 | 2.5758 | 0.7605 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -9 | -11.6
6 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
7 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
8 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
9 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
10 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
11 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
12 | 89.1665 | 5.0612 | 1.1319 | 0.1266 | 0.19 | 0.007 | 0.0505 | 0.043 | 0.0753 | 0.0026 | 1.5837 | 2.5619 | 0.7591 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -6.4 | -8.7
13 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 |  |  |  |  | відсутн
14 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
15 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
16 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
17 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
18 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
19 | 88.8779 | 5.0789 | 1.2619 | 0.1385 | 0.2134 | 0.0052 | 0.0555 | 0.0472 | 0.0584 | 0.004 | 1.6099 | 2.6491 | 0.7622 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167 | -6.7 | -5.9
20 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
21 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
22 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
23 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
24 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
25 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
26 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
27 | 88.6 | 5.1723 | 1.2393 | 0.1306 | 0.1993 | 0.0058 | 0.0543 | 0.0461 | 0.071 | 0.0034 | 1.5325 | 2.9453 | 0.7655 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639 | -4.9 | -4.2
28 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
29 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
30 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
31 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8222.1985 | 34.4247 | 9.5624 | 9102.0112 | 38.1083 | 10.5856
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.О. начальника Лубенського ЛВУМГ Філії ОГТСУ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №42
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №42 |  | 9102.0112 | 38.1083 | 10.5856
Київська | Згурівка (Київська обл.) | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856
Київська | Сотниківка | 9102.059 | 38.1085 | 10.5857
Київська | Сулимівка (Київська обл.) | 9102.0112 | 38.1083 | 10.5856
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ Філії ОГТСУ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата