## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №223 | [18 empty] | Маршрут №223
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
2 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
3 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
4 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
5 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
6 | 89.3091 | 5.1323 | 1.2466 | 0.1358 | 0.2108 | 0.0006 | 0.0596 | 0.047 | 0.0617 | 0.0068 | 1.7542 | 2.0355 | 0.7559 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -5.9 | -2.7
7 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
8 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
9 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
10 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
11 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
12 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
13 | 89.2376 | 5.1156 | 1.2793 | 0.1389 | 0.2189 | 0.0007 | 0.0628 | 0.0493 | 0.0764 | 0.0091 | 1.7812 | 2.0302 | 0.7571 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 | -6 | -4.6
14 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
15 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
16 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
17 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
18 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
19 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
20 | 89.2384 | 5.1201 | 1.2393 | 0.1359 | 0.2138 | 0.0008 | 0.0559 | 0.0456 | 0.0773 | 0.0071 | 1.7408 | 2.125 | 0.7521 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167 | -6.3 | -4.2
21 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
22 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
23 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
24 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
25 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
26 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
27 | 89.214 | 5.0859 | 1.2798 | 0.1358 | 0.2152 | 0.0008 | 0.0621 | 0.0497 | 0.071 | 0.0088 | 1.7586 | 2.1183 | 0.7575 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167 | -5.2 | -3.6 | <0,0001 | <0,0002 | не вияв
28 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
29 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
30 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
31 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8268.033 | 34.6166 | 9.6157 | 9151.6673 | 38.3162 | 10.6434
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №223
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №223 |  | 9151.6673 | 38.3162 | 10.6434
Львівська | Болотня | 9151.6673 | 38.3162 | 10.6434
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата