## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №243 | [18 empty] | Маршрут №243
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
2 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
3 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
4 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
5 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
6 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778 | -5.4 | -3.8
7 | 98.5893 | 0.2514 | 0.0706 | 0.0459 | 0.0124 | 0.0028 | 0.0176 | 0.0038 | 0.0163 | 0.0065 | 0.6798 | 0.3036 | 0.6795 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
8 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
9 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
10 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
11 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
12 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667 | -5.7 | -3 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
13 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
14 | 98.6337 | 0.2589 | 0.0727 | 0.0471 | 0.0122 | 0.0027 | 0.0177 | 0.0041 | 0.0132 | 0.0049 | 0.6567 | 0.2766 | 0.6791 | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
15 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
16 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
17 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
18 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
19 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
20 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
21 | 98.5124 | 0.2561 | 0.0712 | 0.0459 | 0.0121 | 0.0021 | 0.0182 | 0.004 | 0.0124 | 0.0055 | 0.6331 | 0.4271 | 0.6807 | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444 | -6.1 | -9
22 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
23 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
24 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
25 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
26 | [13 empty] | 7944.0146 | 33.26 | 9.2389 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
27 | 98.8292 | 0.2184 | 0.0625 | 0.0339 | 0.0104 | 0.0002 | 0.0106 | 0.0026 | 0.012 | 0.005 | 0.6098 | 0.2054 | 0.6771 | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972 | -4.8 | -7.5
28 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
29 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
30 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
31 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7952.0637 | 33.2937 | 9.2483 | 8826.6935 | 36.9556 | 10.2654
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №243
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №243 |  | 8826.6935 | 36.9556 | 10.2654
Львівська | В.Любінь | 8826.6935 | 36.9556 | 10.2654
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата