## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №244 | [18 empty] | Маршрут №244
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 023/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
2 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
3 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
4 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
5 | 98.6399 | 0.258 | 0.0733 | 0.0469 | 0.0128 | 0.0015 | 0.0172 | 0.0038 | 0.0133 | 0.0062 | 0.6608 | 0.2663 | 0.679 | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778 | -8.6 | -6.1
6 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
7 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
8 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
9 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
10 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
11 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
12 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
13 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
14 | 98.7495 | 0.2427 | 0.0694 | 0.043 | 0.0113 | 0.0017 | 0.0164 | 0.0034 | 0.0124 | 0.004 | 0.6112 | 0.235 | 0.6781 | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -8.5 | -7 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
15 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
16 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
17 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
18 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
19 | 98.6532 | 0.2604 | 0.0747 | 0.0483 | 0.0127 | 0.0032 | 0.018 | 0.0044 | 0.0139 | 0.0049 | 0.628 | 0.2783 | 0.6791 | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833 | -8.3 | -7.3
20 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
21 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
22 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
23 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
24 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
25 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
26 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
27 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
28 | 99.0267 | 0.1758 | 0.0445 | 0.0137 | 0.0057 | 0.0009 | 0.0057 | 0.0015 | 0.009 | 0.0052 | 0.5749 | 0.1364 | 0.675 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139 | -8.8 | -6.6
29 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
30 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
31 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7957.1034 | 33.3148 | 9.2541 | 8832.2825 | 36.979 | 10.2719
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №244
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №244 |  | 8832.2825 | 36.979 | 10.2719
Львівська | Городок | 8832.3303 | 36.9792 | 10.272
Львівська | Городок Керамбуд (ТТР!) | 8832.2348 | 36.9788 | 10.2719
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата