## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №252 | [18 empty] | Маршрут №252
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз", ПАТ "ДТЕК Західенерго", ДП "Укравтогаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9155.4888 | 38.3322 | 10.6478 | 11557.2515 | 48.3879 | 13.4411
2 | [13 empty] | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9155.4888 | 38.3322 | 10.6478 | 11557.2515 | 48.3879 | 13.4411
3 | [13 empty] | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9155.4888 | 38.3322 | 10.6478 | 11557.2515 | 48.3879 | 13.4411
4 | [13 empty] | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9155.4888 | 38.3322 | 10.6478 | 11557.2515 | 48.3879 | 13.4411
5 | [13 empty] | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9155.4888 | 38.3322 | 10.6478 | 11557.2515 | 48.3879 | 13.4411
6 | [13 empty] | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9155.4888 | 38.3322 | 10.6478 | 11557.2515 | 48.3879 | 13.4411
7 | [13 empty] | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9155.4888 | 38.3322 | 10.6478 | 11557.2515 | 48.3879 | 13.4411
8 | 92.4396 | 3.7374 | 1.0047 | 0.1249 | 0.1645 | 0.0026 | 0.0419 | 0.0336 | 0.0274 | 0.0035 | 1.2217 | 1.1982 | 0.7297 | 8230.7253 | 34.4604 | 9.5723 | 9116.4136 | 38.1686 | 10.6024 | 11711.9998 | 49.0358 | 13.6211 | 3.5 | 7.2
9 | [13 empty] | 8230.7253 | 34.4604 | 9.5723 | 9116.4136 | 38.1686 | 10.6024 | 11711.9998 | 49.0358 | 13.6211
10 | [13 empty] | 8230.7253 | 34.4604 | 9.5723 | 9116.4136 | 38.1686 | 10.6024 | 11711.9998 | 49.0358 | 13.6211
11 | [13 empty] | 8230.7253 | 34.4604 | 9.5723 | 9116.4136 | 38.1686 | 10.6024 | 11711.9998 | 49.0358 | 13.6211
12 | [13 empty] | 8230.7253 | 34.4604 | 9.5723 | 9116.4136 | 38.1686 | 10.6024 | 11711.9998 | 49.0358 | 13.6211
13 | [13 empty] | 8230.7253 | 34.4604 | 9.5723 | 9116.4136 | 38.1686 | 10.6024 | 11711.9998 | 49.0358 | 13.6211
14 | [13 empty] | 8230.7253 | 34.4604 | 9.5723 | 9116.4136 | 38.1686 | 10.6024 | 11711.9998 | 49.0358 | 13.6211
15 | [13 empty] | 8230.7253 | 34.4604 | 9.5723 | 9116.4136 | 38.1686 | 10.6024 | 11711.9998 | 49.0358 | 13.6211
16 | 96.1087 | 2.0503 | 0.609 | 0.0943 | 0.0961 | 0.0013 | 0.0213 | 0.0159 | 0.0126 | 0.0051 | 0.7437 | 0.2417 | 0.6986 | 8157.5668 | 34.1541 | 9.4873 | 9042.5147 | 37.8592 | 10.5164 | 11873.6268 | 49.7125 | 13.809 | -5.3 | -4.1 | <0,0001 | <0,0002 | 0
17 | [13 empty] | 8157.5668 | 34.1541 | 9.4873 | 9042.5147 | 37.8592 | 10.5164 | 11873.6268 | 49.7125 | 13.809
18 | [13 empty] | 8157.5668 | 34.1541 | 9.4873 | 9042.5147 | 37.8592 | 10.5164 | 11873.6268 | 49.7125 | 13.809
19 | [13 empty] | 8157.5668 | 34.1541 | 9.4873 | 9042.5147 | 37.8592 | 10.5164 | 11873.6268 | 49.7125 | 13.809
20 | [13 empty] | 8157.5668 | 34.1541 | 9.4873 | 9042.5147 | 37.8592 | 10.5164 | 11873.6268 | 49.7125 | 13.809
21 | [13 empty] | 8157.5668 | 34.1541 | 9.4873 | 9042.5147 | 37.8592 | 10.5164 | 11873.6268 | 49.7125 | 13.809
22 | [13 empty] | 8157.5668 | 34.1541 | 9.4873 | 9042.5147 | 37.8592 | 10.5164 | 11873.6268 | 49.7125 | 13.809
23 | 95.7401 | 2.3135 | 0.709 | 0.1095 | 0.1088 | 0.0015 | 0.0233 | 0.017 | 0.015 | 0.0049 | 0.6964 | 0.261 | 0.7019 | 8195.4716 | 34.3128 | 9.5313 | 9083.1663 | 38.0294 | 10.5637 | 11898.5145 | 49.8167 | 13.838 | -5.3 | -3.5
24 | [13 empty] | 8195.4716 | 34.3128 | 9.5313 | 9083.1663 | 38.0294 | 10.5637 | 11898.5145 | 49.8167 | 13.838
25 | [13 empty] | 8195.4716 | 34.3128 | 9.5313 | 9083.1663 | 38.0294 | 10.5637 | 11898.5145 | 49.8167 | 13.838
26 | [13 empty] | 8195.4716 | 34.3128 | 9.5313 | 9083.1663 | 38.0294 | 10.5637 | 11898.5145 | 49.8167 | 13.838
27 | [13 empty] | 8195.4716 | 34.3128 | 9.5313 | 9083.1663 | 38.0294 | 10.5637 | 11898.5145 | 49.8167 | 13.838
28 | [13 empty] | 8195.4716 | 34.3128 | 9.5313 | 9083.1663 | 38.0294 | 10.5637 | 11898.5145 | 49.8167 | 13.838
29 | 95.9119 | 2.1687 | 0.6669 | 0.1054 | 0.1048 | 0.0014 | 0.0244 | 0.0169 | 0.0162 | 0.0047073 | 0.726 | 0.2527 | 0.7005 | 8178.5135 | 34.2418 | 9.5116 | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426 | 11886.4289 | 49.7661 | 13.8239 | -4.2 | -3.4
30 | [13 empty] | 8178.5135 | 34.2418 | 9.5116 | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426 | 11886.4289 | 49.7661 | 13.8239
31 | [13 empty] | 8178.5135 | 34.2418 | 9.5116 | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426 | 11886.4289 | 49.7661 | 13.8239
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8206.6496 | 34.3596 | 9.5443 | 9091.9558 | 38.0662 | 10.5739
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №252
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №252 |  | 9091.9558 | 38.0662 | 10.5739
Львівська | Добротвір (на Добротвірську ТЕС) | 9091.3826 | 38.0638 | 10.5733
Львівська | Добротвір (на с. Старий Добротвір) | 9096.8521 | 38.0867 | 10.5796
Львівська | Корчин | 9096.9477 | 38.0871 | 10.5798
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата