## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №254 | [18 empty] | Маршрут №254
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8112.0666 | 33.9636 | 9.4343 | 8994.4828 | 37.6581 | 10.4606 | 11874.2956 | 49.7153 | 13.8098
2 | [13 empty] | 8112.0666 | 33.9636 | 9.4343 | 8994.4828 | 37.6581 | 10.4606 | 11874.2956 | 49.7153 | 13.8098
3 | [13 empty] | 8112.0666 | 33.9636 | 9.4343 | 8994.4828 | 37.6581 | 10.4606 | 11874.2956 | 49.7153 | 13.8098
4 | [13 empty] | 8112.0666 | 33.9636 | 9.4343 | 8994.4828 | 37.6581 | 10.4606 | 11874.2956 | 49.7153 | 13.8098
5 | [13 empty] | 8112.0666 | 33.9636 | 9.4343 | 8994.4828 | 37.6581 | 10.4606 | 11874.2956 | 49.7153 | 13.8098
6 | [13 empty] | 8112.0666 | 33.9636 | 9.4343 | 8994.4828 | 37.6581 | 10.4606 | 11874.2956 | 49.7153 | 13.8098
7 | [13 empty] | 8112.0666 | 33.9636 | 9.4343 | 8994.4828 | 37.6581 | 10.4606 | 11874.2956 | 49.7153 | 13.8098
8 | 96.0708 | 2.1344 | 0.6554 | 0.1031 | 0.1016 | 0.0012 | 0.0219 | 0.0161 | 0.0133 | 0.0028 | 0.6776 | 0.2018 | 0.6991 | 8180.281 | 34.2492 | 9.5137 | 9067.1636 | 37.9624 | 10.5451 | 11901.5718 | 49.8295 | 13.8415 | -4.2 | -3
9 | [13 empty] | 8180.281 | 34.2492 | 9.5137 | 9067.1636 | 37.9624 | 10.5451 | 11901.5718 | 49.8295 | 13.8415
10 | [13 empty] | 8180.281 | 34.2492 | 9.5137 | 9067.1636 | 37.9624 | 10.5451 | 11901.5718 | 49.8295 | 13.8415
11 | [13 empty] | 8180.281 | 34.2492 | 9.5137 | 9067.1636 | 37.9624 | 10.5451 | 11901.5718 | 49.8295 | 13.8415
12 | [13 empty] | 8180.281 | 34.2492 | 9.5137 | 9067.1636 | 37.9624 | 10.5451 | 11901.5718 | 49.8295 | 13.8415
13 | [13 empty] | 8180.281 | 34.2492 | 9.5137 | 9067.1636 | 37.9624 | 10.5451 | 11901.5718 | 49.8295 | 13.8415
14 | [13 empty] | 8180.281 | 34.2492 | 9.5137 | 9067.1636 | 37.9624 | 10.5451 | 11901.5718 | 49.8295 | 13.8415
15 | [13 empty] | 8180.281 | 34.2492 | 9.5137 | 9067.1636 | 37.9624 | 10.5451 | 11901.5718 | 49.8295 | 13.8415
16 | 95.979 | 2.1869 | 0.6861 | 0.1101 | 0.1083 | 0.0013 | 0.0233 | 0.0167 | 0.0125 | 0.0038 | 0.6723 | 0.1997 | 0.7 | 8190.6947 | 34.2928 | 9.5258 | 9078.3416 | 38.0092 | 10.5581 | 11908.6655 | 49.8592 | 13.8498 | -9.2 | -12.3 | <0,0001 | <0,0002 | 0
17 | [13 empty] | 8190.6947 | 34.2928 | 9.5258 | 9078.3416 | 38.0092 | 10.5581 | 11908.6655 | 49.8592 | 13.8498
18 | [13 empty] | 8190.6947 | 34.2928 | 9.5258 | 9078.3416 | 38.0092 | 10.5581 | 11908.6655 | 49.8592 | 13.8498
19 | [13 empty] | 8190.6947 | 34.2928 | 9.5258 | 9078.3416 | 38.0092 | 10.5581 | 11908.6655 | 49.8592 | 13.8498
20 | [13 empty] | 8190.6947 | 34.2928 | 9.5258 | 9078.3416 | 38.0092 | 10.5581 | 11908.6655 | 49.8592 | 13.8498
21 | [13 empty] | 8190.6947 | 34.2928 | 9.5258 | 9078.3416 | 38.0092 | 10.5581 | 11908.6655 | 49.8592 | 13.8498
22 | 96.0588 | 2.162 | 0.6679 | 0.1041 | 0.1005 | 0.0013 | 0.0214 | 0.0153 | 0.0121 | 0.0042 | 0.6543 | 0.1981 | 0.6992 | 8184.9146 | 34.2686 | 9.5191 | 9072.2032 | 37.9835 | 10.551 | 11907.3996 | 49.8539 | 13.8483 | -9.7 | -13
23 | [13 empty] | 8184.9146 | 34.2686 | 9.5191 | 9072.2032 | 37.9835 | 10.551 | 11907.3996 | 49.8539 | 13.8483
24 | [13 empty] | 8184.9146 | 34.2686 | 9.5191 | 9072.2032 | 37.9835 | 10.551 | 11907.3996 | 49.8539 | 13.8483
25 | [13 empty] | 8184.9146 | 34.2686 | 9.5191 | 9072.2032 | 37.9835 | 10.551 | 11907.3996 | 49.8539 | 13.8483
26 | [13 empty] | 8184.9146 | 34.2686 | 9.5191 | 9072.2032 | 37.9835 | 10.551 | 11907.3996 | 49.8539 | 13.8483
27 | [13 empty] | 8184.9146 | 34.2686 | 9.5191 | 9072.2032 | 37.9835 | 10.551 | 11907.3996 | 49.8539 | 13.8483
28 | 96.2934 | 1.9728 | 0.6156 | 0.1001 | 0.0972 | 0.0012 | 0.0218 | 0.0151 | 0.0148 | 0.0038 | 0.6693 | 0.1949 | 0.6974 | 8165.1859 | 34.186 | 9.4961 | 9051.0415 | 37.8949 | 10.5264 | 11894.4064 | 49.7995 | 13.8332 | -8 | -7.9
29 | [13 empty] | 8165.1859 | 34.186 | 9.4961 | 9051.0415 | 37.8949 | 10.5264 | 11894.4064 | 49.7995 | 13.8332
30 | [13 empty] | 8165.1859 | 34.186 | 9.4961 | 9051.0415 | 37.8949 | 10.5264 | 11894.4064 | 49.7995 | 13.8332
31 | [13 empty] | 8165.1859 | 34.186 | 9.4961 | 9051.0415 | 37.8949 | 10.5264 | 11894.4064 | 49.7995 | 13.8332
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8163.6096 | 34.1794 | 9.4943 | 9049.4412 | 37.8882 | 10.5245
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №254
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №254 |  | 9049.4412 | 37.8882 | 10.5245
Львівська | Блищиводи (Жовква) | 9050.0383 | 37.8907 | 10.5252
Львівська | Воля Жовтанецька | 9051.2326 | 37.8957 | 10.5266
Львівська | Добросин (с.Добросин) | 9051.6147 | 37.8973 | 10.527
Львівська | Колодне | 9046.3123 | 37.8751 | 10.5209
Львівська | Новий Став | 9051.758 | 37.8979 | 10.5272
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата