## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №255 | [18 empty] | Маршрут №255
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8083.5962 | 33.8444 | 9.4012 | 8964.1494 | 37.5311 | 10.4253 | 11863.1415 | 49.6686 | 13.7968
2 | [13 empty] | 8083.5962 | 33.8444 | 9.4012 | 8964.1494 | 37.5311 | 10.4253 | 11863.1415 | 49.6686 | 13.7968
3 | [13 empty] | 8083.5962 | 33.8444 | 9.4012 | 8964.1494 | 37.5311 | 10.4253 | 11863.1415 | 49.6686 | 13.7968
4 | [13 empty] | 8083.5962 | 33.8444 | 9.4012 | 8964.1494 | 37.5311 | 10.4253 | 11863.1415 | 49.6686 | 13.7968
5 | [13 empty] | 8083.5962 | 33.8444 | 9.4012 | 8964.1494 | 37.5311 | 10.4253 | 11863.1415 | 49.6686 | 13.7968
6 | [13 empty] | 8083.5962 | 33.8444 | 9.4012 | 8964.1494 | 37.5311 | 10.4253 | 11863.1415 | 49.6686 | 13.7968
7 | [13 empty] | 8083.5962 | 33.8444 | 9.4012 | 8964.1494 | 37.5311 | 10.4253 | 11863.1415 | 49.6686 | 13.7968
8 | 96.2194 | 2.0436 | 0.6274 | 0.0984 | 0.0961 | 0.0012 | 0.0206 | 0.0147 | 0.0116 | 0.0035 | 0.6667 | 0.1968 | 0.6978 | 8169.2463 | 34.203 | 9.5008 | 9055.3885 | 37.9131 | 10.5314 | 11896.8665 | 49.8098 | 13.8361 | -6.4 | 1.3
9 | [13 empty] | 8169.2463 | 34.203 | 9.5008 | 9055.3885 | 37.9131 | 10.5314 | 11896.8665 | 49.8098 | 13.8361
10 | [13 empty] | 8169.2463 | 34.203 | 9.5008 | 9055.3885 | 37.9131 | 10.5314 | 11896.8665 | 49.8098 | 13.8361
11 | [13 empty] | 8169.2463 | 34.203 | 9.5008 | 9055.3885 | 37.9131 | 10.5314 | 11896.8665 | 49.8098 | 13.8361
12 | [13 empty] | 8169.2463 | 34.203 | 9.5008 | 9055.3885 | 37.9131 | 10.5314 | 11896.8665 | 49.8098 | 13.8361
13 | [13 empty] | 8169.2463 | 34.203 | 9.5008 | 9055.3885 | 37.9131 | 10.5314 | 11896.8665 | 49.8098 | 13.8361
14 | [13 empty] | 8169.2463 | 34.203 | 9.5008 | 9055.3885 | 37.9131 | 10.5314 | 11896.8665 | 49.8098 | 13.8361
15 | [13 empty] | 8169.2463 | 34.203 | 9.5008 | 9055.3885 | 37.9131 | 10.5314 | 11896.8665 | 49.8098 | 13.8361
16 | 95.9585 | 2.1939 | 0.6867 | 0.1099 | 0.1079 | 0.0014 | 0.0229 | 0.0168 | 0.0116 | 0.0055 | 0.685 | 0.1999 | 0.7 | 8189.596 | 34.2882 | 9.5245 | 9077.1235 | 38.0041 | 10.5567 | 11906.3487 | 49.8495 | 13.8471 | -10 | -8.1 | <0,0001 | <0,0002 | 0
17 | [13 empty] | 8189.596 | 34.2882 | 9.5245 | 9077.1235 | 38.0041 | 10.5567 | 11906.3487 | 49.8495 | 13.8471
18 | [13 empty] | 8189.596 | 34.2882 | 9.5245 | 9077.1235 | 38.0041 | 10.5567 | 11906.3487 | 49.8495 | 13.8471
19 | [13 empty] | 8189.596 | 34.2882 | 9.5245 | 9077.1235 | 38.0041 | 10.5567 | 11906.3487 | 49.8495 | 13.8471
20 | [13 empty] | 8189.596 | 34.2882 | 9.5245 | 9077.1235 | 38.0041 | 10.5567 | 11906.3487 | 49.8495 | 13.8471
21 | [13 empty] | 8189.596 | 34.2882 | 9.5245 | 9077.1235 | 38.0041 | 10.5567 | 11906.3487 | 49.8495 | 13.8471
22 | 96.0676 | 2.161 | 0.6667 | 0.1037 | 0.1001 | 0.0014 | 0.0203 | 0.0148 | 0.0112 | 0.0038 | 0.6515 | 0.1979 | 0.6991 | 8184.1981 | 34.2656 | 9.5182 | 9071.4389 | 37.9803 | 10.5501 | 11907.3518 | 49.8537 | 13.8483 | -12.2 | -9.7
23 | [13 empty] | 8184.1981 | 34.2656 | 9.5182 | 9071.4389 | 37.9803 | 10.5501 | 11907.3518 | 49.8537 | 13.8483
24 | [13 empty] | 8184.1981 | 34.2656 | 9.5182 | 9071.4389 | 37.9803 | 10.5501 | 11907.3518 | 49.8537 | 13.8483
25 | [13 empty] | 8184.1981 | 34.2656 | 9.5182 | 9071.4389 | 37.9803 | 10.5501 | 11907.3518 | 49.8537 | 13.8483
26 | [13 empty] | 8184.1981 | 34.2656 | 9.5182 | 9071.4389 | 37.9803 | 10.5501 | 11907.3518 | 49.8537 | 13.8483
27 | [13 empty] | 8184.1981 | 34.2656 | 9.5182 | 9071.4389 | 37.9803 | 10.5501 | 11907.3518 | 49.8537 | 13.8483
28 | 96.3111 | 1.9668 | 0.6134 | 0.0992 | 0.0963 | 0.0012 | 0.0215 | 0.0151 | 0.0146 | 0.0035 | 0.6632 | 0.1941 | 0.6973 | 8164.6127 | 34.1836 | 9.4954 | 9050.4683 | 37.8925 | 10.5257 | 11894.908 | 49.8016 | 13.8338 | -8.5 | -4.8
29 | [13 empty] | 8164.6127 | 34.1836 | 9.4954 | 9050.4683 | 37.8925 | 10.5257 | 11894.908 | 49.8016 | 13.8338
30 | [13 empty] | 8164.6127 | 34.1836 | 9.4954 | 9050.4683 | 37.8925 | 10.5257 | 11894.908 | 49.8016 | 13.8338
31 | [13 empty] | 8164.6127 | 34.1836 | 9.4954 | 9050.4683 | 37.8925 | 10.5257 | 11894.908 | 49.8016 | 13.8338
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8155.2499 | 34.1444 | 9.4846 | 9040.5323 | 37.8509 | 10.5141
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №255
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №255 |  | 9040.5323 | 37.8509 | 10.5141
Львівська | Задвір`я | 9040.6756 | 37.8515 | 10.5143
Львівська | Новий Яричів | 9040.5084 | 37.8508 | 10.5141
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата