## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №263 | [18 empty] | Маршрут №263
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Більче-Волиця - Пукеничі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
2 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
3 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
4 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
5 | 98.0736 | 0.5558 | 0.2651 | 0.0629 | 0.0816 | 0.0006 | 0.0397 | 0.029 | 0.042 | 0.0064 | 0.7491 | 0.0942 | 0.6848 | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528 | 5.1 | -5.4
6 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
7 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
8 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
9 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
10 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
11 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
12 | 98.0004 | 0.5652 | 0.2739 | 0.0653 | 0.0854 | 0.0006 | 0.0434 | 0.0323 | 0.0514 | 0.0065 | 0.7566 | 0.119 | 0.6859 | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528 | 3.1 | -8.2
13 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
14 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
15 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
16 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
17 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
18 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
19 | 97.8712 | 0.6183 | 0.3266 | 0.0821 | 0.1084 | 0.0005 | 0.0385 | 0.0246 | 0.0351 | 0.0065 | 0.7859 | 0.1023 | 0.6867 | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556 | 18.8 | 2.2 | <0,0001 | <0,0002 | не вияв
20 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
21 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
22 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
23 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
24 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
25 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
26 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
27 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
28 | 97.8566 | 0.6147 | 0.3274 | 0.0809 | 0.1063 | 0.0006 | 0.0368 | 0.0236 | 0.033 | 0.0062 | 0.7987 | 0.1152 | 0.6867 | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
29 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
30 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
31 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8046.8139 | 33.6904 | 9.3584 | 8925.0981 | 37.3676 | 10.3799
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №263
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №263 |  | 8925.0981 | 37.3676 | 10.3799
Львівська | Пукеничі (АГНКС Стрий) | 8925.0981 | 37.3676 | 10.3799
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата