## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №182 | [18 empty] | Маршрут №182
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Сумигаз"
Сумське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ"
Свідоцтво №09-002 чинне до 27.02.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
2 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
3 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
4 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
5 | 90.8217 | 4.383 | 1.192 | 0.147 | 0.23 | 0.005 | 0.065 | 0.054 | 0.114 | 0.0073 | 1.99 | 0.991 | 0.7423 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167 | 0.3 | 0.9
6 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
7 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
8 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
9 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
10 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
11 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
12 | 94.3488 | 2.941 | 0.888 | 0.127 | 0.148 | 0.0025 | 0.034 | 0.027 | 0.049 | 0.0077 | 1.013 | 0.414 | 0.7136 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 | -3.4 | -0.5 | 0.0001 | 0.004 | 0
13 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
14 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
15 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
16 | 90.7936 | 4.412 | 1.191 | 0.15 | 0.237 | 0.0052 | 0.068 | 0.056 | 0.12 | 0.0072 | 1.958 | 1.002 | 0.7429 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
17 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
18 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
19 | 90.7236 | 4.441 | 1.19 | 0.148 | 0.235 | 0.0052 | 0.067 | 0.056 | 0.12 | 0.0072 | 1.977 | 1.03 | 0.7434 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167 | 2.7 | 4.8
20 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
21 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
22 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
23 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
24 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
25 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
26 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
27 | 90.6929 | 4.477 | 1.195 | 0.147 | 0.232 | 0.0052 | 0.066 | 0.054 | 0.113 | 0.0069 | 1.979 | 1.032 | 0.7434 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139 | 4.2 | 6.9
28 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
29 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
30 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
31 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8299.9428 | 34.7502 | 9.6528 | 9189.6438 | 38.4752 | 10.6876
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Сумського ЛВУМГ | [8 empty] | Яхненко Ю.О. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №182
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №182 |  | 9189.6438 | 38.4752 | 10.6876
Сумська | Білопілля | 9191.5784 | 38.4833 | 10.6898
Сумська | Буринь | 9189.3572 | 38.474 | 10.6872
Сумська | Віри | 9190.0737 | 38.477 | 10.6881
Сумська | Головашівка | 9185.7984 | 38.4591 | 10.6831
Сумська | Гринцеве | 9189.9304 | 38.4764 | 10.6879
Сумська | Дубов'язівка | 9189.0467 | 38.4727 | 10.6869
Сумська | Калинівка | 0 | 0 | 0
Сумська | Колядинець | 9189.6677 | 38.4753 | 10.6876
Сумська | Конотоп | 9189.7154 | 38.4755 | 10.6876
Сумська | Липова Долина | 9189.3333 | 38.4739 | 10.6872
Сумська | Путивль | 9189.7632 | 38.4757 | 10.6877
В.о. начальника Сумського ЛВУМГ |  | Яхненко Ю.О. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата